## T_global
| Area | Vb_kV | Sb_MVA | f_Hz | ref_bus | ref_element | Sb | Vb | Zb | Ib | fb | num_slk | delta_slk
0 | 1 | 138 | 100 | 50 | 80 | SG | 100000000 | 138000 | 190.44 | 724.6377 | 50 | 17 | 0.35375

## T_NET
| number | bus_from | bus_to | R | X | B | state | L | C
0 | 1 | 1 | 2 | 0.0303 | 0.0999 | 0.0254 | 1 | 0.00031799 | 4.0425e-05
1 | 2 | 1 | 3 | 0.0129 | 0.0424 | 0.01082 | 1 | 0.00013496 | 1.7221e-05
2 | 3 | 2 | 12 | 0.0187 | 0.0616 | 0.01572 | 1 | 0.00019608 | 2.5019e-05
3 | 4 | 3 | 5 | 0.0241 | 0.108 | 0.0284 | 1 | 0.00034377 | 4.52e-05
4 | 5 | 3 | 12 | 0.0484 | 0.16 | 0.0406 | 1 | 0.0005093 | 6.4617e-05
5 | 6 | 4 | 5 | 0.00176 | 0.00798 | 0.0021 | 1 | 2.5401e-05 | 3.3423e-06
6 | 7 | 4 | 11 | 0.0209 | 0.0688 | 0.01748 | 1 | 0.000219 | 2.782e-05
7 | 8 | 5 | 6 | 0.0119 | 0.054 | 0.01426 | 1 | 0.00017189 | 2.2695e-05
8 | 9 | 5 | 11 | 0.0203 | 0.0682 | 0.01738 | 1 | 0.00021709 | 2.7661e-05
9 | 10 | 6 | 7 | 0.00459 | 0.0208 | 0.0055 | 1 | 6.6208e-05 | 8.7535e-06
10 | 11 | 7 | 12 | 0.00862 | 0.034 | 0.00874 | 1 | 0.00010823 | 1.391e-05
11 | 12 | 8 | 30 | 0.00431 | 0.0504 | 0.514 | 1 | 0.00016043 | 0.00081806
12 | 13 | 11 | 12 | 0.00595 | 0.0196 | 0.00502 | 1 | 6.2389e-05 | 7.9896e-06
13 | 14 | 11 | 13 | 0.02225 | 0.0731 | 0.01876 | 1 | 0.00023268 | 2.9857e-05
14 | 15 | 12 | 14 | 0.0215 | 0.0707 | 0.01816 | 1 | 0.00022505 | 2.8903e-05
15 | 16 | 12 | 16 | 0.0212 | 0.0834 | 0.0214 | 1 | 0.00026547 | 3.4059e-05
16 | 17 | 12 | 117 | 0.0329 | 0.14 | 0.0358 | 1 | 0.00044563 | 5.6977e-05
17 | 18 | 13 | 15 | 0.0744 | 0.2444 | 0.06268 | 1 | 0.00077795 | 9.9758e-05
18 | 19 | 14 | 15 | 0.0595 | 0.195 | 0.0502 | 1 | 0.0006207 | 7.9896e-05
19 | 20 | 15 | 17 | 0.0132 | 0.0437 | 0.0444 | 1 | 0.0001391 | 7.0665e-05
20 | 21 | 15 | 19 | 0.012 | 0.0394 | 0.0101 | 1 | 0.00012541 | 1.6075e-05
21 | 22 | 15 | 33 | 0.038 | 0.1244 | 0.03194 | 1 | 0.00039598 | 5.0834e-05
22 | 23 | 16 | 17 | 0.0454 | 0.1801 | 0.0466 | 1 | 0.00057328 | 7.4166e-05
23 | 24 | 17 | 18 | 0.0123 | 0.0505 | 0.01298 | 1 | 0.00016075 | 2.0658e-05
24 | 25 | 17 | 31 | 0.0474 | 0.1563 | 0.0399 | 1 | 0.00049752 | 6.3503e-05
25 | 26 | 17 | 113 | 0.00913 | 0.0301 | 0.00768 | 1 | 9.5811e-05 | 1.2223e-05
26 | 27 | 18 | 19 | 0.01119 | 0.0493 | 0.01142 | 1 | 0.00015693 | 1.8175e-05
27 | 28 | 19 | 20 | 0.0252 | 0.117 | 0.0298 | 1 | 0.00037242 | 4.7428e-05
28 | 29 | 19 | 34 | 0.0752 | 0.247 | 0.0632 | 1 | 0.00078623 | 0.00010059
29 | 30 | 20 | 21 | 0.0183 | 0.0849 | 0.0216 | 1 | 0.00027025 | 3.4377e-05
30 | 31 | 21 | 22 | 0.0209 | 0.097 | 0.0246 | 1 | 0.00030876 | 3.9152e-05
31 | 32 | 22 | 23 | 0.0342 | 0.159 | 0.0404 | 1 | 0.00050611 | 6.4299e-05
32 | 33 | 23 | 24 | 0.0135 | 0.0492 | 0.0498 | 1 | 0.00015661 | 7.9259e-05
33 | 34 | 23 | 25 | 0.0156 | 0.08 | 0.0864 | 1 | 0.00025465 | 0.00013751
34 | 35 | 23 | 32 | 0.0317 | 0.1153 | 0.1173 | 1 | 0.00036701 | 0.00018669
35 | 36 | 24 | 70 | 0.00221 | 0.4115 | 0.10198 | 1 | 0.0013098 | 0.00016231
36 | 37 | 24 | 72 | 0.0488 | 0.196 | 0.0488 | 1 | 0.00062389 | 7.7668e-05
37 | 38 | 25 | 27 | 0.0318 | 0.163 | 0.1764 | 1 | 0.00051885 | 0.00028075
38 | 39 | 26 | 30 | 0.00799 | 0.086 | 0.908 | 1 | 0.00027375 | 0.0014451
39 | 40 | 27 | 28 | 0.01913 | 0.0855 | 0.0216 | 1 | 0.00027215 | 3.4377e-05
40 | 41 | 27 | 32 | 0.0229 | 0.0755 | 0.01926 | 1 | 0.00024032 | 3.0653e-05
41 | 42 | 27 | 115 | 0.0164 | 0.0741 | 0.01972 | 1 | 0.00023587 | 3.1385e-05
42 | 43 | 28 | 29 | 0.0237 | 0.0943 | 0.0238 | 1 | 0.00030017 | 3.7879e-05
43 | 44 | 29 | 31 | 0.0108 | 0.0331 | 0.0083 | 1 | 0.00010536 | 1.321e-05
44 | 45 | 30 | 38 | 0.00464 | 0.054 | 0.422 | 1 | 0.00017189 | 0.00067163
45 | 46 | 31 | 32 | 0.0298 | 0.0985 | 0.0251 | 1 | 0.00031354 | 3.9948e-05
46 | 47 | 32 | 113 | 0.0615 | 0.203 | 0.0518 | 1 | 0.00064617 | 8.2442e-05
47 | 48 | 32 | 114 | 0.0135 | 0.0612 | 0.01628 | 1 | 0.00019481 | 2.591e-05
48 | 49 | 33 | 37 | 0.0415 | 0.142 | 0.0366 | 1 | 0.000452 | 5.8251e-05
49 | 50 | 34 | 36 | 0.00871 | 0.0268 | 0.00568 | 1 | 8.5307e-05 | 9.04e-06
50 | 51 | 34 | 37 | 0.00256 | 0.0094 | 0.00984 | 1 | 2.9921e-05 | 1.5661e-05
51 | 52 | 34 | 43 | 0.0413 | 0.1681 | 0.04226 | 1 | 0.00053508 | 6.7259e-05
52 | 53 | 35 | 36 | 0.00224 | 0.0102 | 0.00268 | 1 | 3.2468e-05 | 4.2654e-06
53 | 54 | 35 | 37 | 0.011 | 0.0497 | 0.01318 | 1 | 0.0001582 | 2.0977e-05
54 | 55 | 37 | 39 | 0.0321 | 0.106 | 0.027 | 1 | 0.00033741 | 4.2972e-05
55 | 56 | 37 | 40 | 0.0593 | 0.168 | 0.042 | 1 | 0.00053476 | 6.6845e-05
56 | 57 | 38 | 65 | 0.00901 | 0.0986 | 1.046 | 1 | 0.00031385 | 0.0016648
57 | 58 | 39 | 40 | 0.0184 | 0.0605 | 0.01552 | 1 | 0.00019258 | 2.4701e-05
58 | 59 | 40 | 41 | 0.0145 | 0.0487 | 0.01222 | 1 | 0.00015502 | 1.9449e-05
59 | 60 | 40 | 42 | 0.0555 | 0.183 | 0.0466 | 1 | 0.00058251 | 7.4166e-05
60 | 61 | 41 | 42 | 0.041 | 0.135 | 0.0344 | 1 | 0.00042972 | 5.4749e-05
61 | 62 | 42 | 49 | 0.03575 | 0.1615 | 0.172 | 1 | 0.00051407 | 0.00027375
62 | 63 | 43 | 44 | 0.0608 | 0.2454 | 0.06068 | 1 | 0.00078113 | 9.6575e-05
63 | 64 | 44 | 45 | 0.0224 | 0.0901 | 0.0224 | 1 | 0.0002868 | 3.5651e-05
64 | 65 | 45 | 46 | 0.04 | 0.1356 | 0.0332 | 1 | 0.00043163 | 5.2839e-05
65 | 66 | 45 | 49 | 0.0684 | 0.186 | 0.0444 | 1 | 0.00059206 | 7.0665e-05
66 | 67 | 46 | 47 | 0.038 | 0.127 | 0.0316 | 1 | 0.00040425 | 5.0293e-05
67 | 68 | 46 | 48 | 0.0601 | 0.189 | 0.0472 | 1 | 0.00060161 | 7.5121e-05
68 | 69 | 47 | 49 | 0.0191 | 0.0625 | 0.01604 | 1 | 0.00019894 | 2.5528e-05
69 | 70 | 47 | 69 | 0.0844 | 0.2778 | 0.07092 | 1 | 0.00088426 | 0.00011287
70 | 71 | 48 | 49 | 0.0179 | 0.0505 | 0.01258 | 1 | 0.00016075 | 2.0022e-05
71 | 72 | 49 | 50 | 0.0267 | 0.0752 | 0.01874 | 1 | 0.00023937 | 2.9826e-05
72 | 73 | 49 | 51 | 0.0486 | 0.137 | 0.0342 | 1 | 0.00043608 | 5.4431e-05
73 | 74 | 49 | 54 | 0.039932 | 0.14507 | 0.1468 | 1 | 0.00046177 | 0.00023364
74 | 75 | 49 | 66 | 0.009 | 0.04595 | 0.0496 | 1 | 0.00014626 | 7.8941e-05
75 | 76 | 49 | 69 | 0.0985 | 0.324 | 0.0828 | 1 | 0.0010313 | 0.00013178
76 | 77 | 50 | 57 | 0.0474 | 0.134 | 0.0332 | 1 | 0.00042654 | 5.2839e-05
77 | 78 | 51 | 52 | 0.0203 | 0.0588 | 0.01396 | 1 | 0.00018717 | 2.2218e-05
78 | 79 | 51 | 58 | 0.0255 | 0.0719 | 0.01788 | 1 | 0.00022886 | 2.8457e-05
79 | 80 | 52 | 53 | 0.0405 | 0.1635 | 0.04058 | 1 | 0.00052044 | 6.4585e-05
80 | 81 | 53 | 54 | 0.0263 | 0.122 | 0.031 | 1 | 0.00038834 | 4.9338e-05
81 | 82 | 54 | 55 | 0.0169 | 0.0707 | 0.0202 | 1 | 0.00022505 | 3.2149e-05
82 | 83 | 54 | 56 | 0.00275 | 0.00955 | 0.00732 | 1 | 3.0399e-05 | 1.165e-05
83 | 84 | 54 | 59 | 0.0503 | 0.2293 | 0.0598 | 1 | 0.00072988 | 9.5175e-05
84 | 85 | 55 | 56 | 0.00488 | 0.0151 | 0.00374 | 1 | 4.8065e-05 | 5.9524e-06
85 | 86 | 55 | 59 | 0.04739 | 0.2158 | 0.05646 | 1 | 0.00068691 | 8.9859e-05
86 | 87 | 56 | 57 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0.00030749 | 3.8515e-05
87 | 88 | 56 | 58 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0.00030749 | 3.8515e-05
88 | 89 | 56 | 59 | 0.040697 | 0.12243 | 0.1105 | 1 | 0.0003897 | 0.00017587
89 | 90 | 59 | 60 | 0.0317 | 0.145 | 0.0376 | 1 | 0.00046155 | 5.9842e-05
90 | 91 | 59 | 61 | 0.0328 | 0.15 | 0.0388 | 1 | 0.00047746 | 6.1752e-05
91 | 92 | 60 | 61 | 0.00264 | 0.0135 | 0.01456 | 1 | 4.2972e-05 | 2.3173e-05
92 | 93 | 60 | 62 | 0.0123 | 0.0561 | 0.01468 | 1 | 0.00017857 | 2.3364e-05
93 | 94 | 61 | 62 | 0.00824 | 0.0376 | 0.0098 | 1 | 0.00011968 | 1.5597e-05
94 | 95 | 62 | 66 | 0.0482 | 0.218 | 0.0578 | 1 | 0.00069392 | 9.1992e-05
95 | 96 | 62 | 67 | 0.0258 | 0.117 | 0.031 | 1 | 0.00037242 | 4.9338e-05
96 | 97 | 63 | 64 | 0.00172 | 0.02 | 0.216 | 1 | 6.3662e-05 | 0.00034377
97 | 98 | 64 | 65 | 0.00269 | 0.0302 | 0.38 | 1 | 9.613e-05 | 0.00060479
98 | 99 | 65 | 68 | 0.00138 | 0.016 | 0.638 | 1 | 5.093e-05 | 0.0010154
99 | 100 | 66 | 67 | 0.0224 | 0.1015 | 0.02682 | 1 | 0.00032308 | 4.2685e-05
100 | 101 | 68 | 81 | 0.00175 | 0.0202 | 0.808 | 1 | 6.4299e-05 | 0.001286
101 | 102 | 69 | 70 | 0.03 | 0.127 | 0.122 | 1 | 0.00040425 | 0.00019417
102 | 103 | 69 | 75 | 0.0405 | 0.122 | 0.124 | 1 | 0.00038834 | 0.00019735
103 | 104 | 69 | 77 | 0.0309 | 0.101 | 0.1038 | 1 | 0.00032149 | 0.0001652
104 | 105 | 70 | 71 | 0.00882 | 0.0355 | 0.00878 | 1 | 0.000113 | 1.3974e-05
105 | 106 | 70 | 74 | 0.0401 | 0.1323 | 0.03368 | 1 | 0.00042112 | 5.3603e-05
106 | 107 | 70 | 75 | 0.0428 | 0.141 | 0.036 | 1 | 0.00044882 | 5.7296e-05
107 | 108 | 71 | 72 | 0.0446 | 0.18 | 0.04444 | 1 | 0.00057296 | 7.0728e-05
108 | 109 | 71 | 73 | 0.00866 | 0.0454 | 0.01178 | 1 | 0.00014451 | 1.8748e-05
109 | 110 | 74 | 75 | 0.0123 | 0.0406 | 0.01034 | 1 | 0.00012923 | 1.6457e-05
110 | 111 | 75 | 77 | 0.0601 | 0.1999 | 0.04978 | 1 | 0.0006363 | 7.9227e-05
111 | 112 | 75 | 118 | 0.0145 | 0.0481 | 0.01198 | 1 | 0.00015311 | 1.9067e-05
112 | 113 | 76 | 77 | 0.0444 | 0.148 | 0.0368 | 1 | 0.0004711 | 5.8569e-05
113 | 114 | 76 | 118 | 0.0164 | 0.0544 | 0.01356 | 1 | 0.00017316 | 2.1581e-05
114 | 115 | 77 | 78 | 0.00376 | 0.0124 | 0.01264 | 1 | 3.947e-05 | 2.0117e-05
115 | 116 | 77 | 80 | 0.01088 | 0.033209 | 0.07 | 1 | 0.00010571 | 0.00011141
116 | 117 | 77 | 82 | 0.0298 | 0.0853 | 0.08174 | 1 | 0.00027152 | 0.00013009
117 | 118 | 78 | 79 | 0.00546 | 0.0244 | 0.00648 | 1 | 7.7668e-05 | 1.0313e-05
118 | 119 | 79 | 80 | 0.0156 | 0.0704 | 0.0187 | 1 | 0.00022409 | 2.9762e-05
119 | 120 | 80 | 96 | 0.0356 | 0.182 | 0.0494 | 1 | 0.00057932 | 7.8623e-05
120 | 121 | 80 | 97 | 0.0183 | 0.0934 | 0.0254 | 1 | 0.0002973 | 4.0425e-05
121 | 122 | 80 | 98 | 0.0238 | 0.108 | 0.0286 | 1 | 0.00034377 | 4.5518e-05
122 | 123 | 80 | 99 | 0.0454 | 0.206 | 0.0546 | 1 | 0.00065572 | 8.6899e-05
123 | 124 | 82 | 83 | 0.0112 | 0.03665 | 0.03796 | 1 | 0.00011666 | 6.0415e-05
124 | 125 | 82 | 96 | 0.0162 | 0.053 | 0.0544 | 1 | 0.0001687 | 8.658e-05
125 | 126 | 83 | 84 | 0.0625 | 0.132 | 0.0258 | 1 | 0.00042017 | 4.1062e-05
126 | 127 | 83 | 85 | 0.043 | 0.148 | 0.0348 | 1 | 0.0004711 | 5.5386e-05
127 | 128 | 84 | 85 | 0.0302 | 0.0641 | 0.01234 | 1 | 0.00020404 | 1.964e-05
128 | 129 | 85 | 86 | 0.035 | 0.123 | 0.0276 | 1 | 0.00039152 | 4.3927e-05
129 | 130 | 85 | 88 | 0.02 | 0.102 | 0.0276 | 1 | 0.00032468 | 4.3927e-05
130 | 131 | 85 | 89 | 0.0239 | 0.173 | 0.047 | 1 | 0.00055068 | 7.4803e-05
131 | 132 | 88 | 89 | 0.0139 | 0.0712 | 0.01934 | 1 | 0.00022664 | 3.0781e-05
132 | 133 | 89 | 90 | 0.016379 | 0.065169 | 0.1588 | 1 | 0.00020744 | 0.00025274
133 | 134 | 89 | 92 | 0.0079858 | 0.038293 | 0.0962 | 1 | 0.00012189 | 0.00015311
134 | 135 | 90 | 91 | 0.0254 | 0.0836 | 0.0214 | 1 | 0.00026611 | 3.4059e-05
135 | 136 | 91 | 92 | 0.0387 | 0.1272 | 0.03268 | 1 | 0.00040489 | 5.2012e-05
136 | 137 | 92 | 93 | 0.0258 | 0.0848 | 0.0218 | 1 | 0.00026993 | 3.4696e-05
137 | 138 | 92 | 94 | 0.0481 | 0.158 | 0.0406 | 1 | 0.00050293 | 6.4617e-05
138 | 139 | 92 | 100 | 0.0648 | 0.295 | 0.0472 | 1 | 0.00093901 | 7.5121e-05
139 | 140 | 92 | 102 | 0.0123 | 0.0559 | 0.01464 | 1 | 0.00017794 | 2.33e-05
140 | 141 | 93 | 94 | 0.0223 | 0.0732 | 0.01876 | 1 | 0.000233 | 2.9857e-05
141 | 142 | 94 | 95 | 0.0132 | 0.0434 | 0.0111 | 1 | 0.00013815 | 1.7666e-05
142 | 143 | 94 | 96 | 0.0269 | 0.0869 | 0.023 | 1 | 0.00027661 | 3.6606e-05
143 | 144 | 94 | 100 | 0.0178 | 0.058 | 0.0604 | 1 | 0.00018462 | 9.613e-05
144 | 145 | 95 | 96 | 0.0171 | 0.0547 | 0.01474 | 1 | 0.00017412 | 2.3459e-05
145 | 146 | 96 | 97 | 0.0173 | 0.0885 | 0.024 | 1 | 0.0002817 | 3.8197e-05
146 | 147 | 98 | 100 | 0.0397 | 0.179 | 0.0476 | 1 | 0.00056977 | 7.5758e-05
147 | 148 | 99 | 100 | 0.018 | 0.0813 | 0.0216 | 1 | 0.00025879 | 3.4377e-05
148 | 149 | 100 | 101 | 0.0277 | 0.1262 | 0.0328 | 1 | 0.00040171 | 5.2203e-05
149 | 150 | 100 | 103 | 0.016 | 0.0525 | 0.0536 | 1 | 0.00016711 | 8.5307e-05
150 | 151 | 100 | 104 | 0.0451 | 0.204 | 0.0541 | 1 | 0.00064935 | 8.6103e-05
151 | 152 | 100 | 106 | 0.0605 | 0.229 | 0.062 | 1 | 0.00072893 | 9.8676e-05
152 | 153 | 101 | 102 | 0.0246 | 0.112 | 0.0294 | 1 | 0.00035651 | 4.6792e-05
153 | 154 | 103 | 104 | 0.0466 | 0.1584 | 0.0407 | 1 | 0.0005042 | 6.4776e-05
154 | 155 | 103 | 105 | 0.0535 | 0.1625 | 0.0408 | 1 | 0.00051725 | 6.4935e-05
155 | 156 | 103 | 110 | 0.03906 | 0.1813 | 0.0461 | 1 | 0.0005771 | 7.337e-05
156 | 157 | 104 | 105 | 0.00994 | 0.0378 | 0.00986 | 1 | 0.00012032 | 1.5693e-05
157 | 158 | 105 | 106 | 0.014 | 0.0547 | 0.01434 | 1 | 0.00017412 | 2.2823e-05
158 | 159 | 105 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0.00058251 | 7.5121e-05
159 | 160 | 105 | 108 | 0.0261 | 0.0703 | 0.01844 | 1 | 0.00022377 | 2.9348e-05
160 | 161 | 106 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0.00058251 | 7.5121e-05
161 | 162 | 108 | 109 | 0.0105 | 0.0288 | 0.0076 | 1 | 9.1673e-05 | 1.2096e-05
162 | 163 | 109 | 110 | 0.0278 | 0.0762 | 0.0202 | 1 | 0.00024255 | 3.2149e-05
163 | 164 | 110 | 112 | 0.0247 | 0.064 | 0.062 | 1 | 0.00020372 | 9.8676e-05
164 | 165 | 114 | 115 | 0.0023 | 0.0104 | 0.00276 | 1 | 3.3104e-05 | 4.3927e-06

## T_DC_NET
number | bus_from | bus_to | Ra | Rb | Rc | La | Lb | Lc | C | G | state

## T_trafo
| number | bus_from | bus_to | R | X | B | tap_module | tap_angle | state | L | C
0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
1 | 2 | 17 | 30 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
2 | 3 | 25 | 26 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
3 | 4 | 37 | 38 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
4 | 5 | 59 | 63 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
5 | 6 | 61 | 64 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
6 | 7 | 65 | 66 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
7 | 8 | 68 | 69 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
8 | 9 | 80 | 81 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0

## T_load
| number | bus | R | X | P | Q | type | state | V | theta | L
0 | 1 | 1 | 0.65917 | 3.2462 | 1.383 | 0.28082 | PQ | 1 | 0.95478 | -0.50149 | 0.010333
1 | 2 | 2 | 1.8432 | 9.077 | 0.5423 | 0.11012 | PQ | 1 | 0.99977 | -0.4165 | 0.028893
2 | 3 | 3 | 0.88577 | 4.3622 | 1.0575 | 0.21474 | PQ | 1 | 0.96785 | -0.47894 | 0.013885
3 | 4 | 4 | 1.2401 | 6.1071 | 0.81358 | 0.1652 | PQ | 1 | 1.0045 | -0.41383 | 0.01944
4 | 5 | 6 | 0.71689 | 3.5304 | 1.41 | 0.28632 | PQ | 1 | 1.0054 | -0.41716 | 0.011238
5 | 6 | 7 | 2.0097 | 9.8971 | 0.51523 | 0.10462 | PQ | 1 | 1.0176 | -0.39249 | 0.031504
6 | 7 | 11 | 0.54189 | 2.6686 | 1.8982 | 0.38544 | PQ | 1 | 1.0142 | -0.39487 | 0.0084946
7 | 8 | 12 | 0.86266 | 4.2483 | 1.2744 | 0.25878 | PQ | 1 | 1.0485 | -0.3385 | 0.013523
8 | 9 | 13 | 1.0427 | 5.1351 | 0.92189 | 0.1872 | PQ | 1 | 0.98045 | -0.45082 | 0.016346
9 | 10 | 14 | 2.7492 | 13.5388 | 0.37959 | 0.077078 | PQ | 1 | 1.0215 | -0.37755 | 0.043095
10 | 11 | 15 | 0.39368 | 1.9387 | 2.4405 | 0.49556 | PQ | 1 | 0.98019 | -0.42127 | 0.0061712
11 | 12 | 16 | 1.5479 | 7.6229 | 0.67794 | 0.13766 | PQ | 1 | 1.0244 | -0.37787 | 0.024265
12 | 13 | 17 | 3.5922 | 17.6902 | 0.2911 | 0.05911 | PQ | 1 | 1.0226 | -0.35295 | 0.05631
13 | 14 | 18 | 0.59217 | 2.9163 | 1.6269 | 0.33036 | PQ | 1 | 0.98153 | -0.42029 | 0.0092828
14 | 15 | 19 | 0.78631 | 3.8723 | 1.2202 | 0.24778 | PQ | 1 | 0.97953 | -0.40949 | 0.012326
15 | 16 | 20 | 1.8628 | 9.1735 | 0.48815 | 0.099123 | PQ | 1 | 0.95357 | -0.45567 | 0.0292
16 | 17 | 21 | 2.3858 | 11.7495 | 0.37959 | 0.077078 | PQ | 1 | 0.95165 | -0.446 | 0.0374
17 | 18 | 22 | 3.4309 | 16.8962 | 0.27128 | 0.055085 | PQ | 1 | 0.96475 | -0.39623 | 0.053782
18 | 19 | 23 | 5.366 | 26.4257 | 0.18979 | 0.038539 | PQ | 1 | 1.0092 | -0.27562 | 0.084115
19 | 20 | 27 | 0.58293 | 2.8707 | 1.6813 | 0.34141 | PQ | 1 | 0.98999 | -0.37567 | 0.0091379
20 | 21 | 28 | 2.0782 | 10.2343 | 0.46107 | 0.093625 | PQ | 1 | 0.97887 | -0.39806 | 0.032577
21 | 22 | 29 | 1.4889 | 7.3324 | 0.65086 | 0.13216 | PQ | 1 | 0.98441 | -0.37936 | 0.02334
22 | 23 | 31 | 0.85472 | 4.2092 | 1.1661 | 0.23678 | PQ | 1 | 0.99834 | -0.35231 | 0.013398
23 | 24 | 32 | 0.66895 | 3.2944 | 1.5998 | 0.32486 | PQ | 1 | 1.0345 | -0.28072 | 0.010486
24 | 25 | 33 | 2.5126 | 12.3737 | 0.38896 | 0.078981 | PQ | 1 | 0.98858 | -0.37519 | 0.039387
25 | 26 | 34 | 1.0522 | 5.1819 | 0.99756 | 0.20256 | PQ | 1 | 1.0245 | -0.2697 | 0.016494
26 | 27 | 35 | 1.8837 | 9.2764 | 0.55795 | 0.1133 | PQ | 1 | 1.0252 | -0.26389 | 0.029528
27 | 28 | 36 | 2.0125 | 9.9111 | 0.52418 | 0.10644 | PQ | 1 | 1.0271 | -0.25698 | 0.031548
28 | 29 | 37 | 2.4524 | 12.0774 | 0.43005 | 0.087325 | PQ | 1 | 1.027 | -0.27233 | 0.038443
29 | 30 | 40 | 3.2919 | 16.2118 | 0.31516 | 0.063996 | PQ | 1 | 1.0186 | -0.24164 | 0.051604
30 | 31 | 41 | 1.7149 | 8.4452 | 0.58933 | 0.11967 | PQ | 1 | 1.0053 | -0.2596 | 0.026882
31 | 32 | 42 | 1.7168 | 8.4545 | 0.58933 | 0.11967 | PQ | 1 | 1.0059 | -0.2351 | 0.026912
32 | 33 | 43 | 3.4783 | 17.1296 | 0.2867 | 0.058217 | PQ | 1 | 0.99861 | -0.27618 | 0.054525
33 | 34 | 44 | 3.7824 | 18.627 | 0.25484 | 0.051748 | PQ | 1 | 0.98179 | -0.21461 | 0.059292
34 | 35 | 45 | 1.1476 | 5.6518 | 0.84417 | 0.17142 | PQ | 1 | 0.98428 | -0.16817 | 0.01799
35 | 36 | 46 | 2.3827 | 11.7343 | 0.44598 | 0.09056 | PQ | 1 | 1.0308 | -0.036251 | 0.037351
36 | 37 | 47 | 1.915 | 9.4307 | 0.54154 | 0.10997 | PQ | 1 | 1.0184 | -0.098382 | 0.030019
37 | 38 | 48 | 3.2489 | 15.9998 | 0.31856 | 0.064685 | PQ | 1 | 1.0173 | -0.10501 | 0.050929
38 | 39 | 49 | 0.75227 | 3.7047 | 1.3857 | 0.28138 | PQ | 1 | 1.021 | -0.10874 | 0.011792
39 | 40 | 50 | 3.704 | 18.2409 | 0.27077 | 0.054983 | PQ | 1 | 1.0015 | -0.14618 | 0.058063
40 | 41 | 51 | 3.5279 | 17.374 | 0.27077 | 0.054983 | PQ | 1 | 0.97738 | -0.1944 | 0.055303
41 | 42 | 52 | 3.2772 | 16.1392 | 0.2867 | 0.058217 | PQ | 1 | 0.96931 | -0.21318 | 0.051373
42 | 43 | 53 | 2.5682 | 12.6477 | 0.36634 | 0.074388 | PQ | 1 | 0.96997 | -0.21776 | 0.040259
43 | 44 | 54 | 0.5407 | 2.6628 | 1.7998 | 0.36547 | PQ | 1 | 0.9865 | -0.17547 | 0.0084759
44 | 45 | 55 | 0.95575 | 4.7068 | 1.0034 | 0.20376 | PQ | 1 | 0.97931 | -0.19169 | 0.014982
45 | 46 | 56 | 0.72038 | 3.5476 | 1.3379 | 0.27168 | PQ | 1 | 0.98174 | -0.18606 | 0.011293
46 | 47 | 57 | 5.0791 | 25.013 | 0.19113 | 0.038811 | PQ | 1 | 0.98528 | -0.17994 | 0.079619
47 | 48 | 58 | 4.9792 | 24.5208 | 0.19113 | 0.038811 | PQ | 1 | 0.97554 | -0.19879 | 0.078052
48 | 49 | 59 | 0.2363 | 1.1637 | 4.412 | 0.89589 | PQ | 1 | 1.0211 | -0.10902 | 0.0037042
49 | 50 | 60 | 0.83303 | 4.1024 | 1.2424 | 0.25227 | PQ | 1 | 1.0173 | -0.13491 | 0.013058
50 | 51 | 62 | 0.83811 | 4.1274 | 1.2264 | 0.24904 | PQ | 1 | 1.0138 | -0.14335 | 0.013138
51 | 52 | 66 | 1.7326 | 8.5326 | 0.62118 | 0.12614 | PQ | 1 | 1.0374 | -0.083317 | 0.02716
52 | 53 | 67 | 2.3203 | 11.4269 | 0.44598 | 0.09056 | PQ | 1 | 1.0173 | -0.13339 | 0.036373
53 | 54 | 70 | 0.59641 | 2.9371 | 1.6859 | 0.34234 | PQ | 1 | 1.0027 | -0.045224 | 0.0093492
54 | 55 | 74 | 0.52808 | 2.6006 | 1.737 | 0.35271 | PQ | 1 | 0.95774 | -0.13264 | 0.008278
55 | 56 | 75 | 0.80393 | 3.9591 | 1.2006 | 0.24379 | PQ | 1 | 0.98243 | -0.089376 | 0.012602
56 | 57 | 76 | 0.97823 | 4.8175 | 1.0831 | 0.21993 | PQ | 1 | 1.0293 | 0.04605 | 0.015335
57 | 58 | 77 | 1.1172 | 5.5017 | 0.97159 | 0.19729 | PQ | 1 | 1.0418 | -0.0016548 | 0.017512
58 | 59 | 78 | 0.94604 | 4.659 | 1.1309 | 0.22963 | PQ | 1 | 1.0343 | -0.016797 | 0.01483
59 | 60 | 79 | 1.7196 | 8.4687 | 0.62118 | 0.12614 | PQ | 1 | 1.0335 | -0.0225 | 0.026957
60 | 61 | 80 | 0.5311 | 2.6155 | 2.0706 | 0.42045 | PQ | 1 | 1.0487 | 2.4969e-17 | 0.0083254
61 | 62 | 82 | 0.41996 | 2.0682 | 2.1291 | 0.43233 | PQ | 1 | 0.94559 | -0.1538 | 0.0065833
62 | 63 | 83 | 1.126 | 5.5452 | 0.78855 | 0.16012 | PQ | 1 | 0.94229 | -0.15873 | 0.017651
63 | 64 | 84 | 2.098 | 10.3319 | 0.4337 | 0.088067 | PQ | 1 | 0.95389 | -0.12955 | 0.032888
64 | 65 | 85 | 1.0129 | 4.988 | 0.94626 | 0.19215 | PQ | 1 | 0.979 | -0.088429 | 0.015877
65 | 66 | 86 | 1.0246 | 5.0456 | 0.82798 | 0.16813 | PQ | 1 | 0.92104 | -0.19551 | 0.016061
66 | 67 | 88 | 0.51684 | 2.5453 | 1.8925 | 0.38429 | PQ | 1 | 0.98901 | -0.058194 | 0.0081019
67 | 68 | 90 | 0.35658 | 1.756 | 3.0754 | 0.62448 | PQ | 1 | 1.0472 | 0.057501 | 0.0055897
68 | 69 | 92 | 0.43155 | 2.1253 | 2.5628 | 0.5204 | PQ | 1 | 1.0517 | 0.060354 | 0.0067649
69 | 70 | 93 | 2.1165 | 10.4229 | 0.47313 | 0.096073 | PQ | 1 | 1.0007 | -0.025457 | 0.033177
70 | 71 | 94 | 0.80716 | 3.975 | 1.1828 | 0.24018 | PQ | 1 | 0.9771 | -0.0714 | 0.012653
71 | 72 | 95 | 0.54123 | 2.6654 | 1.656 | 0.33626 | PQ | 1 | 0.94671 | -0.13888 | 0.0084842
72 | 73 | 96 | 0.61405 | 3.024 | 1.4982 | 0.30423 | PQ | 1 | 0.95917 | -0.13173 | 0.0096258
73 | 74 | 97 | 4.1625 | 20.4991 | 0.23892 | 0.048514 | PQ | 1 | 0.99724 | -0.075363 | 0.065251
74 | 75 | 98 | 1.9514 | 9.61 | 0.54154 | 0.10997 | PQ | 1 | 1.028 | -0.022041 | 0.030589
75 | 76 | 100 | 0.72513 | 3.571 | 1.4588 | 0.29623 | PQ | 1 | 1.0285 | 0.029837 | 0.011367
76 | 77 | 101 | 1.1791 | 5.8067 | 0.86741 | 0.17613 | PQ | 1 | 1.0113 | -0.018655 | 0.018483
77 | 78 | 102 | 5.4374 | 26.7774 | 0.19714 | 0.040031 | PQ | 1 | 1.0353 | 0.028021 | 0.085235
78 | 79 | 103 | 1.1029 | 5.4316 | 0.90683 | 0.18414 | PQ | 1 | 1.0001 | 0.0091166 | 0.017289
79 | 80 | 104 | 0.64156 | 3.1595 | 1.4982 | 0.30423 | PQ | 1 | 0.98042 | -0.0041016 | 0.010057
80 | 81 | 105 | 0.80638 | 3.9712 | 1.2223 | 0.24819 | PQ | 1 | 0.99277 | 0.042004 | 0.012641
81 | 82 | 106 | 0.56377 | 2.7764 | 1.6954 | 0.34426 | PQ | 1 | 0.97765 | 0.014144 | 0.0088374
82 | 83 | 107 | 1.0085 | 4.9665 | 1.0893 | 0.22119 | PQ | 1 | 1.0481 | 0.20435 | 0.015809
83 | 84 | 108 | 12.3919 | 61.0262 | 0.078855 | 0.016012 | PQ | 1 | 0.98852 | 0.041572 | 0.19425
84 | 85 | 109 | 3.0929 | 15.2318 | 0.31542 | 0.064049 | PQ | 1 | 0.98771 | 0.043675 | 0.048484
85 | 86 | 110 | 0.64873 | 3.1948 | 1.5377 | 0.31224 | PQ | 1 | 0.99877 | 0.072128 | 0.010169
86 | 87 | 112 | 1.0479 | 5.1607 | 0.98569 | 0.20015 | PQ | 1 | 1.0163 | 0.11382 | 0.016427
87 | 88 | 114 | 4.6463 | 22.8817 | 0.21687 | 0.044037 | PQ | 1 | 1.0038 | -0.34437 | 0.072835
88 | 89 | 115 | 1.676 | 8.254 | 0.59646 | 0.12112 | PQ | 1 | 0.99984 | -0.35339 | 0.026273
89 | 90 | 117 | 1.9029 | 9.3713 | 0.5423 | 0.11012 | PQ | 1 | 1.0159 | -0.407 | 0.02983
90 | 91 | 118 | 1.8858 | 9.2868 | 0.52562 | 0.10673 | PQ | 1 | 0.99558 | -0.036978 | 0.029561

## T_TH
number | bus | Vn | Sn | Area | R | X | state | P | Q | V | theta | type | L

## T_SG
| number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rs | Xl | Xd | Xd_tr | Xd_subtr | Xq | Xq_tr | Xq_subtr | Tdo_tr | Tdo_subtr | Tqo_tr | Tqo_subtr | Rtr | Xtr | Rsnb | exciter | pss | govturb | H | D | Sb | Vb | Ib | Zb | wb | Lb | fb | Sbpu_l2g | Vbpu_l2g | Ibpu_l2g | Zbpu_l2g | Ll_pu | Lmd_pu | Lmq_pu | Lfd_pu | L1q_pu | L1d_pu | L2q_pu | Rf_pu | R1d_pu | R1q_pu | R2q_pu | Ltr | exc | PSS | mech
0 | 1 | 12 | 138000 | 1790.5579 | 1 | 1 | 10.4558 | 2.8281 | 1.0485 | -0.3385 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1790557894.7368 | 112676.5282 | 10594.0898 | 10.6358 | 314.1593 | 0.033855 | 50 | 17.9056 | 0.8165 | 14.6198 | 0.055849 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
1 | 2 | 19 | 138000 | 65.8947 | 1 | 1 | 0.14458 | 0.017972 | 0.97953 | -0.40949 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 65894736.8421 | 112676.5282 | 389.8756 | 289.0064 | 314.1593 | 0.91994 | 50 | 0.65895 | 0.8165 | 0.53803 | 1.5176 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
2 | 3 | 32 | 138000 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.0010853 | 0.00023657 | 1.0345 | -0.28072 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 842105.2632 | 112676.5282 | 4.9824 | 22614.75 | 314.1593 | 71.985 | 50 | 0.0084211 | 0.8165 | 0.0068758 | 118.75 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
3 | 4 | 34 | 138000 | 72.4211 | 1 | 1 | 0.19658 | 0.0095371 | 1.0245 | -0.2697 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 72421052.6316 | 112676.5282 | 428.4894 | 262.9622 | 314.1593 | 0.83703 | 50 | 0.72421 | 0.8165 | 0.59132 | 1.3808 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
4 | 5 | 36 | 138000 | 211.5895 | 1 | 1 | 0.74837 | 0.03692 | 1.0271 | -0.25698 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 211589473.6842 | 112676.5282 | 1251.8991 | 90.0045 | 314.1593 | 0.28649 | 50 | 2.1159 | 0.8165 | 1.7276 | 0.47261 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
5 | 6 | 40 | 138000 | 56.8421 | 1 | 1 | 0.17489 | 0.003202 | 1.0186 | -0.24164 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 56842105.2632 | 112676.5282 | 336.3144 | 335.0333 | 314.1593 | 1.0664 | 50 | 0.56842 | 0.8165 | 0.46411 | 1.7593 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
6 | 7 | 46 | 138000 | 259.2211 | 1 | 1 | 0.43455 | 0.015797 | 1.0308 | -0.036251 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 259221052.6316 | 112676.5282 | 1533.7181 | 73.4663 | 314.1593 | 0.23385 | 50 | 2.5922 | 0.8165 | 2.1165 | 0.38577 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
7 | 8 | 49 | 138000 | 416.1579 | 1 | 1 | 0.61984 | 0.056955 | 1.021 | -0.10874 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 416157894.7368 | 112676.5282 | 2462.2572 | 45.7615 | 314.1593 | 0.14566 | 50 | 4.1616 | 0.8165 | 3.3979 | 0.24029 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
8 | 9 | 54 | 138000 | 149.8947 | 1 | 1 | 0.27674 | 0.037319 | 0.9865 | -0.17547 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 149894736.8421 | 112676.5282 | 886.8735 | 127.0492 | 314.1593 | 0.40441 | 50 | 1.4989 | 0.8165 | 1.2239 | 0.66713 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
9 | 10 | 59 | 138000 | 2628.7579 | 1 | 1 | 6.2431 | 0.69036 | 1.0211 | -0.10902 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 2628757894.7368 | 112676.5282 | 15553.4191 | 7.2445 | 314.1593 | 0.02306 | 50 | 26.2876 | 0.8165 | 21.4637 | 0.038041 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
10 | 11 | 65 | 345000 | 789.1895 | 1 | 1 | 3.0903 | 0.093575 | 1.0375 | -0.083122 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 789189473.6842 | 281691.3204 | 1867.7406 | 150.8193 | 314.1593 | 0.48007 | 50 | 7.8919 | 2.0412 | 6.4437 | 0.12671 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
11 | 12 | 70 | 138000 | 336.8421 | 1 | 1 | 1.7638 | 0.082414 | 1.0027 | -0.045224 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 336842105.2632 | 112676.5282 | 1992.9741 | 56.5369 | 314.1593 | 0.17996 | 50 | 3.3684 | 0.8165 | 2.7503 | 0.29688 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
12 | 13 | 72 | 138000 | 342.1053 | 1 | 1 | 1.2601 | 0.0029591 | 1.0407 | 0.054844 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 342105263.1579 | 112676.5282 | 2024.1143 | 55.6671 | 314.1593 | 0.17719 | 50 | 3.4211 | 0.8165 | 2.7933 | 0.29231 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
13 | 14 | 73 | 138000 | 105.2632 | 1 | 1 | 0.43314 | 0.0015507 | 1.0212 | 0.032549 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 105263157.8947 | 112676.5282 | 622.8044 | 180.918 | 314.1593 | 0.57588 | 50 | 1.0526 | 0.8165 | 0.85947 | 0.95 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
14 | 15 | 76 | 138000 | 934.4947 | 1 | 1 | 2.6639 | 0.21176 | 1.0293 | 0.04605 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 934494736.8421 | 112676.5282 | 5529.0707 | 20.3789 | 314.1593 | 0.064868 | 50 | 9.3449 | 0.8165 | 7.6301 | 0.10701 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
15 | 16 | 77 | 138000 | 1677.2105 | 1 | 1 | 4.8434 | 0.88229 | 1.0418 | -0.0016548 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1677210526.3158 | 112676.5282 | 9923.4541 | 11.3546 | 314.1593 | 0.036143 | 50 | 16.7721 | 0.8165 | 13.6944 | 0.059623 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
16 | 17 | 80 | 138000 | 2798.5053 | 1 | 1 | 6.7028 | 1.2934 | 1.0487 | 2.4969e-17 | 0 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 2798505263.1579 | 112676.5282 | 16557.7535 | 6.8051 | 314.1593 | 0.021661 | 50 | 27.9851 | 0.8165 | 22.8497 | 0.035733 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
17 | 18 | 85 | 138000 | 136.8316 | 1 | 1 | 0.77059 | 0.16837 | 0.979 | -0.088429 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 136831578.9474 | 112676.5282 | 809.5835 | 139.1784 | 314.1593 | 0.44302 | 50 | 1.3683 | 0.8165 | 1.1172 | 0.73083 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
18 | 19 | 89 | 138000 | 980.5263 | 1 | 1 | 3.5055 | 0.90173 | 1.0598 | 0.085557 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 980526315.7895 | 112676.5282 | 5801.4231 | 19.4222 | 314.1593 | 0.061823 | 50 | 9.8053 | 0.8165 | 8.006 | 0.10199 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
19 | 20 | 90 | 138000 | 95.7158 | 1 | 1 | 0.69857 | 0.11454 | 1.0472 | 0.057501 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 95715789.4737 | 112676.5282 | 566.316 | 198.964 | 314.1593 | 0.63332 | 50 | 0.95716 | 0.8165 | 0.78152 | 1.0448 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
20 | 21 | 92 | 138000 | 918 | 1 | 1 | 1.4804 | 0.35845 | 1.0517 | 0.060354 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 918000000 | 112676.5282 | 5431.4773 | 20.7451 | 314.1593 | 0.066034 | 50 | 9.18 | 0.8165 | 7.4954 | 0.10893 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
21 | 22 | 100 | 138000 | 868.9684 | 1 | 1 | 3.2837 | 0.77271 | 1.0285 | 0.029837 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 868968421.0526 | 112676.5282 | 5141.375 | 21.9156 | 314.1593 | 0.06976 | 50 | 8.6897 | 0.8165 | 7.0951 | 0.11508 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
22 | 23 | 105 | 138000 | 111.8421 | 1 | 1 | 0.16886 | 0.027021 | 0.99277 | 0.042004 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 111842105.2632 | 112676.5282 | 661.7297 | 170.2758 | 314.1593 | 0.542 | 50 | 1.1184 | 0.8165 | 0.91319 | 0.89412 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
23 | 24 | 107 | 138000 | 885.6737 | 1 | 1 | 1.9608 | 0.29089 | 1.0481 | 0.20435 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 885673684.2105 | 112676.5282 | 5240.214 | 21.5023 | 314.1593 | 0.068444 | 50 | 8.8567 | 0.8165 | 7.2315 | 0.11291 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
24 | 25 | 112 | 138000 | 134.6842 | 1 | 1 | 0.28501 | 0.034486 | 1.0163 | 0.11382 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 134684210.5263 | 112676.5282 | 796.8782 | 141.3974 | 314.1593 | 0.45008 | 50 | 1.3468 | 0.8165 | 1.0997 | 0.74248 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
25 | 26 | 113 | 138000 | 651.5789 | 1 | 1 | 2.8983 | 0.43737 | 1.0574 | -0.27089 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 651578947.3684 | 112676.5282 | 3855.1593 | 29.2275 | 314.1593 | 0.093034 | 50 | 6.5158 | 0.8165 | 5.3201 | 0.15347 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4

## T_VSC
| number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode | Sb | Vb | Ib | Zb | wb | Lb | fb | Sbpu_l2g | Vbpu_l2g | Ibpu_l2g | Zbpu_l2g | Rtr | Xtr | Ltr | Rc | Xc | Lc | Cac | Rac | taus | kp_s | ki_s | set_time_v | xi_v | wn_v | kp_vac | ki_vac | tau_u | tau_ig | tau_droop_f | k_droop_f | tau_droop_u | k_droop_u
0 | 1 | 12 | 138000 | 7.0105 | 1 | 1 | 0.17629 | 0.047684 | 1.0485 | -0.3385 | 1 | GFOR | 7010479.3997 | 138000 | 50.8006 | 2716.5047 | 314.1593 | 8.6469 | 50 | 0.070105 | 1 | 0.070105 | 14.2644 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
1 | 2 | 19 | 138000 | 131.3569 | 1 | 1 | 1.3678 | 0.17002 | 0.97953 | -0.40949 | 1 | GFOR | 131356858.9687 | 138000 | 951.8613 | 144.9791 | 314.1593 | 0.46148 | 50 | 1.3136 | 1 | 1.3136 | 0.76128 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
2 | 3 | 31 | 138000 | 164.421 | 1 | 1 | 1.1985 | 0.10642 | 0.99834 | -0.35231 | 1 | GFOR | 164421025.8122 | 138000 | 1191.4567 | 115.8246 | 314.1593 | 0.36868 | 50 | 1.6442 | 1 | 1.6442 | 0.60819 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
3 | 4 | 32 | 138000 | 791.1684 | 1 | 1 | 4.8424 | 1.0556 | 1.0345 | -0.28072 | 1 | GFOR | 791168405.2489 | 138000 | 5733.1044 | 24.0707 | 314.1593 | 0.07662 | 50 | 7.9117 | 1 | 7.9117 | 0.1264 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
4 | 5 | 34 | 138000 | 135.9576 | 1 | 1 | 1.183 | 0.057395 | 1.0245 | -0.2697 | 1 | GFOR | 135957553.1357 | 138000 | 985.1997 | 140.0731 | 314.1593 | 0.44587 | 50 | 1.3596 | 1 | 1.3596 | 0.73552 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
5 | 6 | 36 | 138000 | 62.6315 | 1 | 1 | 0.97935 | 0.048315 | 1.0271 | -0.25698 | 1 | GFOR | 62631525.385 | 138000 | 453.8516 | 304.0641 | 314.1593 | 0.96787 | 50 | 0.62632 | 1 | 0.62632 | 1.5966 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
6 | 7 | 40 | 138000 | 100 | 1 | 1 | 0.86825 | 0.015896 | 1.0186 | -0.24164 | 1 | GFOR | 99999987.5673 | 138000 | 724.6376 | 190.44 | 314.1593 | 0.60619 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
7 | 8 | 46 | 138000 | 257.2632 | 1 | 1 | 1.9052 | 0.069259 | 1.0308 | -0.036251 | 1 | GFOR | 257263153.3674 | 138000 | 1864.2257 | 74.0254 | 314.1593 | 0.23563 | 50 | 2.5726 | 1 | 2.5726 | 0.38871 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
8 | 9 | 49 | 138000 | 369.4417 | 1 | 1 | 2.5952 | 0.23847 | 1.021 | -0.10874 | 1 | GFOR | 369441682.5916 | 138000 | 2677.1136 | 51.5481 | 314.1593 | 0.16408 | 50 | 3.6944 | 1 | 3.6944 | 0.27068 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
9 | 10 | 54 | 138000 | 278.3895 | 1 | 1 | 2.4323 | 0.328 | 0.9865 | -0.17547 | 1 | GFOR | 278389473.4406 | 138000 | 2017.315 | 68.4078 | 314.1593 | 0.21775 | 50 | 2.7839 | 1 | 2.7839 | 0.35921 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
10 | 11 | 59 | 138000 | 31.7895 | 1 | 1 | 0.34593 | 0.038253 | 1.0211 | -0.10902 | 1 | GFOR | 31789467.2331 | 138000 | 230.3585 | 599.0663 | 314.1593 | 1.9069 | 50 | 0.31789 | 1 | 0.31789 | 3.1457 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
11 | 12 | 65 | 345000 | 11.5346 | 1 | 1 | 0.071934 | 0.0021782 | 1.0375 | -0.083122 | 1 | GFOR | 11534584.1083 | 345000 | 33.4336 | 10318.9676 | 314.1593 | 32.8463 | 50 | 0.11535 | 2.5 | 0.046138 | 54.1849 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
12 | 13 | 70 | 138000 | 3.9789 | 1 | 1 | 0.082594 | 0.0038592 | 1.0027 | -0.045224 | 1 | GFOR | 3978947.3648 | 138000 | 28.833 | 4786.1905 | 314.1593 | 15.2349 | 50 | 0.039789 | 1 | 0.039789 | 25.1323 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
13 | 14 | 72 | 138000 | 30.3579 | 1 | 1 | 0.42594 | 0.0010002 | 1.0407 | 0.054844 | 1 | GFOR | 30357894.7367 | 138000 | 219.9847 | 627.3162 | 314.1593 | 1.9968 | 50 | 0.30358 | 1 | 0.30358 | 3.294 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
14 | 15 | 73 | 138000 | 26.3894 | 1 | 1 | 0.40609 | 0.0014539 | 1.0212 | 0.032549 | 1 | GFOR | 26389423.8335 | 138000 | 191.2277 | 721.6527 | 314.1593 | 2.2971 | 50 | 0.26389 | 1 | 0.26389 | 3.7894 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
15 | 16 | 76 | 138000 | 26.3158 | 1 | 1 | 0.34097 | 0.027104 | 1.0293 | 0.04605 | 1 | GFOR | 26315760.179 | 138000 | 190.6939 | 723.6728 | 314.1593 | 2.3035 | 50 | 0.26316 | 1 | 0.26316 | 3.8 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
16 | 17 | 77 | 138000 | 3.8703 | 1 | 1 | 0.053082 | 0.0096696 | 1.0418 | -0.0016548 | 1 | GFOR | 3870293.1077 | 138000 | 28.0456 | 4920.5576 | 314.1593 | 15.6626 | 50 | 0.038703 | 1 | 0.038703 | 25.8378 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
17 | 18 | 80 | 138000 | 39.4526 | 1 | 1 | 0.44777 | 0.086406 | 1.0487 | 2.4969e-17 | 0 | GFOR | 39452613.1177 | 138000 | 285.8885 | 482.7057 | 314.1593 | 1.5365 | 50 | 0.39453 | 1 | 0.39453 | 2.5347 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
18 | 19 | 85 | 138000 | 52.4205 | 1 | 1 | 0.78642 | 0.17183 | 0.979 | -0.088429 | 1 | GFOR | 52420502.7302 | 138000 | 379.8587 | 363.293 | 314.1593 | 1.1564 | 50 | 0.52421 | 1 | 0.52421 | 1.9077 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
19 | 20 | 89 | 138000 | 137.5789 | 1 | 1 | 1.1007 | 0.28314 | 1.0598 | 0.085557 | 1 | GFOR | 137578937.6494 | 138000 | 996.9488 | 138.4224 | 314.1593 | 0.44061 | 50 | 1.3758 | 1 | 1.3758 | 0.72686 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
20 | 21 | 90 | 138000 | 535.4735 | 1 | 1 | 1.8611 | 0.30515 | 1.0472 | 0.057501 | 1 | GFOR | 535473505.043 | 138000 | 3880.2428 | 35.5648 | 314.1593 | 0.11321 | 50 | 5.3547 | 1 | 5.3547 | 0.18675 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
21 | 22 | 92 | 138000 | 546.5891 | 1 | 1 | 3.246 | 0.78593 | 1.0517 | 0.060354 | 1 | GFOR | 546589119.807 | 138000 | 3960.7907 | 34.8415 | 314.1593 | 0.1109 | 50 | 5.4659 | 1 | 5.4659 | 0.18295 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
22 | 23 | 100 | 138000 | 531.5684 | 1 | 1 | 1.5922 | 0.37466 | 1.0285 | 0.029837 | 1 | GFOR | 531568420.9804 | 138000 | 3851.9451 | 35.8261 | 314.1593 | 0.11404 | 50 | 5.3157 | 1 | 5.3157 | 0.18812 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
23 | 24 | 105 | 138000 | 288.9263 | 1 | 1 | 2.0671 | 0.33077 | 0.99277 | 0.042004 | 1 | GFOR | 288926257.3774 | 138000 | 2093.6685 | 65.913 | 314.1593 | 0.20981 | 50 | 2.8893 | 1 | 2.8893 | 0.34611 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
24 | 25 | 107 | 138000 | 314.7367 | 1 | 1 | 1.1927 | 0.17694 | 1.0481 | 0.20435 | 1 | GFOR | 314736729.6657 | 138000 | 2280.7009 | 60.5077 | 314.1593 | 0.1926 | 50 | 3.1474 | 1 | 3.1474 | 0.31773 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
25 | 26 | 110 | 138000 | 267.2621 | 1 | 1 | 1.5806 | 0.1898 | 0.99877 | 0.072128 | 1 | GFOR | 267262117.8304 | 138000 | 1936.682 | 71.2559 | 314.1593 | 0.22681 | 50 | 2.6726 | 1 | 2.6726 | 0.37416 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
26 | 27 | 112 | 138000 | 185.0526 | 1 | 1 | 1.3743 | 0.16629 | 1.0163 | 0.11382 | 1 | GFOR | 185052557.0712 | 138000 | 1340.9606 | 102.9113 | 314.1593 | 0.32758 | 50 | 1.8505 | 1 | 1.8505 | 0.54039 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667
27 | 28 | 113 | 138000 | 16.2735 | 1 | 1 | 0.25368 | 0.038281 | 1.0574 | -0.27089 | 1 | GFOR | 16273534.456 | 138000 | 117.9242 | 1170.2436 | 314.1593 | 3.725 | 50 | 0.16274 | 1 | 0.16274 | 6.1449 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.066667

## T_MMC
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## T_b2b
bus1 | bus2 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | V1 | V2 | Vdc | type | R1 (pu) | X1 (pu) | R2 (pu) | X2 (pu) | Rdc (pu) | kf1 (1/Hz) | kv1 (pu) | kf2 (1/Hz) | kv2 (pu)

## T_user
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr

## T_gen
| number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr
0 | 1 | 12 | SG | 1790.5579 | 1 | 1 | 10.4558 | 2.8281 | 1.0485 | -0.3385 | 1
1 | 2 | 19 | SG | 65.8947 | 1 | 1 | 0.14458 | 0.017972 | 0.97953 | -0.40949 | 1
2 | 3 | 32 | SG | 0.84211 | 1 | 1 | 0.0010853 | 0.00023657 | 1.0345 | -0.28072 | 1
3 | 4 | 34 | SG | 72.4211 | 1 | 1 | 0.19658 | 0.0095371 | 1.0245 | -0.2697 | 1
4 | 5 | 36 | SG | 211.5895 | 1 | 1 | 0.74837 | 0.03692 | 1.0271 | -0.25698 | 1
5 | 6 | 40 | SG | 56.8421 | 1 | 1 | 0.17489 | 0.003202 | 1.0186 | -0.24164 | 1
6 | 7 | 46 | SG | 259.2211 | 1 | 1 | 0.43455 | 0.015797 | 1.0308 | -0.036251 | 1
7 | 8 | 49 | SG | 416.1579 | 1 | 1 | 0.61984 | 0.056955 | 1.021 | -0.10874 | 1
8 | 9 | 54 | SG | 149.8947 | 1 | 1 | 0.27674 | 0.037319 | 0.9865 | -0.17547 | 1
9 | 10 | 59 | SG | 2628.7579 | 1 | 1 | 6.2431 | 0.69036 | 1.0211 | -0.10902 | 1
10 | 11 | 65 | SG | 789.1895 | 1 | 1 | 3.0903 | 0.093575 | 1.0375 | -0.083122 | 1
11 | 12 | 70 | SG | 336.8421 | 1 | 1 | 1.7638 | 0.082414 | 1.0027 | -0.045224 | 1
12 | 13 | 72 | SG | 342.1053 | 1 | 1 | 1.2601 | 0.0029591 | 1.0407 | 0.054844 | 1
13 | 14 | 73 | SG | 105.2632 | 1 | 1 | 0.43314 | 0.0015507 | 1.0212 | 0.032549 | 1
14 | 15 | 76 | SG | 934.4947 | 1 | 1 | 2.6639 | 0.21176 | 1.0293 | 0.04605 | 1
15 | 16 | 77 | SG | 1677.2105 | 1 | 1 | 4.8434 | 0.88229 | 1.0418 | -0.0016548 | 1
16 | 17 | 80 | SG | 2798.5053 | 1 | 1 | 6.7028 | 1.2934 | 1.0487 | 2.4969e-17 | 0
17 | 18 | 85 | SG | 136.8316 | 1 | 1 | 0.77059 | 0.16837 | 0.979 | -0.088429 | 1
18 | 19 | 89 | SG | 980.5263 | 1 | 1 | 3.5055 | 0.90173 | 1.0598 | 0.085557 | 1
19 | 20 | 90 | SG | 95.7158 | 1 | 1 | 0.69857 | 0.11454 | 1.0472 | 0.057501 | 1
20 | 21 | 92 | SG | 918 | 1 | 1 | 1.4804 | 0.35845 | 1.0517 | 0.060354 | 1
21 | 22 | 100 | SG | 868.9684 | 1 | 1 | 3.2837 | 0.77271 | 1.0285 | 0.029837 | 1
22 | 23 | 105 | SG | 111.8421 | 1 | 1 | 0.16886 | 0.027021 | 0.99277 | 0.042004 | 1
23 | 24 | 107 | SG | 885.6737 | 1 | 1 | 1.9608 | 0.29089 | 1.0481 | 0.20435 | 1
24 | 25 | 112 | SG | 134.6842 | 1 | 1 | 0.28501 | 0.034486 | 1.0163 | 0.11382 | 1
25 | 26 | 113 | SG | 651.5789 | 1 | 1 | 2.8983 | 0.43737 | 1.0574 | -0.27089 | 1
26 | 1 | 12 | GFOR | 7.0105 | 1 | 1 | 0.17629 | 0.047684 | 1.0485 | -0.3385 | 1
27 | 2 | 19 | GFOR | 131.3569 | 1 | 1 | 1.3678 | 0.17002 | 0.97953 | -0.40949 | 1
28 | 3 | 31 | GFOR | 164.421 | 1 | 1 | 1.1985 | 0.10642 | 0.99834 | -0.35231 | 1
29 | 4 | 32 | GFOR | 791.1684 | 1 | 1 | 4.8424 | 1.0556 | 1.0345 | -0.28072 | 1
30 | 5 | 34 | GFOR | 135.9576 | 1 | 1 | 1.183 | 0.057395 | 1.0245 | -0.2697 | 1
31 | 6 | 36 | GFOR | 62.6315 | 1 | 1 | 0.97935 | 0.048315 | 1.0271 | -0.25698 | 1
32 | 7 | 40 | GFOR | 100 | 1 | 1 | 0.86825 | 0.015896 | 1.0186 | -0.24164 | 1
33 | 8 | 46 | GFOR | 257.2632 | 1 | 1 | 1.9052 | 0.069259 | 1.0308 | -0.036251 | 1
34 | 9 | 49 | GFOR | 369.4417 | 1 | 1 | 2.5952 | 0.23847 | 1.021 | -0.10874 | 1
35 | 10 | 54 | GFOR | 278.3895 | 1 | 1 | 2.4323 | 0.328 | 0.9865 | -0.17547 | 1
36 | 11 | 59 | GFOR | 31.7895 | 1 | 1 | 0.34593 | 0.038253 | 1.0211 | -0.10902 | 1
37 | 12 | 65 | GFOR | 11.5346 | 1 | 1 | 0.071934 | 0.0021782 | 1.0375 | -0.083122 | 1
38 | 13 | 70 | GFOR | 3.9789 | 1 | 1 | 0.082594 | 0.0038592 | 1.0027 | -0.045224 | 1
39 | 14 | 72 | GFOR | 30.3579 | 1 | 1 | 0.42594 | 0.0010002 | 1.0407 | 0.054844 | 1
40 | 15 | 73 | GFOR | 26.3894 | 1 | 1 | 0.40609 | 0.0014539 | 1.0212 | 0.032549 | 1
41 | 16 | 76 | GFOR | 26.3158 | 1 | 1 | 0.34097 | 0.027104 | 1.0293 | 0.04605 | 1
42 | 17 | 77 | GFOR | 3.8703 | 1 | 1 | 0.053082 | 0.0096696 | 1.0418 | -0.0016548 | 1
43 | 18 | 80 | GFOR | 39.4526 | 1 | 1 | 0.44777 | 0.086406 | 1.0487 | 2.4969e-17 | 0
44 | 19 | 85 | GFOR | 52.4205 | 1 | 1 | 0.78642 | 0.17183 | 0.979 | -0.088429 | 1
45 | 20 | 89 | GFOR | 137.5789 | 1 | 1 | 1.1007 | 0.28314 | 1.0598 | 0.085557 | 1
46 | 21 | 90 | GFOR | 535.4735 | 1 | 1 | 1.8611 | 0.30515 | 1.0472 | 0.057501 | 1
47 | 22 | 92 | GFOR | 546.5891 | 1 | 1 | 3.246 | 0.78593 | 1.0517 | 0.060354 | 1
48 | 23 | 100 | GFOR | 531.5684 | 1 | 1 | 1.5922 | 0.37466 | 1.0285 | 0.029837 | 1
49 | 24 | 105 | GFOR | 288.9263 | 1 | 1 | 2.0671 | 0.33077 | 0.99277 | 0.042004 | 1
50 | 25 | 107 | GFOR | 314.7367 | 1 | 1 | 1.1927 | 0.17694 | 1.0481 | 0.20435 | 1
51 | 26 | 110 | GFOR | 267.2621 | 1 | 1 | 1.5806 | 0.1898 | 0.99877 | 0.072128 | 1
52 | 27 | 112 | GFOR | 185.0526 | 1 | 1 | 1.3743 | 0.16629 | 1.0163 | 0.11382 | 1
53 | 28 | 113 | GFOR | 16.2735 | 1 | 1 | 0.25368 | 0.038281 | 1.0574 | -0.27089 | 1

## T_case
bus | SG | GFOR | GFOL | alfa | beta

## T_buses
| bus | Vm | theta | Area | fb
0 | 1 | 0.95478 | -0.50149 | 1 | 50
1 | 2 | 0.99977 | -0.4165 | 1 | 50
2 | 3 | 0.96785 | -0.47894 | 1 | 50
3 | 4 | 1.0045 | -0.41383 | 1 | 50
4 | 5 | 1.0062 | -0.40993 | 1 | 50
5 | 6 | 1.0054 | -0.41716 | 1 | 50
6 | 7 | 1.0176 | -0.39249 | 1 | 50
7 | 8 | 0.97692 | -0.40982 | 1 | 50
8 | 11 | 1.0142 | -0.39487 | 1 | 50
9 | 12 | 1.0485 | -0.3385 | 1 | 50
10 | 13 | 0.98045 | -0.45082 | 1 | 50
11 | 14 | 1.0215 | -0.37755 | 1 | 50
12 | 15 | 0.98019 | -0.42127 | 1 | 50
13 | 16 | 1.0244 | -0.37787 | 1 | 50
14 | 17 | 1.0226 | -0.35295 | 1 | 50
15 | 18 | 0.98153 | -0.42029 | 1 | 50
16 | 19 | 0.97953 | -0.40949 | 1 | 50
17 | 20 | 0.95357 | -0.45567 | 1 | 50
18 | 21 | 0.95165 | -0.446 | 1 | 50
19 | 22 | 0.96475 | -0.39623 | 1 | 50
20 | 23 | 1.0092 | -0.27562 | 1 | 50
21 | 24 | 1.0134 | -0.19429 | 1 | 50
22 | 25 | 1.0204 | -0.3281 | 1 | 50
23 | 26 | 1.0004 | -0.32813 | 1 | 50
24 | 27 | 0.98999 | -0.37567 | 1 | 50
25 | 28 | 0.97887 | -0.39806 | 1 | 50
26 | 29 | 0.98441 | -0.37936 | 1 | 50
27 | 30 | 0.98334 | -0.35289 | 1 | 50
28 | 31 | 0.99834 | -0.35231 | 1 | 50
29 | 32 | 1.0345 | -0.28072 | 1 | 50
30 | 33 | 0.98858 | -0.37519 | 1 | 50
31 | 34 | 1.0245 | -0.2697 | 1 | 50
32 | 35 | 1.0252 | -0.26389 | 1 | 50
33 | 36 | 1.0271 | -0.25698 | 1 | 50
34 | 37 | 1.027 | -0.27233 | 1 | 50
35 | 38 | 0.99231 | -0.27228 | 1 | 50
36 | 39 | 1.0223 | -0.2531 | 1 | 50
37 | 40 | 1.0186 | -0.24164 | 1 | 50
38 | 41 | 1.0053 | -0.2596 | 1 | 50
39 | 42 | 1.0059 | -0.2351 | 1 | 50
40 | 43 | 0.99861 | -0.27618 | 1 | 50
41 | 44 | 0.98179 | -0.21461 | 1 | 50
42 | 45 | 0.98428 | -0.16817 | 1 | 50
43 | 46 | 1.0308 | -0.036251 | 1 | 50
44 | 47 | 1.0184 | -0.098382 | 1 | 50
45 | 48 | 1.0173 | -0.10501 | 1 | 50
46 | 49 | 1.021 | -0.10874 | 1 | 50
47 | 50 | 1.0015 | -0.14618 | 1 | 50
48 | 51 | 0.97738 | -0.1944 | 1 | 50
49 | 52 | 0.96931 | -0.21318 | 1 | 50
50 | 53 | 0.96997 | -0.21776 | 1 | 50
51 | 54 | 0.9865 | -0.17547 | 1 | 50
52 | 55 | 0.97931 | -0.19169 | 1 | 50
53 | 56 | 0.98174 | -0.18606 | 1 | 50
54 | 57 | 0.98528 | -0.17994 | 1 | 50
55 | 58 | 0.97554 | -0.19879 | 1 | 50
56 | 59 | 1.0211 | -0.10902 | 1 | 50
57 | 60 | 1.0173 | -0.13491 | 1 | 50
58 | 61 | 1.0241 | -0.11974 | 1 | 50
59 | 62 | 1.0138 | -0.14335 | 1 | 50
60 | 63 | 1.0211 | -0.10907 | 1 | 50
61 | 64 | 1.0241 | -0.11956 | 1 | 50
62 | 65 | 1.0375 | -0.083122 | 1 | 50
63 | 66 | 1.0374 | -0.083317 | 1 | 50
64 | 67 | 1.0173 | -0.13339 | 1 | 50
65 | 68 | 1.0426 | -0.049815 | 1 | 50
66 | 69 | 1.0425 | -0.049854 | 1 | 50
67 | 70 | 1.0027 | -0.045224 | 1 | 50
68 | 71 | 1.0144 | -0.004161 | 1 | 50
69 | 72 | 1.0407 | 0.054844 | 1 | 50
70 | 73 | 1.0212 | 0.032549 | 1 | 50
71 | 74 | 0.95774 | -0.13264 | 1 | 50
72 | 75 | 0.98243 | -0.089376 | 1 | 50
73 | 76 | 1.0293 | 0.04605 | 1 | 50
74 | 77 | 1.0418 | -0.0016548 | 1 | 50
75 | 78 | 1.0343 | -0.016797 | 1 | 50
76 | 79 | 1.0335 | -0.0225 | 1 | 50
77 | 80 | 1.0487 | 2.4969e-17 | 1 | 50
78 | 81 | 1.0487 | -0.00024506 | 1 | 50
79 | 82 | 0.94559 | -0.1538 | 1 | 50
80 | 83 | 0.94229 | -0.15873 | 1 | 50
81 | 84 | 0.95389 | -0.12955 | 1 | 50
82 | 85 | 0.979 | -0.088429 | 1 | 50
83 | 86 | 0.92104 | -0.19551 | 1 | 50
84 | 88 | 0.98901 | -0.058194 | 1 | 50
85 | 89 | 1.0598 | 0.085557 | 1 | 50
86 | 90 | 1.0472 | 0.057501 | 1 | 50
87 | 91 | 1.0504 | 0.05822 | 1 | 50
88 | 92 | 1.0517 | 0.060354 | 1 | 50
89 | 93 | 1.0007 | -0.025457 | 1 | 50
90 | 94 | 0.9771 | -0.0714 | 1 | 50
91 | 95 | 0.94671 | -0.13888 | 1 | 50
92 | 96 | 0.95917 | -0.13173 | 1 | 50
93 | 97 | 0.99724 | -0.075363 | 1 | 50
94 | 98 | 1.028 | -0.022041 | 1 | 50
95 | 99 | 1.0364 | 0.020779 | 1 | 50
96 | 100 | 1.0285 | 0.029837 | 1 | 50
97 | 101 | 1.0113 | -0.018655 | 1 | 50
98 | 102 | 1.0353 | 0.028021 | 1 | 50
99 | 103 | 1.0001 | 0.0091166 | 1 | 50
100 | 104 | 0.98042 | -0.0041016 | 1 | 50
101 | 105 | 0.99277 | 0.042004 | 1 | 50
102 | 106 | 0.97765 | 0.014144 | 1 | 50
103 | 107 | 1.0481 | 0.20435 | 1 | 50
104 | 108 | 0.98852 | 0.041572 | 1 | 50
105 | 109 | 0.98771 | 0.043675 | 1 | 50
106 | 110 | 0.99877 | 0.072128 | 1 | 50
107 | 112 | 1.0163 | 0.11382 | 1 | 50
108 | 113 | 1.0574 | -0.27089 | 1 | 50
109 | 114 | 1.0038 | -0.34437 | 1 | 50
110 | 115 | 0.99984 | -0.35339 | 1 | 50
111 | 117 | 1.0159 | -0.407 | 1 | 50
112 | 118 | 0.99558 | -0.036978 | 1 | 50

## T_MMC_Pac_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## T_MMC_Vdc_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## T_STATCOM
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode