## global
Area | Vb_kV | Sb_MVA | f_Hz | ref_bus | ref_element | Sb | Vb | Zb | Ib | fb | num_slk | delta_slk
1 | 138 | 100 | 50 | 32 | SG | 100000000 | 138000 | 190.44 | 724.6377 | 50 | 39 | 0.24999
2 | 345 | 100 | 50 | 32 | SG | 100000000 | 345000 | 1190.25 | 289.8551 | 50 | 39 | 0.24999

## AC-NET
number | bus_from | bus_to | R | X | B | state | L | C
1 | 1 | 2 | 0.0303 | 0.0999 | 0.0254 | 1 | 0.00031799 | 4.0425e-05
2 | 1 | 3 | 0.0129 | 0.0424 | 0.01082 | 1 | 0.00013496 | 1.7221e-05
3 | 2 | 12 | 0.0187 | 0.0616 | 0.01572 | 1 | 0.00019608 | 2.5019e-05
4 | 3 | 5 | 0.0241 | 0.108 | 0.0284 | 1 | 0.00034377 | 4.52e-05
5 | 3 | 12 | 0.0484 | 0.16 | 0.0406 | 1 | 0.0005093 | 6.4617e-05
6 | 4 | 5 | 0.00176 | 0.00798 | 0.0021 | 1 | 2.5401e-05 | 3.3423e-06
7 | 4 | 11 | 0.0209 | 0.0688 | 0.01748 | 1 | 0.000219 | 2.782e-05
8 | 5 | 6 | 0.0119 | 0.054 | 0.01426 | 1 | 0.00017189 | 2.2695e-05
9 | 5 | 11 | 0.0203 | 0.0682 | 0.01738 | 1 | 0.00021709 | 2.7661e-05
10 | 6 | 7 | 0.00459 | 0.0208 | 0.0055 | 1 | 6.6208e-05 | 8.7535e-06
11 | 7 | 12 | 0.00862 | 0.034 | 0.00874 | 1 | 0.00010823 | 1.391e-05
12 | 8 | 9 | 0.00244 | 0.0305 | 1.162 | 1 | 9.7085e-05 | 0.0018494
13 | 8 | 30 | 0.00431 | 0.0504 | 0.514 | 1 | 0.00016043 | 0.00081806
14 | 9 | 10 | 0.00258 | 0.0322 | 1.23 | 1 | 0.0001025 | 0.0019576
15 | 11 | 12 | 0.00595 | 0.0196 | 0.00502 | 1 | 6.2389e-05 | 7.9896e-06
16 | 11 | 13 | 0.02225 | 0.0731 | 0.01876 | 1 | 0.00023268 | 2.9857e-05
17 | 12 | 14 | 0.0215 | 0.0707 | 0.01816 | 1 | 0.00022505 | 2.8903e-05
18 | 12 | 16 | 0.0212 | 0.0834 | 0.0214 | 1 | 0.00026547 | 3.4059e-05
19 | 12 | 117 | 0.0329 | 0.14 | 0.0358 | 1 | 0.00044563 | 5.6977e-05
20 | 13 | 15 | 0.0744 | 0.2444 | 0.06268 | 1 | 0.00077795 | 9.9758e-05
21 | 14 | 15 | 0.0595 | 0.195 | 0.0502 | 1 | 0.0006207 | 7.9896e-05
22 | 15 | 17 | 0.0132 | 0.0437 | 0.0444 | 1 | 0.0001391 | 7.0665e-05
23 | 15 | 19 | 0.012 | 0.0394 | 0.0101 | 1 | 0.00012541 | 1.6075e-05
24 | 15 | 33 | 0.038 | 0.1244 | 0.03194 | 1 | 0.00039598 | 5.0834e-05
25 | 16 | 17 | 0.0454 | 0.1801 | 0.0466 | 1 | 0.00057328 | 7.4166e-05
26 | 17 | 18 | 0.0123 | 0.0505 | 0.01298 | 1 | 0.00016075 | 2.0658e-05
27 | 17 | 31 | 0.0474 | 0.1563 | 0.0399 | 1 | 0.00049752 | 6.3503e-05
28 | 17 | 113 | 0.00913 | 0.0301 | 0.00768 | 1 | 9.5811e-05 | 1.2223e-05
29 | 18 | 19 | 0.01119 | 0.0493 | 0.01142 | 1 | 0.00015693 | 1.8175e-05
30 | 19 | 20 | 0.0252 | 0.117 | 0.0298 | 1 | 0.00037242 | 4.7428e-05
31 | 19 | 34 | 0.0752 | 0.247 | 0.0632 | 1 | 0.00078623 | 0.00010059
32 | 20 | 21 | 0.0183 | 0.0849 | 0.0216 | 1 | 0.00027025 | 3.4377e-05
33 | 21 | 22 | 0.0209 | 0.097 | 0.0246 | 1 | 0.00030876 | 3.9152e-05
34 | 22 | 23 | 0.0342 | 0.159 | 0.0404 | 1 | 0.00050611 | 6.4299e-05
35 | 23 | 24 | 0.0135 | 0.0492 | 0.0498 | 1 | 0.00015661 | 7.9259e-05
36 | 23 | 25 | 0.0156 | 0.08 | 0.0864 | 1 | 0.00025465 | 0.00013751
37 | 23 | 32 | 0.0317 | 0.1153 | 0.1173 | 1 | 0.00036701 | 0.00018669
38 | 24 | 70 | 0.00221 | 0.4115 | 0.10198 | 1 | 0.0013098 | 0.00016231
39 | 24 | 72 | 0.0488 | 0.196 | 0.0488 | 1 | 0.00062389 | 7.7668e-05
40 | 25 | 27 | 0.0318 | 0.163 | 0.1764 | 1 | 0.00051885 | 0.00028075
41 | 26 | 30 | 0.00799 | 0.086 | 0.908 | 1 | 0.00027375 | 0.0014451
42 | 27 | 28 | 0.01913 | 0.0855 | 0.0216 | 1 | 0.00027215 | 3.4377e-05
43 | 27 | 32 | 0.0229 | 0.0755 | 0.01926 | 1 | 0.00024032 | 3.0653e-05
44 | 27 | 115 | 0.0164 | 0.0741 | 0.01972 | 1 | 0.00023587 | 3.1385e-05
45 | 28 | 29 | 0.0237 | 0.0943 | 0.0238 | 1 | 0.00030017 | 3.7879e-05
46 | 29 | 31 | 0.0108 | 0.0331 | 0.0083 | 1 | 0.00010536 | 1.321e-05
47 | 30 | 38 | 0.00464 | 0.054 | 0.422 | 1 | 0.00017189 | 0.00067163
48 | 31 | 32 | 0.0298 | 0.0985 | 0.0251 | 1 | 0.00031354 | 3.9948e-05
49 | 32 | 113 | 0.0615 | 0.203 | 0.0518 | 1 | 0.00064617 | 8.2442e-05
50 | 32 | 114 | 0.0135 | 0.0612 | 0.01628 | 1 | 0.00019481 | 2.591e-05
51 | 33 | 37 | 0.0415 | 0.142 | 0.0366 | 1 | 0.000452 | 5.8251e-05
52 | 34 | 36 | 0.00871 | 0.0268 | 0.00568 | 1 | 8.5307e-05 | 9.04e-06
53 | 34 | 37 | 0.00256 | 0.0094 | 0.00984 | 1 | 2.9921e-05 | 1.5661e-05
54 | 34 | 43 | 0.0413 | 0.1681 | 0.04226 | 1 | 0.00053508 | 6.7259e-05
55 | 35 | 36 | 0.00224 | 0.0102 | 0.00268 | 1 | 3.2468e-05 | 4.2654e-06
56 | 35 | 37 | 0.011 | 0.0497 | 0.01318 | 1 | 0.0001582 | 2.0977e-05
57 | 37 | 39 | 0.0321 | 0.106 | 0.027 | 1 | 0.00033741 | 4.2972e-05
58 | 37 | 40 | 0.0593 | 0.168 | 0.042 | 1 | 0.00053476 | 6.6845e-05
59 | 38 | 65 | 0.00901 | 0.0986 | 1.046 | 1 | 0.00031385 | 0.0016648
60 | 39 | 40 | 0.0184 | 0.0605 | 0.01552 | 1 | 0.00019258 | 2.4701e-05
61 | 40 | 41 | 0.0145 | 0.0487 | 0.01222 | 1 | 0.00015502 | 1.9449e-05
62 | 40 | 42 | 0.0555 | 0.183 | 0.0466 | 1 | 0.00058251 | 7.4166e-05
63 | 41 | 42 | 0.041 | 0.135 | 0.0344 | 1 | 0.00042972 | 5.4749e-05
64 | 42 | 49 | 0.03575 | 0.1615 | 0.172 | 1 | 0.00051407 | 0.00027375
65 | 43 | 44 | 0.0608 | 0.2454 | 0.06068 | 1 | 0.00078113 | 9.6575e-05
66 | 44 | 45 | 0.0224 | 0.0901 | 0.0224 | 1 | 0.0002868 | 3.5651e-05
67 | 45 | 46 | 0.04 | 0.1356 | 0.0332 | 1 | 0.00043163 | 5.2839e-05
68 | 45 | 49 | 0.0684 | 0.186 | 0.0444 | 1 | 0.00059206 | 7.0665e-05
69 | 46 | 47 | 0.038 | 0.127 | 0.0316 | 1 | 0.00040425 | 5.0293e-05
70 | 46 | 48 | 0.0601 | 0.189 | 0.0472 | 1 | 0.00060161 | 7.5121e-05
71 | 47 | 49 | 0.0191 | 0.0625 | 0.01604 | 1 | 0.00019894 | 2.5528e-05
72 | 47 | 69 | 0.0844 | 0.2778 | 0.07092 | 1 | 0.00088426 | 0.00011287
73 | 48 | 49 | 0.0179 | 0.0505 | 0.01258 | 1 | 0.00016075 | 2.0022e-05
74 | 49 | 50 | 0.0267 | 0.0752 | 0.01874 | 1 | 0.00023937 | 2.9826e-05
75 | 49 | 51 | 0.0486 | 0.137 | 0.0342 | 1 | 0.00043608 | 5.4431e-05
76 | 49 | 54 | 0.039932 | 0.14507 | 0.1468 | 1 | 0.00046177 | 0.00023364
77 | 49 | 66 | 0.009 | 0.04595 | 0.0496 | 1 | 0.00014626 | 7.8941e-05
78 | 49 | 69 | 0.0985 | 0.324 | 0.0828 | 1 | 0.0010313 | 0.00013178
79 | 50 | 57 | 0.0474 | 0.134 | 0.0332 | 1 | 0.00042654 | 5.2839e-05
80 | 51 | 52 | 0.0203 | 0.0588 | 0.01396 | 1 | 0.00018717 | 2.2218e-05
81 | 51 | 58 | 0.0255 | 0.0719 | 0.01788 | 1 | 0.00022886 | 2.8457e-05
82 | 52 | 53 | 0.0405 | 0.1635 | 0.04058 | 1 | 0.00052044 | 6.4585e-05
83 | 53 | 54 | 0.0263 | 0.122 | 0.031 | 1 | 0.00038834 | 4.9338e-05
84 | 54 | 55 | 0.0169 | 0.0707 | 0.0202 | 1 | 0.00022505 | 3.2149e-05
85 | 54 | 56 | 0.00275 | 0.00955 | 0.00732 | 1 | 3.0399e-05 | 1.165e-05
86 | 54 | 59 | 0.0503 | 0.2293 | 0.0598 | 1 | 0.00072988 | 9.5175e-05
87 | 55 | 56 | 0.00488 | 0.0151 | 0.00374 | 1 | 4.8065e-05 | 5.9524e-06
88 | 55 | 59 | 0.04739 | 0.2158 | 0.05646 | 1 | 0.00068691 | 8.9859e-05
89 | 56 | 57 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0.00030749 | 3.8515e-05
90 | 56 | 58 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0.00030749 | 3.8515e-05
91 | 56 | 59 | 0.040697 | 0.12243 | 0.1105 | 1 | 0.0003897 | 0.00017587
92 | 59 | 60 | 0.0317 | 0.145 | 0.0376 | 1 | 0.00046155 | 5.9842e-05
93 | 59 | 61 | 0.0328 | 0.15 | 0.0388 | 1 | 0.00047746 | 6.1752e-05
94 | 60 | 61 | 0.00264 | 0.0135 | 0.01456 | 1 | 4.2972e-05 | 2.3173e-05
95 | 60 | 62 | 0.0123 | 0.0561 | 0.01468 | 1 | 0.00017857 | 2.3364e-05
96 | 61 | 62 | 0.00824 | 0.0376 | 0.0098 | 1 | 0.00011968 | 1.5597e-05
97 | 62 | 66 | 0.0482 | 0.218 | 0.0578 | 1 | 0.00069392 | 9.1992e-05
98 | 62 | 67 | 0.0258 | 0.117 | 0.031 | 1 | 0.00037242 | 4.9338e-05
99 | 63 | 64 | 0.00172 | 0.02 | 0.216 | 1 | 6.3662e-05 | 0.00034377
100 | 64 | 65 | 0.00269 | 0.0302 | 0.38 | 1 | 9.613e-05 | 0.00060479
101 | 65 | 68 | 0.00138 | 0.016 | 0.638 | 1 | 5.093e-05 | 0.0010154
102 | 66 | 67 | 0.0224 | 0.1015 | 0.02682 | 1 | 0.00032308 | 4.2685e-05
103 | 68 | 81 | 0.00175 | 0.0202 | 0.808 | 1 | 6.4299e-05 | 0.001286
104 | 68 | 116 | 0.00034 | 0.00405 | 0.164 | 1 | 1.2892e-05 | 0.00026101
105 | 69 | 70 | 0.03 | 0.127 | 0.122 | 1 | 0.00040425 | 0.00019417
106 | 69 | 75 | 0.0405 | 0.122 | 0.124 | 1 | 0.00038834 | 0.00019735
107 | 69 | 77 | 0.0309 | 0.101 | 0.1038 | 1 | 0.00032149 | 0.0001652
108 | 70 | 71 | 0.00882 | 0.0355 | 0.00878 | 1 | 0.000113 | 1.3974e-05
109 | 70 | 74 | 0.0401 | 0.1323 | 0.03368 | 1 | 0.00042112 | 5.3603e-05
110 | 70 | 75 | 0.0428 | 0.141 | 0.036 | 1 | 0.00044882 | 5.7296e-05
111 | 71 | 72 | 0.0446 | 0.18 | 0.04444 | 1 | 0.00057296 | 7.0728e-05
112 | 71 | 73 | 0.00866 | 0.0454 | 0.01178 | 1 | 0.00014451 | 1.8748e-05
113 | 74 | 75 | 0.0123 | 0.0406 | 0.01034 | 1 | 0.00012923 | 1.6457e-05
114 | 75 | 77 | 0.0601 | 0.1999 | 0.04978 | 1 | 0.0006363 | 7.9227e-05
115 | 75 | 118 | 0.0145 | 0.0481 | 0.01198 | 1 | 0.00015311 | 1.9067e-05
116 | 76 | 77 | 0.0444 | 0.148 | 0.0368 | 1 | 0.0004711 | 5.8569e-05
117 | 76 | 118 | 0.0164 | 0.0544 | 0.01356 | 1 | 0.00017316 | 2.1581e-05
118 | 77 | 78 | 0.00376 | 0.0124 | 0.01264 | 1 | 3.947e-05 | 2.0117e-05
119 | 77 | 80 | 0.01088 | 0.033209 | 0.07 | 1 | 0.00010571 | 0.00011141
120 | 77 | 82 | 0.0298 | 0.0853 | 0.08174 | 1 | 0.00027152 | 0.00013009
121 | 78 | 79 | 0.00546 | 0.0244 | 0.00648 | 1 | 7.7668e-05 | 1.0313e-05
122 | 79 | 80 | 0.0156 | 0.0704 | 0.0187 | 1 | 0.00022409 | 2.9762e-05
123 | 80 | 96 | 0.0356 | 0.182 | 0.0494 | 1 | 0.00057932 | 7.8623e-05
124 | 80 | 97 | 0.0183 | 0.0934 | 0.0254 | 1 | 0.0002973 | 4.0425e-05
125 | 80 | 98 | 0.0238 | 0.108 | 0.0286 | 1 | 0.00034377 | 4.5518e-05
126 | 80 | 99 | 0.0454 | 0.206 | 0.0546 | 1 | 0.00065572 | 8.6899e-05
127 | 82 | 83 | 0.0112 | 0.03665 | 0.03796 | 1 | 0.00011666 | 6.0415e-05
128 | 82 | 96 | 0.0162 | 0.053 | 0.0544 | 1 | 0.0001687 | 8.658e-05
129 | 83 | 84 | 0.0625 | 0.132 | 0.0258 | 1 | 0.00042017 | 4.1062e-05
130 | 83 | 85 | 0.043 | 0.148 | 0.0348 | 1 | 0.0004711 | 5.5386e-05
131 | 84 | 85 | 0.0302 | 0.0641 | 0.01234 | 1 | 0.00020404 | 1.964e-05
132 | 85 | 86 | 0.035 | 0.123 | 0.0276 | 1 | 0.00039152 | 4.3927e-05
133 | 85 | 88 | 0.02 | 0.102 | 0.0276 | 1 | 0.00032468 | 4.3927e-05
134 | 85 | 89 | 0.0239 | 0.173 | 0.047 | 1 | 0.00055068 | 7.4803e-05
135 | 86 | 87 | 0.02828 | 0.2074 | 0.0445 | 1 | 0.00066017 | 7.0824e-05
136 | 88 | 89 | 0.0139 | 0.0712 | 0.01934 | 1 | 0.00022664 | 3.0781e-05
137 | 89 | 90 | 0.016379 | 0.065169 | 0.1588 | 1 | 0.00020744 | 0.00025274
138 | 89 | 92 | 0.0079858 | 0.038293 | 0.0962 | 1 | 0.00012189 | 0.00015311
139 | 90 | 91 | 0.0254 | 0.0836 | 0.0214 | 1 | 0.00026611 | 3.4059e-05
140 | 91 | 92 | 0.0387 | 0.1272 | 0.03268 | 1 | 0.00040489 | 5.2012e-05
141 | 92 | 93 | 0.0258 | 0.0848 | 0.0218 | 1 | 0.00026993 | 3.4696e-05
142 | 92 | 94 | 0.0481 | 0.158 | 0.0406 | 1 | 0.00050293 | 6.4617e-05
143 | 92 | 100 | 0.0648 | 0.295 | 0.0472 | 1 | 0.00093901 | 7.5121e-05
144 | 92 | 102 | 0.0123 | 0.0559 | 0.01464 | 1 | 0.00017794 | 2.33e-05
145 | 93 | 94 | 0.0223 | 0.0732 | 0.01876 | 1 | 0.000233 | 2.9857e-05
146 | 94 | 95 | 0.0132 | 0.0434 | 0.0111 | 1 | 0.00013815 | 1.7666e-05
147 | 94 | 96 | 0.0269 | 0.0869 | 0.023 | 1 | 0.00027661 | 3.6606e-05
148 | 94 | 100 | 0.0178 | 0.058 | 0.0604 | 1 | 0.00018462 | 9.613e-05
149 | 95 | 96 | 0.0171 | 0.0547 | 0.01474 | 1 | 0.00017412 | 2.3459e-05
150 | 96 | 97 | 0.0173 | 0.0885 | 0.024 | 1 | 0.0002817 | 3.8197e-05
151 | 98 | 100 | 0.0397 | 0.179 | 0.0476 | 1 | 0.00056977 | 7.5758e-05
152 | 99 | 100 | 0.018 | 0.0813 | 0.0216 | 1 | 0.00025879 | 3.4377e-05
153 | 100 | 101 | 0.0277 | 0.1262 | 0.0328 | 1 | 0.00040171 | 5.2203e-05
154 | 100 | 103 | 0.016 | 0.0525 | 0.0536 | 1 | 0.00016711 | 8.5307e-05
155 | 100 | 104 | 0.0451 | 0.204 | 0.0541 | 1 | 0.00064935 | 8.6103e-05
156 | 100 | 106 | 0.0605 | 0.229 | 0.062 | 1 | 0.00072893 | 9.8676e-05
157 | 101 | 102 | 0.0246 | 0.112 | 0.0294 | 1 | 0.00035651 | 4.6792e-05
158 | 103 | 104 | 0.0466 | 0.1584 | 0.0407 | 1 | 0.0005042 | 6.4776e-05
159 | 103 | 105 | 0.0535 | 0.1625 | 0.0408 | 1 | 0.00051725 | 6.4935e-05
160 | 103 | 110 | 0.03906 | 0.1813 | 0.0461 | 1 | 0.0005771 | 7.337e-05
161 | 104 | 105 | 0.00994 | 0.0378 | 0.00986 | 1 | 0.00012032 | 1.5693e-05
162 | 105 | 106 | 0.014 | 0.0547 | 0.01434 | 1 | 0.00017412 | 2.2823e-05
163 | 105 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0.00058251 | 7.5121e-05
164 | 105 | 108 | 0.0261 | 0.0703 | 0.01844 | 1 | 0.00022377 | 2.9348e-05
165 | 106 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0.00058251 | 7.5121e-05
166 | 108 | 109 | 0.0105 | 0.0288 | 0.0076 | 1 | 9.1673e-05 | 1.2096e-05
167 | 109 | 110 | 0.0278 | 0.0762 | 0.0202 | 1 | 0.00024255 | 3.2149e-05
168 | 110 | 111 | 0.022 | 0.0755 | 0.02 | 1 | 0.00024032 | 3.1831e-05
169 | 110 | 112 | 0.0247 | 0.064 | 0.062 | 1 | 0.00020372 | 9.8676e-05
170 | 114 | 115 | 0.0023 | 0.0104 | 0.00276 | 1 | 3.3104e-05 | 4.3927e-06

## DC-NET
number | bus_from | bus_to | Ra | Rb | Rc | La | Lb | Lc | C | G | state

## trafo
number | bus_from | bus_to | R | X | B | tap_module | tap_angle | state | L | C
1 | 5 | 8 | 0 | 0.0267 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.4989e-05 | 0
2 | 17 | 30 | 0 | 0.0388 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0001235 | 0
3 | 25 | 26 | 0 | 0.0382 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00012159 | 0
4 | 37 | 38 | 0 | 0.0375 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00011937 | 0
5 | 59 | 63 | 0 | 0.0386 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00012287 | 0
6 | 61 | 64 | 0 | 0.0268 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.5307e-05 | 0
7 | 65 | 66 | 0 | 0.037 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00011777 | 0
8 | 68 | 69 | 0 | 0.037 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00011777 | 0
9 | 80 | 81 | 0 | 0.037 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00011777 | 0

## load
number | bus | R | X | P | Q | type | state | V | theta | L
1 | 1 | 0.40754 | 2.007 | 2.0968 | 0.42577 | PQ | 1 | 0.92441 | -17.5367 | 0.0063885
2 | 2 | 1.1916 | 5.8684 | 0.82221 | 0.16696 | PQ | 1 | 0.98984 | -11.8938 | 0.01868
3 | 3 | 0.56049 | 2.7602 | 1.6034 | 0.32558 | PQ | 1 | 0.94798 | -14.5647 | 0.0087861
4 | 4 | 0.86085 | 4.2394 | 1.2335 | 0.25048 | PQ | 1 | 1.0305 | -4.3648 | 0.013494
5 | 6 | 0.49544 | 2.4399 | 2.1378 | 0.43411 | PQ | 1 | 1.0292 | -7.2273 | 0.0077664
6 | 7 | 1.378 | 6.7861 | 0.78116 | 0.15862 | PQ | 1 | 1.0375 | -7.3494 | 0.021601
7 | 11 | 0.36403 | 1.7927 | 2.8779 | 0.58439 | PQ | 1 | 1.0235 | -8.0624 | 0.0057064
8 | 12 | 0.58457 | 2.8788 | 1.9322 | 0.39235 | PQ | 1 | 1.0628 | -6.2544 | 0.0091635
9 | 13 | 0.67801 | 3.339 | 1.3977 | 0.28382 | PQ | 1 | 0.97349 | -13.0434 | 0.010628
10 | 14 | 1.8397 | 9.0598 | 0.57551 | 0.11686 | PQ | 1 | 1.029 | -8.9811 | 0.028838
11 | 15 | 0.26383 | 1.2993 | 3.7002 | 0.75135 | PQ | 1 | 0.98803 | -11.0112 | 0.0041357
12 | 16 | 1.0308 | 5.0764 | 1.0279 | 0.20872 | PQ | 1 | 1.0293 | -8.5527 | 0.016159
13 | 17 | 2.4404 | 12.0184 | 0.44135 | 0.089619 | PQ | 1 | 1.0378 | -4.1263 | 0.038256
14 | 18 | 0.4363 | 2.1486 | 2.4666 | 0.50087 | PQ | 1 | 1.0374 | -5.8649 | 0.0068393
15 | 19 | 0.53839 | 2.6514 | 1.8501 | 0.37567 | PQ | 1 | 0.99803 | -10.2442 | 0.0084397
16 | 20 | 1.2054 | 5.9364 | 0.74011 | 0.15029 | PQ | 1 | 0.94454 | -12.7302 | 0.018896
17 | 21 | 1.5117 | 7.4449 | 0.57551 | 0.11686 | PQ | 1 | 0.93275 | -10.7243 | 0.023698
18 | 22 | 2.1838 | 10.7543 | 0.4113 | 0.083518 | PQ | 1 | 0.94772 | -4.9438 | 0.034232
19 | 23 | 3.6724 | 18.0854 | 0.28776 | 0.058431 | PQ | 1 | 1.028 | 7.4727 | 0.057568
20 | 27 | 0.3764 | 1.8536 | 2.5491 | 0.51762 | PQ | 1 | 0.97953 | -2.2013 | 0.0059003
21 | 28 | 1.3107 | 6.4546 | 0.69906 | 0.14195 | PQ | 1 | 0.9572 | -6.7206 | 0.020546
22 | 29 | 0.93975 | 4.628 | 0.98681 | 0.20038 | PQ | 1 | 0.96299 | -7.8629 | 0.014731
23 | 31 | 0.5459 | 2.6884 | 1.768 | 0.359 | PQ | 1 | 0.98242 | -6.4121 | 0.0085575
24 | 32 | 0.44143 | 2.1739 | 2.4256 | 0.49254 | PQ | 1 | 1.0348 | 1.4971e-17 | 0.0069198
25 | 33 | 1.6041 | 7.8995 | 0.58972 | 0.11975 | PQ | 1 | 0.97259 | -15.694 | 0.025145
26 | 34 | 0.6498 | 3.2 | 1.5124 | 0.30712 | PQ | 1 | 0.99135 | -16.9187 | 0.010186
27 | 35 | 1.1619 | 5.722 | 0.84594 | 0.17177 | PQ | 1 | 0.99141 | -17.2291 | 0.018214
28 | 36 | 1.2425 | 6.1191 | 0.79474 | 0.16138 | PQ | 1 | 0.99373 | -16.9523 | 0.019478
29 | 37 | 1.5271 | 7.5206 | 0.65202 | 0.1324 | PQ | 1 | 0.99786 | -16.2411 | 0.023939
30 | 40 | 1.9762 | 9.732 | 0.47783 | 0.097028 | PQ | 1 | 0.97174 | -20.964 | 0.030978
31 | 41 | 1.0249 | 5.0471 | 0.89351 | 0.18144 | PQ | 1 | 0.95693 | -23.1544 | 0.016065
32 | 42 | 1.071 | 5.2743 | 0.89351 | 0.18144 | PQ | 1 | 0.97824 | -22.2009 | 0.016789
33 | 43 | 2.0775 | 10.2308 | 0.43468 | 0.088266 | PQ | 1 | 0.95028 | -23.1281 | 0.032566
34 | 44 | 2.2784 | 11.2202 | 0.38638 | 0.078458 | PQ | 1 | 0.93825 | -25.9952 | 0.035715
35 | 45 | 0.70171 | 3.4557 | 1.2799 | 0.25989 | PQ | 1 | 0.94769 | -24.8675 | 0.011
36 | 46 | 1.5063 | 7.418 | 0.67617 | 0.1373 | PQ | 1 | 1.0092 | -19.2323 | 0.023612
37 | 47 | 1.2513 | 6.1623 | 0.82106 | 0.16672 | PQ | 1 | 1.0136 | -18.4204 | 0.019615
38 | 48 | 2.1304 | 10.4914 | 0.48298 | 0.098073 | PQ | 1 | 1.0144 | -18.5395 | 0.033395
39 | 49 | 0.50308 | 2.4775 | 2.101 | 0.42662 | PQ | 1 | 1.0281 | -17.0844 | 0.0078862
40 | 50 | 2.4537 | 12.0838 | 0.41053 | 0.083362 | PQ | 1 | 1.0037 | -20.2118 | 0.038464
41 | 51 | 2.3025 | 11.3393 | 0.41053 | 0.083362 | PQ | 1 | 0.97225 | -24.3476 | 0.036094
42 | 52 | 2.1253 | 10.4664 | 0.43468 | 0.088266 | PQ | 1 | 0.96116 | -26.0282 | 0.033316
43 | 53 | 1.6883 | 8.3145 | 0.55543 | 0.11278 | PQ | 1 | 0.96837 | -26.5134 | 0.026466
44 | 54 | 0.36712 | 1.8079 | 2.7288 | 0.55411 | PQ | 1 | 1.0009 | -22.9643 | 0.0057549
45 | 55 | 0.65301 | 3.2159 | 1.5214 | 0.30893 | PQ | 1 | 0.99673 | -23.4307 | 0.010236
46 | 56 | 0.48906 | 2.4085 | 2.0285 | 0.41191 | PQ | 1 | 0.99602 | -23.424 | 0.0076663
47 | 57 | 3.3902 | 16.6955 | 0.28979 | 0.058844 | PQ | 1 | 0.99118 | -22.9784 | 0.053144
48 | 58 | 3.2892 | 16.1985 | 0.28979 | 0.058844 | PQ | 1 | 0.97631 | -24.6277 | 0.051561
49 | 59 | 0.14677 | 0.72277 | 6.6893 | 1.3583 | PQ | 1 | 0.99083 | -22.7105 | 0.0023007
50 | 60 | 0.54861 | 2.7017 | 1.8836 | 0.38248 | PQ | 1 | 1.0166 | -17.0464 | 0.0085999
51 | 62 | 0.56244 | 2.7699 | 1.8595 | 0.37758 | PQ | 1 | 1.0227 | -15.8963 | 0.0088167
52 | 66 | 1.2124 | 5.9705 | 0.94181 | 0.19124 | PQ | 1 | 1.0686 | -9.3515 | 0.019005
53 | 67 | 1.5736 | 7.7493 | 0.67617 | 0.1373 | PQ | 1 | 1.0315 | -14.2049 | 0.024667
54 | 70 | 0.39757 | 1.9579 | 2.5561 | 0.51904 | PQ | 1 | 1.0081 | -11.8475 | 0.0062323
55 | 74 | 0.33348 | 1.6423 | 2.6336 | 0.53477 | PQ | 1 | 0.93715 | -21.5208 | 0.0052276
56 | 75 | 0.50489 | 2.4864 | 1.8203 | 0.36962 | PQ | 1 | 0.95866 | -20.0301 | 0.0079146
57 | 76 | 0.60334 | 2.9712 | 1.6421 | 0.33345 | PQ | 1 | 0.99537 | -18.7899 | 0.0094578
58 | 77 | 0.68815 | 3.3889 | 1.4731 | 0.29912 | PQ | 1 | 1.0068 | -17.8257 | 0.010787
59 | 78 | 0.57883 | 2.8505 | 1.7146 | 0.34816 | PQ | 1 | 0.99621 | -19.0257 | 0.0090735
60 | 79 | 1.0553 | 5.1968 | 0.94181 | 0.19124 | PQ | 1 | 0.99692 | -19.1365 | 0.016542
61 | 80 | 0.33662 | 1.6577 | 3.1394 | 0.63747 | PQ | 1 | 1.028 | -15.8931 | 0.0052767
62 | 82 | 0.28565 | 1.4068 | 3.228 | 0.65548 | PQ | 1 | 0.96026 | -21.7057 | 0.0044778
63 | 83 | 0.73516 | 3.6204 | 1.1956 | 0.24277 | PQ | 1 | 0.93751 | -22.2318 | 0.011524
64 | 84 | 1.3107 | 6.4546 | 0.65756 | 0.13352 | PQ | 1 | 0.92836 | -19.7465 | 0.020546
65 | 85 | 0.63669 | 3.1355 | 1.4347 | 0.29132 | PQ | 1 | 0.95575 | -16.0686 | 0.0099807
66 | 86 | 0.65253 | 3.2135 | 1.2553 | 0.25491 | PQ | 1 | 0.90507 | -3.2435 | 0.010229
67 | 88 | 0.3313 | 1.6315 | 2.8694 | 0.58265 | PQ | 1 | 0.97499 | -18.049 | 0.0051933
68 | 90 | 0.21423 | 1.055 | 4.6627 | 0.9468 | PQ | 1 | 0.99944 | -17.2274 | 0.0033582
69 | 92 | 0.30441 | 1.4991 | 3.8856 | 0.789 | PQ | 1 | 1.0876 | -9.5706 | 0.0047718
70 | 93 | 1.4156 | 6.9715 | 0.71734 | 0.14566 | PQ | 1 | 1.0077 | -15.5332 | 0.022191
71 | 94 | 0.52463 | 2.5836 | 1.7934 | 0.36416 | PQ | 1 | 0.96997 | -18.3798 | 0.008224
72 | 95 | 0.33854 | 1.6672 | 2.5107 | 0.50982 | PQ | 1 | 0.92194 | -24.1712 | 0.0053068
73 | 96 | 0.39135 | 1.9273 | 2.2716 | 0.46126 | PQ | 1 | 0.94286 | -23.1697 | 0.0061347
74 | 97 | 2.6325 | 12.9643 | 0.36223 | 0.073555 | PQ | 1 | 0.97652 | -20.4284 | 0.041267
75 | 98 | 1.2567 | 6.1887 | 0.82106 | 0.16672 | PQ | 1 | 1.0158 | -16.0432 | 0.019699
76 | 100 | 0.50681 | 2.4959 | 2.2118 | 0.44912 | PQ | 1 | 1.0588 | -8.7028 | 0.0079446
77 | 101 | 0.80389 | 3.9589 | 1.3151 | 0.26705 | PQ | 1 | 1.0282 | -14.1805 | 0.012602
78 | 102 | 3.7836 | 18.6333 | 0.29889 | 0.060693 | PQ | 1 | 1.0634 | -11.5959 | 0.059312
79 | 103 | 0.76356 | 3.7603 | 1.3749 | 0.27919 | PQ | 1 | 1.0246 | -8.8578 | 0.011969
80 | 104 | 0.45455 | 2.2385 | 2.2716 | 0.46126 | PQ | 1 | 1.0161 | -7.7141 | 0.0071254
81 | 105 | 0.53974 | 2.658 | 1.8531 | 0.37629 | PQ | 1 | 1.0001 | -7.6674 | 0.0084608
82 | 106 | 0.3628 | 1.7867 | 2.5705 | 0.52196 | PQ | 1 | 0.9657 | -11.083 | 0.0056872
83 | 107 | 0.64192 | 3.1613 | 1.6515 | 0.33536 | PQ | 1 | 1.0296 | 1.8537 | 0.010063
84 | 108 | 8.1601 | 40.1862 | 0.11956 | 0.024277 | PQ | 1 | 0.98772 | -7.3678 | 0.12792
85 | 109 | 2.0258 | 9.9766 | 0.47823 | 0.097108 | PQ | 1 | 0.98428 | -7.0494 | 0.031757
86 | 110 | 0.42586 | 2.0972 | 2.3314 | 0.4734 | PQ | 1 | 0.99641 | -4.2198 | 0.0066757
87 | 112 | 0.6673 | 3.2862 | 1.4945 | 0.30346 | PQ | 1 | 0.99862 | -3.8498 | 0.01046
88 | 114 | 3.0057 | 14.802 | 0.32881 | 0.066767 | PQ | 1 | 0.99413 | -3.0761 | 0.047116
89 | 115 | 1.0813 | 5.325 | 0.90432 | 0.18363 | PQ | 1 | 0.98885 | -3.4311 | 0.01695
90 | 117 | 1.2401 | 6.1069 | 0.82221 | 0.16696 | PQ | 1 | 1.0097 | -12.1495 | 0.019439
91 | 118 | 1.1693 | 5.7584 | 0.79692 | 0.16182 | PQ | 1 | 0.96531 | -20.6038 | 0.018329

## TH
number | bus | Vn | Sn | Area | R | X | state | P | Q | V | theta | type | L

## SG
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rs | Xl | Xd | Xd_tr | Xd_subtr | Xq | Xq_tr | Xq_subtr | Tdo_tr | Tdo_subtr | Tqo_tr | Tqo_subtr | Rtr | Xtr | Rsnb | exciter | pss | govturb | H | D | Sb | Vb | Ib | Zb | wb | Lb | fb | Sbpu_l2g | Vbpu_l2g | Ibpu_l2g | Zbpu_l2g | Ll_pu | Lmd_pu | Lmq_pu | Lfd_pu | L1q_pu | L1d_pu | L2q_pu | Rf_pu | R1d_pu | R1q_pu | R2q_pu | Ltr
1 | 12 | 138000 | 1790.5579 | 1 | 1 | 0.87496 | 0.21256 | 1.0305 | -4.3648 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1790557894.7368 | 112676.5282 | 10594.0898 | 10.6358 | 314.1593 | 0.033855 | 50 | 17.9056 | 0.8165 | 14.6198 | 0.055849 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
2 | 103 | 138000 | 100.2842 | 1 | 1 | 1.0288 | 0.24031 | 1.0292 | -7.2273 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 100284210.5263 | 112676.5282 | 593.3458 | 189.9003 | 314.1593 | 0.60447 | 50 | 1.0028 | 0.8165 | 0.81882 | 0.99717 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
3 | 34 | 345000 | 59.0737 | 1 | 1 | 0.85621 | 0.20499 | 1.0129 | 3.8561 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 59073684.2105 | 281691.3204 | 139.8071 | 2014.8566 | 314.1593 | 6.4135 | 50 | 0.59074 | 2.0412 | 0.48233 | 1.6928 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
4 | 74 | 138000 | 105.2632 | 1 | 1 | 5.8405 | -0.14445 | 1.052 | 23.2343 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.05 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 105263157.8947 | 112676.5282 | 622.8044 | 180.918 | 314.1593 | 0.57588 | 50 | 1.0526 | 0.8165 | 0.85947 | 0.95 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
5 | 112 | 138000 | 134.6842 | 1 | 1 | 3.2989 | 1.4541 | 1.0628 | -6.2544 | 1 | 0.005 | 0.1 | 3 | 0.05 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 134684210.5263 | 112676.5282 | 796.8782 | 141.3974 | 314.1593 | 0.45008 | 50 | 1.3468 | 0.8165 | 1.0997 | 0.74248 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
6 | 107 | 138000 | 885.6737 | 1 | 1 | 1.0191 | 0.26363 | 0.98803 | -11.0112 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 885673684.2105 | 112676.5282 | 5240.214 | 21.5023 | 314.1593 | 0.068444 | 50 | 8.8567 | 0.8165 | 7.2315 | 0.11291 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
7 | 36 | 138000 | 171.2211 | 1 | 1 | 3.5733 | 1.1373 | 1.0374 | -5.8649 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 171221052.6316 | 112676.5282 | 1013.0537 | 111.2246 | 314.1593 | 0.35404 | 50 | 1.7122 | 0.8165 | 1.398 | 0.58404 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
8 | 66 | 138000 | 708.8421 | 1 | 1 | 1.4147 | 0.39689 | 0.99803 | -10.2442 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 708842105.2632 | 112676.5282 | 4193.9649 | 26.8663 | 314.1593 | 0.085518 | 50 | 7.0884 | 0.8165 | 5.7877 | 0.14108 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
9 | 46 | 138000 | 167.4526 | 1 | 1 | 0.86314 | 0.22907 | 1.04 | 7.1093 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 167452631.5789 | 112676.5282 | 990.7573 | 113.7277 | 314.1593 | 0.36201 | 50 | 1.6745 | 0.8165 | 1.3672 | 0.59718 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
10 | 49 | 345000 | 416.1579 | 1 | 1 | 4.7233 | 0.64213 | 1.073 | 19.7181 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 416157894.7368 | 281691.3204 | 984.9029 | 286.0092 | 314.1593 | 0.9104 | 50 | 4.1616 | 2.0412 | 3.3979 | 0.24029 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
11 | 25 | 138000 | 1729.3684 | 1 | 1 | 5.237 | 0.68002 | 1.0569 | 21.2105 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1729368421.0526 | 112676.5282 | 10232.0536 | 11.0121 | 314.1593 | 0.035053 | 50 | 17.2937 | 0.8165 | 14.1202 | 0.057825 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
12 | 113 | 138000 | 651.5789 | 1 | 1 | 0.67048 | 0.17851 | 0.97953 | -2.2013 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 651578947.3684 | 112676.5282 | 3855.1593 | 29.2275 | 314.1593 | 0.093034 | 50 | 6.5158 | 0.8165 | 5.3201 | 0.15347 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
13 | 26 | 138000 | 1881.3684 | 2 | 1 | 1.0784 | 0.29792 | 0.98242 | -6.4121 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1881368421.0526 | 112676.5282 | 11131.3832 | 10.1224 | 314.1593 | 0.032221 | 50 | 18.8137 | 0.3266 | 15.3613 | 0.053153 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
14 | 10 | 138000 | 1655.2526 | 1 | 1 | 4.2487 | 1.8896 | 1.0348 | 1.4971e-17 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1655252631.5789 | 112676.5282 | 9793.5371 | 11.5052 | 314.1593 | 0.036622 | 50 | 16.5525 | 0.8165 | 13.5151 | 0.060414 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
15 | 4 | 138000 | 152.3158 | 1 | 1 | 0.38489 | 0.094697 | 0.99135 | -16.9187 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 152315789.4737 | 112676.5282 | 901.198 | 125.0297 | 314.1593 | 0.39798 | 50 | 1.5232 | 0.8165 | 1.2437 | 0.65653 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
16 | 100 | 138000 | 868.9684 | 1 | 1 | 0.67664 | 0.18957 | 0.99373 | -16.9523 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 868968421.0526 | 112676.5282 | 5141.375 | 21.9156 | 314.1593 | 0.06976 | 50 | 8.6897 | 0.8165 | 7.0951 | 0.11508 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
17 | 89 | 138000 | 980.5263 | 1 | 1 | 0.38607 | 0.09611 | 0.97174 | -20.964 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 980526315.7895 | 112676.5282 | 5801.4231 | 19.4222 | 314.1593 | 0.061823 | 50 | 9.8053 | 0.8165 | 8.006 | 0.10199 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
18 | 90 | 138000 | 95.7158 | 1 | 1 | 0.36176 | 0.087541 | 0.97824 | -22.2009 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 95715789.4737 | 112676.5282 | 566.316 | 198.964 | 314.1593 | 0.63332 | 50 | 0.95716 | 0.8165 | 0.78152 | 1.0448 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
19 | 87 | 138000 | 1427.6842 | 1 | 1 | 1.2654 | 0.33928 | 1.0092 | -19.2323 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1427684210.5263 | 112676.5282 | 8447.0962 | 13.3391 | 314.1593 | 0.04246 | 50 | 14.2768 | 0.8165 | 11.657 | 0.070044 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
20 | 65 | 138000 | 699.2632 | 2 | 1 | 3.3524 | 0.92802 | 1.0281 | -17.0844 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 699263157.8947 | 112676.5282 | 4137.2897 | 27.2344 | 314.1593 | 0.08669 | 50 | 6.9926 | 0.3266 | 5.7095 | 0.14301 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
21 | 18 | 138000 | 311.8947 | 1 | 1 | 0.89811 | 0.24305 | 1.0009 | -22.9643 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 311894736.8421 | 112676.5282 | 1845.3695 | 61.0591 | 314.1593 | 0.19436 | 50 | 3.1189 | 0.8165 | 2.5466 | 0.32062 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
22 | 6 | 138000 | 177.2632 | 1 | 1 | 1.3573 | 0.32302 | 0.99673 | -23.4307 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 177263157.8947 | 112676.5282 | 1048.8026 | 107.4335 | 314.1593 | 0.34197 | 50 | 1.7726 | 0.8165 | 1.4473 | 0.56413 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
23 | 8 | 138000 | 157.8947 | 2 | 1 | 1.234 | 0.29248 | 0.99602 | -23.424 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 157894736.8421 | 112676.5282 | 934.2066 | 120.612 | 314.1593 | 0.38392 | 50 | 1.5789 | 0.3266 | 1.2892 | 0.63333 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
24 | 85 | 345000 | 136.8316 | 1 | 1 | 2.6847 | 0.54772 | 0.99083 | -22.7105 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 136831578.9474 | 281691.3204 | 323.8334 | 869.865 | 314.1593 | 2.7689 | 50 | 1.3683 | 2.0412 | 1.1172 | 0.73083 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
25 | 91 | 138000 | 226.3158 | 1 | 1 | 2.4591 | 0.35325 | 1.0278 | -15.4692 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 226315789.4737 | 112676.5282 | 1339.0295 | 84.1479 | 314.1593 | 0.26785 | 50 | 2.2632 | 0.8165 | 1.8479 | 0.44186 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
26 | 40 | 138000 | 56.8421 | 1 | 1 | 1.1583 | 0.19446 | 1.0227 | -15.8963 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 56842105.2632 | 112676.5282 | 336.3144 | 335.0333 | 314.1593 | 1.0664 | 50 | 0.56842 | 0.8165 | 0.46411 | 1.7593 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
27 | 62 | 138000 | 175.7895 | 1 | 1 | 5.5401 | 0.58669 | 1.0718 | -8.8891 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 175789473.6842 | 112676.5282 | 1040.0834 | 108.3341 | 314.1593 | 0.34484 | 50 | 1.7579 | 0.8165 | 1.4353 | 0.56886 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
28 | 55 | 138000 | 150.2105 | 1 | 1 | 2.7901 | 0.43602 | 1.0686 | -9.3515 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 150210526.3158 | 112676.5282 | 888.7419 | 126.7821 | 314.1593 | 0.40356 | 50 | 1.5021 | 0.8165 | 1.2265 | 0.66573 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
29 | 111 | 138000 | 443.1579 | 1 | 1 | 3.7357 | 0.91318 | 1.0674 | -10.8342 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 443157894.7368 | 112676.5282 | 2622.0066 | 42.9734 | 314.1593 | 0.13679 | 50 | 4.4316 | 0.8165 | 3.6184 | 0.22565 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
30 | 42 | 138000 | 53.7684 | 1 | 1 | 2.3443 | 0.68159 | 1.0081 | -11.8475 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 53768421.0526 | 112676.5282 | 318.1285 | 354.1856 | 314.1593 | 1.1274 | 50 | 0.53768 | 0.8165 | 0.43902 | 1.8598 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
31 | 54 | 138000 | 149.8947 | 1 | 1 | 0.50835 | 0.078928 | 1.064 | 5.7438 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 149894736.8421 | 112676.5282 | 886.8735 | 127.0492 | 314.1593 | 0.40441 | 50 | 1.4989 | 0.8165 | 1.2239 | 0.66713 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
32 | 56 | 138000 | 166.7368 | 1 | 1 | 0.76033 | 0.19295 | 0.93715 | -21.5208 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 166736842.1053 | 112676.5282 | 986.5222 | 114.2159 | 314.1593 | 0.36356 | 50 | 1.6674 | 0.8165 | 1.3614 | 0.59975 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
33 | 76 | 138000 | 248.5789 | 1 | 1 | 1.4531 | 0.41778 | 0.99537 | -18.7899 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 248578947.3684 | 112676.5282 | 1470.7526 | 76.6115 | 314.1593 | 0.24386 | 50 | 2.4858 | 0.8165 | 2.0296 | 0.40229 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
34 | 59 | 138000 | 348.1053 | 1 | 1 | 2.0312 | 0.57459 | 1.0068 | -17.8257 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 348105263.1579 | 112676.5282 | 2059.6142 | 54.7076 | 314.1593 | 0.17414 | 50 | 3.4811 | 0.8165 | 2.8423 | 0.28727 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
35 | 61 | 138000 | 340 | 1 | 1 | 4.0718 | 1.1816 | 1.028 | -15.8931 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 340000000 | 112676.5282 | 2011.6582 | 56.0118 | 314.1593 | 0.17829 | 50 | 3.4 | 0.8165 | 2.7761 | 0.29412 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
36 | 77 | 138000 | 262.7474 | 1 | 1 | 3.2513 | 1.0243 | 0.96026 | -21.7057 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 262747368.4211 | 112676.5282 | 1554.5821 | 72.4803 | 314.1593 | 0.23071 | 50 | 2.6275 | 0.8165 | 2.1453 | 0.38059 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
37 | 99 | 138000 | 296.4421 | 1 | 1 | 1.09 | 0.36752 | 0.95575 | -16.0686 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 296442105.2632 | 112676.5282 | 1753.9418 | 64.2419 | 314.1593 | 0.20449 | 50 | 2.9644 | 0.8165 | 2.4204 | 0.33733 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
38 | 80 | 138000 | 506.4211 | 1 | 1 | 2.8942 | 1.4141 | 1.0947 | 31.14 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 506421052.6316 | 112676.5282 | 2996.312 | 37.6051 | 314.1593 | 0.1197 | 50 | 5.0642 | 0.8165 | 4.1349 | 0.19746 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
39 | 32 | 138000 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.0015355 | 0.00060386 | 1.0854 | -8.5832 | 0 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 842105.2632 | 112676.5282 | 4.9824 | 22614.75 | 314.1593 | 71.985 | 50 | 0.0084211 | 0.8165 | 0.0068758 | 118.75 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
40 | 116 | 138000 | 108.2211 | 1 | 1 | 0.58914 | 0.14152 | 0.99944 | -17.2274 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 108221052.6316 | 112676.5282 | 640.3052 | 175.9732 | 314.1593 | 0.56014 | 50 | 1.0822 | 0.8165 | 0.88362 | 0.92403 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
41 | 69 | 138000 | 381.8947 | 1 | 1 | 0.90626 | 0.19885 | 1.063 | -10.9979 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 381894736.8421 | 112676.5282 | 2259.5344 | 49.8671 | 314.1593 | 0.15873 | 50 | 3.8189 | 0.8165 | 3.1182 | 0.26185 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
42 | 92 | 138000 | 918 | 1 | 1 | 3.061 | 1.0789 | 1.0876 | -9.5706 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 918000000 | 112676.5282 | 5431.4773 | 20.7451 | 314.1593 | 0.066034 | 50 | 9.18 | 0.8165 | 7.4954 | 0.10893 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
43 | 105 | 138000 | 111.8421 | 1 | 1 | 0.18884 | 0.038502 | 1.0161 | -7.7141 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 111842105.2632 | 112676.5282 | 661.7297 | 170.2758 | 314.1593 | 0.542 | 50 | 1.1184 | 0.8165 | 0.91319 | 0.89412 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
44 | 19 | 138000 | 65.8947 | 1 | 1 | 0.20239 | 0.043564 | 1.0001 | -7.6674 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 65894736.8421 | 112676.5282 | 389.8756 | 289.0064 | 314.1593 | 0.91994 | 50 | 0.65895 | 0.8165 | 0.53803 | 1.5176 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
45 | 70 | 138000 | 336.8421 | 1 | 1 | 3.8306 | 0.39557 | 1.0296 | 1.8537 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 336842105.2632 | 112676.5282 | 1992.9741 | 56.5369 | 314.1593 | 0.17996 | 50 | 3.3684 | 0.8165 | 2.7503 | 0.29688 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
46 | 72 | 138000 | 342.1053 | 1 | 1 | 1.362 | 0.23971 | 0.99641 | -4.2198 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 342105263.1579 | 112676.5282 | 2024.1143 | 55.6671 | 314.1593 | 0.17719 | 50 | 3.4211 | 0.8165 | 2.7933 | 0.29231 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831
47 | 24 | 138000 | 102.7368 | 1 | 1 | 0.47198 | 0.036374 | 1.0401 | 3.8489 | 1 | 0.005 | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 102736842.1053 | 112676.5282 | 607.8571 | 185.3668 | 314.1593 | 0.59004 | 50 | 1.0274 | 0.8165 | 0.83884 | 0.97336 | 0.2 | 3 | 1.5 | 0.024536 | 0.96372 | -0.047361 | 0.054658 | -0.0033574 | 0.00081827 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831

## VSC
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode | Sb | Vb | Ib | Zb | wb | Lb | fb | Sbpu_l2g | Vbpu_l2g | Ibpu_l2g | Zbpu_l2g | Rtr | Xtr | Ltr | Rc | Xc | Lc | Cac | Rac | taus | kp_s | ki_s | ts_pll | xi_pll | omega_pll | tau_pll | kp_pll | ki_pll | tau_p | kp_P | ki_P | tau_q | kp_Q | ki_Q | tau_droop_f | k_droop_f | tau_droop_u | k_droop_u | set_time_v | xi_v | wn_v | kp_vac | ki_vac | tau_u | tau_ig
1 | 112 | 138000 | 26.484 | 1 | 1 | 0.97934 | 0.43167 | 1.0628 | -6.2544 | 1 | GFOL | 26484020.7933 | 138000 | 191.9132 | 719.0751 | 314.1593 | 2.2889 | 50 | 0.26484 | 1 | 0.26484 | 3.7759 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.15762 | 0.02 | 0.14434 | 0.02
2 | 100 | 138000 | 531.5684 | 1 | 1 | 0.61733 | 0.17296 | 0.99373 | -16.9523 | 1 | GFOL | 531568421.0526 | 138000 | 3851.9451 | 35.8261 | 314.1593 | 0.11404 | 50 | 5.3157 | 1 | 5.3157 | 0.18812 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.14371 | 0.02 | 0.045463 | 0.02
3 | 18 | 138000 | 195.2842 | 1 | 1 | 2.6683 | 0.72211 | 1.0009 | -22.9643 | 1 | GFOL | 195284210.5263 | 138000 | 1415.103 | 97.5194 | 314.1593 | 0.31041 | 50 | 1.9528 | 1 | 1.9528 | 0.51207 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.17728 | 0.02 | 0.028707 | 0.02
4 | 55 | 138000 | 31.5789 | 1 | 1 | 2.784 | 0.43505 | 1.0686 | -9.3515 | 1 | GFOL | 31578947.3684 | 138000 | 228.833 | 603.06 | 314.1593 | 1.9196 | 50 | 0.31579 | 1 | 0.31579 | 3.1667 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.11171 | 0.02 | 0.156 | 0.02
5 | 54 | 138000 | 278.3895 | 1 | 1 | 0.93342 | 0.14493 | 1.064 | 5.7438 | 1 | GFOL | 278389473.6842 | 138000 | 2017.315 | 68.4078 | 314.1593 | 0.21775 | 50 | 2.7839 | 1 | 2.7839 | 0.35921 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.081604 | 0.02 | 0.029173 | 0.02
6 | 76 | 138000 | 26.3158 | 1 | 1 | 0.73051 | 0.21003 | 0.99537 | -18.7899 | 1 | GFOL | 26315789.4737 | 138000 | 190.6941 | 723.672 | 314.1593 | 2.3035 | 50 | 0.26316 | 1 | 0.26316 | 3.8 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.083542 | 0.02 | 0.16581 | 0.02
7 | 69 | 138000 | 18.2774 | 1 | 1 | 0.047075 | 0.010329 | 1.063 | -10.9979 | 1 | GFOL | 18277363.0567 | 138000 | 132.4447 | 1041.9446 | 314.1593 | 3.3166 | 50 | 0.18277 | 1 | 0.18277 | 5.4712 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.10902 | 0.02 | 0.19475 | 0.02
8 | 92 | 138000 | 395.1461 | 1 | 1 | 2.9468 | 1.0386 | 1.0876 | -9.5706 | 1 | GFOL | 395146066.659 | 138000 | 2863.3773 | 48.1948 | 314.1593 | 0.15341 | 50 | 3.9515 | 1 | 3.9515 | 0.25307 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.10094 | 0.02 | 0.14282 | 0.02
9 | 15 | 138000 | 151.6211 | 1 | 1 | 1.5468 | 0.18596 | 1.0762 | -6.2602 | 1 | GFOL | 151621052.6316 | 138000 | 1098.7033 | 125.6026 | 314.1593 | 0.39981 | 50 | 1.5162 | 1 | 1.5162 | 0.65954 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.13365 | 0.02 | 0.045535 | 0.02
10 | 104 | 138000 | 132.1795 | 1 | 1 | 1.8833 | 0.63608 | 1.0588 | -8.7028 | 1 | GFOL | 132179487.7085 | 138000 | 957.8224 | 144.0768 | 314.1593 | 0.45861 | 50 | 1.3218 | 1 | 1.3218 | 0.75655 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.052154 | 0.02 | 0.017673 | 0.02
11 | 110 | 138000 | 267.2632 | 1 | 1 | 0.562 | 0.12035 | 1.0246 | -8.8578 | 1 | GFOL | 267263157.8947 | 138000 | 1936.6895 | 71.2556 | 314.1593 | 0.22681 | 50 | 2.6726 | 1 | 2.6726 | 0.37416 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.032183 | 0.02 | 0.051943 | 0.02
12 | 105 | 138000 | 126.6844 | 1 | 1 | 1.0159 | 0.20712 | 1.0161 | -7.7141 | 1 | GFOL | 126684357.9661 | 138000 | 918.0026 | 150.3264 | 314.1593 | 0.4785 | 50 | 1.2668 | 1 | 1.2668 | 0.78936 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.12324 | 0.02 | 0.17147 | 0.02
13 | 19 | 138000 | 131.3684 | 1 | 1 | 1.8983 | 0.4086 | 1.0001 | -7.6674 | 1 | GFOL | 131368421.0526 | 138000 | 951.9451 | 144.9663 | 314.1593 | 0.46144 | 50 | 1.3137 | 1 | 1.3137 | 0.76122 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.070224 | 0.02 | 0.018512 | 0.02
14 | 24 | 138000 | 69.0526 | 1 | 1 | 1.5023 | 0.11577 | 1.0401 | 3.8489 | 1 | GFOL | 69052631.5789 | 138000 | 500.3814 | 275.7896 | 314.1593 | 0.87787 | 50 | 0.69053 | 1 | 0.69053 | 1.4482 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.1167 | 0.02 | 0.09512 | 0.02
15 | 27 | 138000 | 23.976 | 1 | 1 | 0.3389 | 0.057243 | 0.99862 | -3.8498 | 1 | GFOL | 23975989.971 | 138000 | 173.7391 | 794.2946 | 314.1593 | 2.5283 | 50 | 0.23976 | 1 | 0.23976 | 4.1708 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.060631 | 0.02 | 0.078058 | 0.02
16 | 31 | 138000 | 154.7146 | 1 | 1 | 2.4429 | 0.8075 | 1.0765 | -0.46524 | 1 | GFOL | 154714558.1618 | 138000 | 1121.12 | 123.0912 | 314.1593 | 0.39181 | 50 | 1.5471 | 1 | 1.5471 | 0.64635 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.071403 | 0.02 | 0.15546 | 0.02
17 | 82 | 138000 | 26.3771 | 1 | 1 | 0.048407 | 0.0086805 | 1.0754 | -10.0658 | 1 | GFOL | 26377098.2767 | 138000 | 191.1384 | 721.99 | 314.1593 | 2.2982 | 50 | 0.26377 | 1 | 0.26377 | 3.7912 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.4 | 0.707 | 14.1443 | 0.09997 | 20 | 200.0604 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.4 | 0.345 | 345 | 0.10984 | 0.02 | 0.086819 | 0.02
18 | 112 | 138000 | 158.5686 | 1 | 1 | 5.8637 | 2.5846 | 1.0628 | -6.2544 | 1 | GFOR | 158568610.7856 | 138000 | 1149.0479 | 120.0994 | 314.1593 | 0.38229 | 50 | 1.5857 | 1 | 1.5857 | 0.63064 | 0.005 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.091957 | 0.02 | 0.17351 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
19 | 32 | 138000 | 8.1418 | 1 | 1 | 0.070249 | 0.027626 | 1.0854 | -8.5832 | 0 | GFOR | 8141838.1612 | 138000 | 58.9988 | 2339.0295 | 314.1593 | 7.4454 | 50 | 0.081418 | 1 | 0.081418 | 12.2822 | 0.005 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.14075 | 0.02 | 0.19844 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
20 | 69 | 138000 | 113.1963 | 1 | 1 | 0.29155 | 0.06397 | 1.063 | -10.9979 | 1 | GFOR | 113196321.1538 | 138000 | 820.2632 | 168.2387 | 314.1593 | 0.53552 | 50 | 1.132 | 1 | 1.132 | 0.88342 | 0.005 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1539 | 0.02 | 0.13606 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
21 | 92 | 138000 | 151.4434 | 1 | 1 | 1.1294 | 0.39807 | 1.0876 | -9.5706 | 1 | GFOR | 151443407.0252 | 138000 | 1097.416 | 125.7499 | 314.1593 | 0.40027 | 50 | 1.5144 | 1 | 1.5144 | 0.66031 | 0.005 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.077979 | 0.02 | 0.16375 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
22 | 104 | 138000 | 359.3995 | 1 | 1 | 5.1208 | 1.7295 | 1.0588 | -8.7028 | 1 | GFOR | 359399459.66 | 138000 | 2604.3439 | 52.9884 | 314.1593 | 0.16867 | 50 | 3.594 | 1 | 3.594 | 0.27824 | 0.005 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.16246 | 0.02 | 0.057737 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
23 | 105 | 138000 | 162.242 | 1 | 1 | 1.301 | 0.26525 | 1.0161 | -7.7141 | 1 | GFOR | 162241957.8234 | 138000 | 1175.6664 | 117.3802 | 314.1593 | 0.37363 | 50 | 1.6224 | 1 | 1.6224 | 0.61636 | 0.005 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.088461 | 0.02 | 0.18712 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
24 | 27 | 138000 | 88.7609 | 1 | 1 | 1.2546 | 0.21192 | 0.99862 | -3.8498 | 1 | GFOR | 88760852.1343 | 138000 | 643.1946 | 214.554 | 314.1593 | 0.68295 | 50 | 0.88761 | 1 | 0.88761 | 1.1266 | 0.005 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.014127 | 0.02 | 0.15886 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
25 | 31 | 138000 | 9.7065 | 1 | 1 | 0.15326 | 0.050661 | 1.0765 | -0.46524 | 1 | GFOR | 9706494.4697 | 138000 | 70.3369 | 1961.9854 | 314.1593 | 6.2452 | 50 | 0.097065 | 1 | 0.097065 | 10.3024 | 0.005 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.038627 | 0.02 | 0.092146 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
26 | 82 | 138000 | 340.9913 | 1 | 1 | 0.62578 | 0.11222 | 1.0754 | -10.0658 | 1 | GFOR | 340991322.7759 | 138000 | 2470.9516 | 55.8489 | 314.1593 | 0.17777 | 50 | 3.4099 | 1 | 3.4099 | 0.29326 | 0.005 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.14675 | 0.02 | 0.17609 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001

## MMC
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## b2b
bus1 | bus2 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | V1 | V2 | Vdc | type | R1 (pu) | X1 (pu) | R2 (pu) | X2 (pu) | Rdc (pu) | kf1 (1/Hz) | kv1 (pu) | kf2 (1/Hz) | kv2 (pu)

## user
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr

## gen
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr
1 | 12 | SG | 1790.5579 | 1 | 1 | 0.87496 | 0.21256 | 1.0305 | -4.3648 | 1
2 | 103 | SG | 100.2842 | 1 | 1 | 1.0288 | 0.24031 | 1.0292 | -7.2273 | 1
3 | 34 | SG | 59.0737 | 1 | 1 | 0.85621 | 0.20499 | 1.0129 | 3.8561 | 1
4 | 74 | SG | 105.2632 | 1 | 1 | 5.8405 | -0.14445 | 1.052 | 23.2343 | 1
5 | 112 | SG | 134.6842 | 1 | 1 | 3.2989 | 1.4541 | 1.0628 | -6.2544 | 1
6 | 107 | SG | 885.6737 | 1 | 1 | 1.0191 | 0.26363 | 0.98803 | -11.0112 | 1
7 | 36 | SG | 171.2211 | 1 | 1 | 3.5733 | 1.1373 | 1.0374 | -5.8649 | 1
8 | 66 | SG | 708.8421 | 1 | 1 | 1.4147 | 0.39689 | 0.99803 | -10.2442 | 1
9 | 46 | SG | 167.4526 | 1 | 1 | 0.86314 | 0.22907 | 1.04 | 7.1093 | 1
10 | 49 | SG | 416.1579 | 1 | 1 | 4.7233 | 0.64213 | 1.073 | 19.7181 | 1
11 | 25 | SG | 1729.3684 | 1 | 1 | 5.237 | 0.68002 | 1.0569 | 21.2105 | 1
12 | 113 | SG | 651.5789 | 1 | 1 | 0.67048 | 0.17851 | 0.97953 | -2.2013 | 1
13 | 26 | SG | 1881.3684 | 2 | 1 | 1.0784 | 0.29792 | 0.98242 | -6.4121 | 1
14 | 10 | SG | 1655.2526 | 1 | 1 | 4.2487 | 1.8896 | 1.0348 | 1.4971e-17 | 1
15 | 4 | SG | 152.3158 | 1 | 1 | 0.38489 | 0.094697 | 0.99135 | -16.9187 | 1
16 | 100 | SG | 868.9684 | 1 | 1 | 0.67664 | 0.18957 | 0.99373 | -16.9523 | 1
17 | 89 | SG | 980.5263 | 1 | 1 | 0.38607 | 0.09611 | 0.97174 | -20.964 | 1
18 | 90 | SG | 95.7158 | 1 | 1 | 0.36176 | 0.087541 | 0.97824 | -22.2009 | 1
19 | 87 | SG | 1427.6842 | 1 | 1 | 1.2654 | 0.33928 | 1.0092 | -19.2323 | 1
20 | 65 | SG | 699.2632 | 2 | 1 | 3.3524 | 0.92802 | 1.0281 | -17.0844 | 1
21 | 18 | SG | 311.8947 | 1 | 1 | 0.89811 | 0.24305 | 1.0009 | -22.9643 | 1
22 | 6 | SG | 177.2632 | 1 | 1 | 1.3573 | 0.32302 | 0.99673 | -23.4307 | 1
23 | 8 | SG | 157.8947 | 2 | 1 | 1.234 | 0.29248 | 0.99602 | -23.424 | 1
24 | 85 | SG | 136.8316 | 1 | 1 | 2.6847 | 0.54772 | 0.99083 | -22.7105 | 1
25 | 91 | SG | 226.3158 | 1 | 1 | 2.4591 | 0.35325 | 1.0278 | -15.4692 | 1
26 | 40 | SG | 56.8421 | 1 | 1 | 1.1583 | 0.19446 | 1.0227 | -15.8963 | 1
27 | 62 | SG | 175.7895 | 1 | 1 | 5.5401 | 0.58669 | 1.0718 | -8.8891 | 1
28 | 55 | SG | 150.2105 | 1 | 1 | 2.7901 | 0.43602 | 1.0686 | -9.3515 | 1
29 | 111 | SG | 443.1579 | 1 | 1 | 3.7357 | 0.91318 | 1.0674 | -10.8342 | 1
30 | 42 | SG | 53.7684 | 1 | 1 | 2.3443 | 0.68159 | 1.0081 | -11.8475 | 1
31 | 54 | SG | 149.8947 | 1 | 1 | 0.50835 | 0.078928 | 1.064 | 5.7438 | 1
32 | 56 | SG | 166.7368 | 1 | 1 | 0.76033 | 0.19295 | 0.93715 | -21.5208 | 1
33 | 76 | SG | 248.5789 | 1 | 1 | 1.4531 | 0.41778 | 0.99537 | -18.7899 | 1
34 | 59 | SG | 348.1053 | 1 | 1 | 2.0312 | 0.57459 | 1.0068 | -17.8257 | 1
35 | 61 | SG | 340 | 1 | 1 | 4.0718 | 1.1816 | 1.028 | -15.8931 | 1
36 | 77 | SG | 262.7474 | 1 | 1 | 3.2513 | 1.0243 | 0.96026 | -21.7057 | 1
37 | 99 | SG | 296.4421 | 1 | 1 | 1.09 | 0.36752 | 0.95575 | -16.0686 | 1
38 | 80 | SG | 506.4211 | 1 | 1 | 2.8942 | 1.4141 | 1.0947 | 31.14 | 1
39 | 32 | SG | 0.84211 | 1 | 1 | 0.0015355 | 0.00060386 | 1.0854 | -8.5832 | 0
40 | 116 | SG | 108.2211 | 1 | 1 | 0.58914 | 0.14152 | 0.99944 | -17.2274 | 1
41 | 69 | SG | 381.8947 | 1 | 1 | 0.90626 | 0.19885 | 1.063 | -10.9979 | 1
42 | 92 | SG | 918 | 1 | 1 | 3.061 | 1.0789 | 1.0876 | -9.5706 | 1
43 | 105 | SG | 111.8421 | 1 | 1 | 0.18884 | 0.038502 | 1.0161 | -7.7141 | 1
44 | 19 | SG | 65.8947 | 1 | 1 | 0.20239 | 0.043564 | 1.0001 | -7.6674 | 1
45 | 70 | SG | 336.8421 | 1 | 1 | 3.8306 | 0.39557 | 1.0296 | 1.8537 | 1
46 | 72 | SG | 342.1053 | 1 | 1 | 1.362 | 0.23971 | 0.99641 | -4.2198 | 1
47 | 24 | SG | 102.7368 | 1 | 1 | 0.47198 | 0.036374 | 1.0401 | 3.8489 | 1
1 | 112 | GFOL | 26.484 | 1 | 1 | 0.97934 | 0.43167 | 1.0628 | -6.2544 | 1
2 | 100 | GFOL | 531.5684 | 1 | 1 | 0.61733 | 0.17296 | 0.99373 | -16.9523 | 1
3 | 18 | GFOL | 195.2842 | 1 | 1 | 2.6683 | 0.72211 | 1.0009 | -22.9643 | 1
4 | 55 | GFOL | 31.5789 | 1 | 1 | 2.784 | 0.43505 | 1.0686 | -9.3515 | 1
5 | 54 | GFOL | 278.3895 | 1 | 1 | 0.93342 | 0.14493 | 1.064 | 5.7438 | 1
6 | 76 | GFOL | 26.3158 | 1 | 1 | 0.73051 | 0.21003 | 0.99537 | -18.7899 | 1
7 | 69 | GFOL | 18.2774 | 1 | 1 | 0.047075 | 0.010329 | 1.063 | -10.9979 | 1
8 | 92 | GFOL | 395.1461 | 1 | 1 | 2.9468 | 1.0386 | 1.0876 | -9.5706 | 1
9 | 15 | GFOL | 151.6211 | 1 | 1 | 1.5468 | 0.18596 | 1.0762 | -6.2602 | 1
10 | 104 | GFOL | 132.1795 | 1 | 1 | 1.8833 | 0.63608 | 1.0588 | -8.7028 | 1
11 | 110 | GFOL | 267.2632 | 1 | 1 | 0.562 | 0.12035 | 1.0246 | -8.8578 | 1
12 | 105 | GFOL | 126.6844 | 1 | 1 | 1.0159 | 0.20712 | 1.0161 | -7.7141 | 1
13 | 19 | GFOL | 131.3684 | 1 | 1 | 1.8983 | 0.4086 | 1.0001 | -7.6674 | 1
14 | 24 | GFOL | 69.0526 | 1 | 1 | 1.5023 | 0.11577 | 1.0401 | 3.8489 | 1
15 | 27 | GFOL | 23.976 | 1 | 1 | 0.3389 | 0.057243 | 0.99862 | -3.8498 | 1
16 | 31 | GFOL | 154.7146 | 1 | 1 | 2.4429 | 0.8075 | 1.0765 | -0.46524 | 1
17 | 82 | GFOL | 26.3771 | 1 | 1 | 0.048407 | 0.0086805 | 1.0754 | -10.0658 | 1
18 | 112 | GFOR | 158.5686 | 1 | 1 | 5.8637 | 2.5846 | 1.0628 | -6.2544 | 1
19 | 32 | GFOR | 8.1418 | 1 | 1 | 0.070249 | 0.027626 | 1.0854 | -8.5832 | 0
20 | 69 | GFOR | 113.1963 | 1 | 1 | 0.29155 | 0.06397 | 1.063 | -10.9979 | 1
21 | 92 | GFOR | 151.4434 | 1 | 1 | 1.1294 | 0.39807 | 1.0876 | -9.5706 | 1
22 | 104 | GFOR | 359.3995 | 1 | 1 | 5.1208 | 1.7295 | 1.0588 | -8.7028 | 1
23 | 105 | GFOR | 162.242 | 1 | 1 | 1.301 | 0.26525 | 1.0161 | -7.7141 | 1
24 | 27 | GFOR | 88.7609 | 1 | 1 | 1.2546 | 0.21192 | 0.99862 | -3.8498 | 1
25 | 31 | GFOR | 9.7065 | 1 | 1 | 0.15326 | 0.050661 | 1.0765 | -0.46524 | 1
26 | 82 | GFOR | 340.9913 | 1 | 1 | 0.62578 | 0.11222 | 1.0754 | -10.0658 | 1

## case
bus | SG | GFOR | GFOL | alfa | beta

## buses
bus | Vm | theta | Area | fb
1 | 0.92441 | -17.5367 | 1 | 50
2 | 0.98984 | -11.8938 | 1 | 50
3 | 0.94798 | -14.5647 | 1 | 50
4 | 1.0305 | -4.3648 | 1 | 50
5 | 1.0318 | -3.7935 | 1 | 50
6 | 1.0292 | -7.2273 | 1 | 50
7 | 1.0375 | -7.3494 | 1 | 50
8 | 1.0129 | 3.8561 | 2 | 50
9 | 1.0366 | 13.378 | 1 | 50
10 | 1.052 | 23.2343 | 1 | 50
11 | 1.0235 | -8.0624 | 1 | 50
12 | 1.0628 | -6.2544 | 1 | 50
13 | 0.97349 | -13.0434 | 1 | 50
14 | 1.029 | -8.9811 | 1 | 50
15 | 0.98803 | -11.0112 | 1 | 50
16 | 1.0293 | -8.5527 | 1 | 50
17 | 1.0378 | -4.1263 | 1 | 50
18 | 1.0374 | -5.8649 | 1 | 50
19 | 0.99803 | -10.2442 | 1 | 50
20 | 0.94454 | -12.7302 | 1 | 50
21 | 0.93275 | -10.7243 | 1 | 50
22 | 0.94772 | -4.9438 | 1 | 50
23 | 1.028 | 7.4727 | 1 | 50
24 | 1.04 | 7.1093 | 1 | 50
25 | 1.073 | 19.7181 | 1 | 50
26 | 1.0569 | 21.2105 | 2 | 50
27 | 0.97953 | -2.2013 | 1 | 50
28 | 0.9572 | -6.7206 | 1 | 50
29 | 0.96299 | -7.8629 | 1 | 50
30 | 1.0037 | 0.55058 | 2 | 50
31 | 0.98242 | -6.4121 | 1 | 50
32 | 1.0348 | 1.4971e-17 | 1 | 50
33 | 0.97259 | -15.694 | 1 | 50
34 | 0.99135 | -16.9187 | 1 | 50
35 | 0.99141 | -17.2291 | 1 | 50
36 | 0.99373 | -16.9523 | 1 | 50
37 | 0.99786 | -16.2411 | 1 | 50
38 | 0.99547 | -9.3355 | 2 | 50
39 | 0.98128 | -19.2334 | 1 | 50
40 | 0.97174 | -20.964 | 1 | 50
41 | 0.95693 | -23.1544 | 1 | 50
42 | 0.97824 | -22.2009 | 1 | 50
43 | 0.95028 | -23.1281 | 1 | 50
44 | 0.93825 | -25.9952 | 1 | 50
45 | 0.94769 | -24.8675 | 1 | 50
46 | 1.0092 | -19.2323 | 1 | 50
47 | 1.0136 | -18.4204 | 1 | 50
48 | 1.0144 | -18.5395 | 1 | 50
49 | 1.0281 | -17.0844 | 1 | 50
50 | 1.0037 | -20.2118 | 1 | 50
51 | 0.97225 | -24.3476 | 1 | 50
52 | 0.96116 | -26.0282 | 1 | 50
53 | 0.96837 | -26.5134 | 1 | 50
54 | 1.0009 | -22.9643 | 1 | 50
55 | 0.99673 | -23.4307 | 1 | 50
56 | 0.99602 | -23.424 | 1 | 50
57 | 0.99118 | -22.9784 | 1 | 50
58 | 0.97631 | -24.6277 | 1 | 50
59 | 0.99083 | -22.7105 | 1 | 50
60 | 1.0166 | -17.0464 | 1 | 50
61 | 1.0278 | -15.4692 | 1 | 50
62 | 1.0227 | -15.8963 | 1 | 50
63 | 1.016 | -16.9873 | 2 | 50
64 | 1.035 | -14.216 | 2 | 50
65 | 1.0718 | -8.8891 | 2 | 50
66 | 1.0686 | -9.3515 | 1 | 50
67 | 1.0315 | -14.2049 | 1 | 50
68 | 1.0744 | -10.1976 | 2 | 50
69 | 1.0674 | -10.8342 | 1 | 50
70 | 1.0081 | -11.8475 | 1 | 50
71 | 1.0117 | -8.8586 | 1 | 50
72 | 1.064 | 5.7438 | 1 | 50
73 | 1.0119 | -8.8615 | 1 | 50
74 | 0.93715 | -21.5208 | 1 | 50
75 | 0.95866 | -20.0301 | 1 | 50
76 | 0.99537 | -18.7899 | 1 | 50
77 | 1.0068 | -17.8257 | 1 | 50
78 | 0.99621 | -19.0257 | 1 | 50
79 | 0.99692 | -19.1365 | 1 | 50
80 | 1.028 | -15.8931 | 1 | 50
81 | 1.0603 | -12.1202 | 2 | 50
82 | 0.96026 | -21.7057 | 1 | 50
83 | 0.93751 | -22.2318 | 1 | 50
84 | 0.92836 | -19.7465 | 1 | 50
85 | 0.95575 | -16.0686 | 1 | 50
86 | 0.90507 | -3.2435 | 1 | 50
87 | 1.0947 | 31.14 | 1 | 50
88 | 0.97499 | -18.049 | 1 | 50
89 | 1.0854 | -8.5832 | 1 | 50
90 | 0.99944 | -17.2274 | 1 | 50
91 | 1.063 | -10.9979 | 1 | 50
92 | 1.0876 | -9.5706 | 1 | 50
93 | 1.0077 | -15.5332 | 1 | 50
94 | 0.96997 | -18.3798 | 1 | 50
95 | 0.92194 | -24.1712 | 1 | 50
96 | 0.94286 | -23.1697 | 1 | 50
97 | 0.97652 | -20.4284 | 1 | 50
98 | 1.0158 | -16.0432 | 1 | 50
99 | 1.0762 | -6.2602 | 1 | 50
100 | 1.0588 | -8.7028 | 1 | 50
101 | 1.0282 | -14.1805 | 1 | 50
102 | 1.0634 | -11.5959 | 1 | 50
103 | 1.0246 | -8.8578 | 1 | 50
104 | 1.0161 | -7.7141 | 1 | 50
105 | 1.0001 | -7.6674 | 1 | 50
106 | 0.9657 | -11.083 | 1 | 50
107 | 1.0296 | 1.8537 | 1 | 50
108 | 0.98772 | -7.3678 | 1 | 50
109 | 0.98428 | -7.0494 | 1 | 50
110 | 0.99641 | -4.2198 | 1 | 50
111 | 1.0401 | 3.8489 | 1 | 50
112 | 0.99862 | -3.8498 | 1 | 50
113 | 1.0765 | -0.46524 | 1 | 50
114 | 0.99413 | -3.0761 | 1 | 50
115 | 0.98885 | -3.4311 | 1 | 50
116 | 1.0754 | -10.0658 | 1 | 50
117 | 1.0097 | -12.1495 | 1 | 50
118 | 0.96531 | -20.6038 | 1 | 50

## MMC_Pac_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## MMC_Vdc_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## STATCOM
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode

## PF
bus | Vm | theta
1 | 0.92441 | -17.5367
2 | 0.98984 | -11.8938
3 | 0.94798 | -14.5647
4 | 1.0305 | -4.3648
5 | 1.0318 | -3.7935
6 | 1.0292 | -7.2273
7 | 1.0375 | -7.3494
8 | 1.0129 | 3.8561
9 | 1.0366 | 13.378
10 | 1.052 | 23.2343
11 | 1.0235 | -8.0624
12 | 1.0628 | -6.2544
13 | 0.97349 | -13.0434
14 | 1.029 | -8.9811
15 | 0.98803 | -11.0112
16 | 1.0293 | -8.5527
17 | 1.0378 | -4.1263
18 | 1.0374 | -5.8649
19 | 0.99803 | -10.2442
20 | 0.94454 | -12.7302
21 | 0.93275 | -10.7243
22 | 0.94772 | -4.9438
23 | 1.028 | 7.4727
24 | 1.04 | 7.1093
25 | 1.073 | 19.7181
26 | 1.0569 | 21.2105
27 | 0.97953 | -2.2013
28 | 0.9572 | -6.7206
29 | 0.96299 | -7.8629
30 | 1.0037 | 0.55058
31 | 0.98242 | -6.4121
32 | 1.0348 | 1.4971e-17
33 | 0.97259 | -15.694
34 | 0.99135 | -16.9187
35 | 0.99141 | -17.2291
36 | 0.99373 | -16.9523
37 | 0.99786 | -16.2411
38 | 0.99547 | -9.3355
39 | 0.98128 | -19.2334
40 | 0.97174 | -20.964
41 | 0.95693 | -23.1544
42 | 0.97824 | -22.2009
43 | 0.95028 | -23.1281
44 | 0.93825 | -25.9952
45 | 0.94769 | -24.8675
46 | 1.0092 | -19.2323
47 | 1.0136 | -18.4204
48 | 1.0144 | -18.5395
49 | 1.0281 | -17.0844
50 | 1.0037 | -20.2118
51 | 0.97225 | -24.3476
52 | 0.96116 | -26.0282
53 | 0.96837 | -26.5134
54 | 1.0009 | -22.9643
55 | 0.99673 | -23.4307
56 | 0.99602 | -23.424
57 | 0.99118 | -22.9784
58 | 0.97631 | -24.6277
59 | 0.99083 | -22.7105
60 | 1.0166 | -17.0464
61 | 1.0278 | -15.4692
62 | 1.0227 | -15.8963
63 | 1.016 | -16.9873
64 | 1.035 | -14.216
65 | 1.0718 | -8.8891
66 | 1.0686 | -9.3515
67 | 1.0315 | -14.2049
68 | 1.0744 | -10.1976
69 | 1.0674 | -10.8342
70 | 1.0081 | -11.8475
71 | 1.0117 | -8.8586
72 | 1.064 | 5.7438
73 | 1.0119 | -8.8615
74 | 0.93715 | -21.5208
75 | 0.95866 | -20.0301
76 | 0.99537 | -18.7899
77 | 1.0068 | -17.8257
78 | 0.99621 | -19.0257
79 | 0.99692 | -19.1365
80 | 1.028 | -15.8931
81 | 1.0603 | -12.1202
82 | 0.96026 | -21.7057
83 | 0.93751 | -22.2318
84 | 0.92836 | -19.7465
85 | 0.95575 | -16.0686
86 | 0.90507 | -3.2435
87 | 1.0947 | 31.14
88 | 0.97499 | -18.049
89 | 1.0854 | -8.5832
90 | 0.99944 | -17.2274
91 | 1.063 | -10.9979
92 | 1.0876 | -9.5706
93 | 1.0077 | -15.5332
94 | 0.96997 | -18.3798
95 | 0.92194 | -24.1712
96 | 0.94286 | -23.1697
97 | 0.97652 | -20.4284
98 | 1.0158 | -16.0432
99 | 1.0762 | -6.2602
100 | 1.0588 | -8.7028
101 | 1.0282 | -14.1805
102 | 1.0634 | -11.5959
103 | 1.0246 | -8.8578
104 | 1.0161 | -7.7141
105 | 1.0001 | -7.6674
106 | 0.9657 | -11.083
107 | 1.0296 | 1.8537
108 | 0.98772 | -7.3678
109 | 0.98428 | -7.0494
110 | 0.99641 | -4.2198
111 | 1.0401 | 3.8489
112 | 0.99862 | -3.8498
113 | 1.0765 | -0.46524
114 | 0.99413 | -3.0761
115 | 0.98885 | -3.4311
116 | 1.0754 | -10.0658
117 | 1.0097 | -12.1495
118 | 0.96531 | -20.6038