## global
Area | Vb_kV | Sb_MVA | f_Hz | ref_bus | ref_element | Sb | Vb | Zb | Ib | fb | num_slk | delta_slk
1 | 138 | 100 | 50 | 59 | SG | 100000000 | 138000 | 190.44 | 724.6377 | 50 | 10 | 0.50607
2 | 345 | 100 | 50 | 59 | SG | 100000000 | 345000 | 1190.25 | 289.8551 | 50 | 10 | 0.50607

## sim
Type | solver | Tsample_s | Ts_s | Tsim_s | tstep_s | step_factor
Discrete | ode1 | 1e-05 | 1e-05 | 0.2 | 0.05 | 0.01

## AC-NET
number | bus_from | bus_to | R | X | B | state | L | C
1 | 1 | 2 | 0.0303 | 0.0999 | 0.0254 | 1 | 0.00031799 | 4.0425e-05
2 | 1 | 3 | 0.0129 | 0.0424 | 0.01082 | 1 | 0.00013496 | 1.7221e-05
3 | 2 | 12 | 0.0187 | 0.0616 | 0.01572 | 1 | 0.00019608 | 2.5019e-05
4 | 3 | 5 | 0.0241 | 0.108 | 0.0284 | 1 | 0.00034377 | 4.52e-05
5 | 3 | 12 | 0.0484 | 0.16 | 0.0406 | 1 | 0.0005093 | 6.4617e-05
6 | 4 | 5 | 0.00176 | 0.00798 | 0.0021 | 1 | 2.5401e-05 | 3.3423e-06
7 | 4 | 11 | 0.0209 | 0.0688 | 0.01748 | 1 | 0.000219 | 2.782e-05
8 | 5 | 6 | 0.0119 | 0.054 | 0.01426 | 1 | 0.00017189 | 2.2695e-05
9 | 5 | 11 | 0.0203 | 0.0682 | 0.01738 | 1 | 0.00021709 | 2.7661e-05
10 | 6 | 7 | 0.00459 | 0.0208 | 0.0055 | 1 | 6.6208e-05 | 8.7535e-06
11 | 7 | 12 | 0.00862 | 0.034 | 0.00874 | 1 | 0.00010823 | 1.391e-05
12 | 8 | 30 | 0.00431 | 0.0504 | 0.514 | 1 | 0.00016043 | 0.00081806
13 | 11 | 12 | 0.00595 | 0.0196 | 0.00502 | 1 | 6.2389e-05 | 7.9896e-06
14 | 11 | 13 | 0.02225 | 0.0731 | 0.01876 | 1 | 0.00023268 | 2.9857e-05
15 | 12 | 14 | 0.0215 | 0.0707 | 0.01816 | 1 | 0.00022505 | 2.8903e-05
16 | 12 | 16 | 0.0212 | 0.0834 | 0.0214 | 1 | 0.00026547 | 3.4059e-05
17 | 12 | 117 | 0.0329 | 0.14 | 0.0358 | 1 | 0.00044563 | 5.6977e-05
18 | 13 | 15 | 0.0744 | 0.2444 | 0.06268 | 1 | 0.00077795 | 9.9758e-05
19 | 14 | 15 | 0.0595 | 0.195 | 0.0502 | 1 | 0.0006207 | 7.9896e-05
20 | 15 | 17 | 0.0132 | 0.0437 | 0.0444 | 1 | 0.0001391 | 7.0665e-05
21 | 15 | 19 | 0.012 | 0.0394 | 0.0101 | 1 | 0.00012541 | 1.6075e-05
22 | 15 | 33 | 0.038 | 0.1244 | 0.03194 | 1 | 0.00039598 | 5.0834e-05
23 | 16 | 17 | 0.0454 | 0.1801 | 0.0466 | 1 | 0.00057328 | 7.4166e-05
24 | 17 | 18 | 0.0123 | 0.0505 | 0.01298 | 1 | 0.00016075 | 2.0658e-05
25 | 17 | 31 | 0.0474 | 0.1563 | 0.0399 | 1 | 0.00049752 | 6.3503e-05
26 | 17 | 113 | 0.00913 | 0.0301 | 0.00768 | 1 | 9.5811e-05 | 1.2223e-05
27 | 18 | 19 | 0.01119 | 0.0493 | 0.01142 | 1 | 0.00015693 | 1.8175e-05
28 | 19 | 20 | 0.0252 | 0.117 | 0.0298 | 1 | 0.00037242 | 4.7428e-05
29 | 19 | 34 | 0.0752 | 0.247 | 0.0632 | 1 | 0.00078623 | 0.00010059
30 | 20 | 21 | 0.0183 | 0.0849 | 0.0216 | 1 | 0.00027025 | 3.4377e-05
31 | 21 | 22 | 0.0209 | 0.097 | 0.0246 | 1 | 0.00030876 | 3.9152e-05
32 | 22 | 23 | 0.0342 | 0.159 | 0.0404 | 1 | 0.00050611 | 6.4299e-05
33 | 23 | 24 | 0.0135 | 0.0492 | 0.0498 | 1 | 0.00015661 | 7.9259e-05
34 | 23 | 25 | 0.0156 | 0.08 | 0.0864 | 1 | 0.00025465 | 0.00013751
35 | 23 | 32 | 0.0317 | 0.1153 | 0.1173 | 1 | 0.00036701 | 0.00018669
36 | 24 | 70 | 0.00221 | 0.4115 | 0.10198 | 1 | 0.0013098 | 0.00016231
37 | 24 | 72 | 0.0488 | 0.196 | 0.0488 | 1 | 0.00062389 | 7.7668e-05
38 | 25 | 27 | 0.0318 | 0.163 | 0.1764 | 1 | 0.00051885 | 0.00028075
39 | 26 | 30 | 0.00799 | 0.086 | 0.908 | 1 | 0.00027375 | 0.0014451
40 | 27 | 28 | 0.01913 | 0.0855 | 0.0216 | 1 | 0.00027215 | 3.4377e-05
41 | 27 | 32 | 0.0229 | 0.0755 | 0.01926 | 1 | 0.00024032 | 3.0653e-05
42 | 27 | 115 | 0.0164 | 0.0741 | 0.01972 | 1 | 0.00023587 | 3.1385e-05
43 | 28 | 29 | 0.0237 | 0.0943 | 0.0238 | 1 | 0.00030017 | 3.7879e-05
44 | 29 | 31 | 0.0108 | 0.0331 | 0.0083 | 1 | 0.00010536 | 1.321e-05
45 | 30 | 38 | 0.00464 | 0.054 | 0.422 | 1 | 0.00017189 | 0.00067163
46 | 31 | 32 | 0.0298 | 0.0985 | 0.0251 | 1 | 0.00031354 | 3.9948e-05
47 | 32 | 113 | 0.0615 | 0.203 | 0.0518 | 1 | 0.00064617 | 8.2442e-05
48 | 32 | 114 | 0.0135 | 0.0612 | 0.01628 | 1 | 0.00019481 | 2.591e-05
49 | 33 | 37 | 0.0415 | 0.142 | 0.0366 | 1 | 0.000452 | 5.8251e-05
50 | 34 | 36 | 0.00871 | 0.0268 | 0.00568 | 1 | 8.5307e-05 | 9.04e-06
51 | 34 | 37 | 0.00256 | 0.0094 | 0.00984 | 1 | 2.9921e-05 | 1.5661e-05
52 | 34 | 43 | 0.0413 | 0.1681 | 0.04226 | 1 | 0.00053508 | 6.7259e-05
53 | 35 | 36 | 0.00224 | 0.0102 | 0.00268 | 1 | 3.2468e-05 | 4.2654e-06
54 | 35 | 37 | 0.011 | 0.0497 | 0.01318 | 1 | 0.0001582 | 2.0977e-05
55 | 37 | 39 | 0.0321 | 0.106 | 0.027 | 1 | 0.00033741 | 4.2972e-05
56 | 37 | 40 | 0.0593 | 0.168 | 0.042 | 1 | 0.00053476 | 6.6845e-05
57 | 38 | 65 | 0.00901 | 0.0986 | 1.046 | 1 | 0.00031385 | 0.0016648
58 | 39 | 40 | 0.0184 | 0.0605 | 0.01552 | 1 | 0.00019258 | 2.4701e-05
59 | 40 | 41 | 0.0145 | 0.0487 | 0.01222 | 1 | 0.00015502 | 1.9449e-05
60 | 40 | 42 | 0.0555 | 0.183 | 0.0466 | 1 | 0.00058251 | 7.4166e-05
61 | 41 | 42 | 0.041 | 0.135 | 0.0344 | 1 | 0.00042972 | 5.4749e-05
62 | 42 | 49 | 0.03575 | 0.1615 | 0.172 | 1 | 0.00051407 | 0.00027375
63 | 43 | 44 | 0.0608 | 0.2454 | 0.06068 | 1 | 0.00078113 | 9.6575e-05
64 | 44 | 45 | 0.0224 | 0.0901 | 0.0224 | 1 | 0.0002868 | 3.5651e-05
65 | 45 | 46 | 0.04 | 0.1356 | 0.0332 | 1 | 0.00043163 | 5.2839e-05
66 | 45 | 49 | 0.0684 | 0.186 | 0.0444 | 1 | 0.00059206 | 7.0665e-05
67 | 46 | 47 | 0.038 | 0.127 | 0.0316 | 1 | 0.00040425 | 5.0293e-05
68 | 46 | 48 | 0.0601 | 0.189 | 0.0472 | 1 | 0.00060161 | 7.5121e-05
69 | 47 | 49 | 0.0191 | 0.0625 | 0.01604 | 1 | 0.00019894 | 2.5528e-05
70 | 47 | 69 | 0.0844 | 0.2778 | 0.07092 | 1 | 0.00088426 | 0.00011287
71 | 48 | 49 | 0.0179 | 0.0505 | 0.01258 | 1 | 0.00016075 | 2.0022e-05
72 | 49 | 50 | 0.0267 | 0.0752 | 0.01874 | 1 | 0.00023937 | 2.9826e-05
73 | 49 | 51 | 0.0486 | 0.137 | 0.0342 | 1 | 0.00043608 | 5.4431e-05
74 | 49 | 54 | 0.039932 | 0.14507 | 0.1468 | 1 | 0.00046177 | 0.00023364
75 | 49 | 66 | 0.009 | 0.04595 | 0.0496 | 1 | 0.00014626 | 7.8941e-05
76 | 49 | 69 | 0.0985 | 0.324 | 0.0828 | 1 | 0.0010313 | 0.00013178
77 | 50 | 57 | 0.0474 | 0.134 | 0.0332 | 1 | 0.00042654 | 5.2839e-05
78 | 51 | 52 | 0.0203 | 0.0588 | 0.01396 | 1 | 0.00018717 | 2.2218e-05
79 | 51 | 58 | 0.0255 | 0.0719 | 0.01788 | 1 | 0.00022886 | 2.8457e-05
80 | 52 | 53 | 0.0405 | 0.1635 | 0.04058 | 1 | 0.00052044 | 6.4585e-05
81 | 53 | 54 | 0.0263 | 0.122 | 0.031 | 1 | 0.00038834 | 4.9338e-05
82 | 54 | 55 | 0.0169 | 0.0707 | 0.0202 | 1 | 0.00022505 | 3.2149e-05
83 | 54 | 56 | 0.00275 | 0.00955 | 0.00732 | 1 | 3.0399e-05 | 1.165e-05
84 | 54 | 59 | 0.0503 | 0.2293 | 0.0598 | 1 | 0.00072988 | 9.5175e-05
85 | 55 | 56 | 0.00488 | 0.0151 | 0.00374 | 1 | 4.8065e-05 | 5.9524e-06
86 | 55 | 59 | 0.04739 | 0.2158 | 0.05646 | 1 | 0.00068691 | 8.9859e-05
87 | 56 | 57 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0.00030749 | 3.8515e-05
88 | 56 | 58 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0.00030749 | 3.8515e-05
89 | 56 | 59 | 0.040697 | 0.12243 | 0.1105 | 1 | 0.0003897 | 0.00017587
90 | 59 | 60 | 0.0317 | 0.145 | 0.0376 | 1 | 0.00046155 | 5.9842e-05
91 | 59 | 61 | 0.0328 | 0.15 | 0.0388 | 1 | 0.00047746 | 6.1752e-05
92 | 60 | 61 | 0.00264 | 0.0135 | 0.01456 | 1 | 4.2972e-05 | 2.3173e-05
93 | 60 | 62 | 0.0123 | 0.0561 | 0.01468 | 1 | 0.00017857 | 2.3364e-05
94 | 61 | 62 | 0.00824 | 0.0376 | 0.0098 | 1 | 0.00011968 | 1.5597e-05
95 | 62 | 66 | 0.0482 | 0.218 | 0.0578 | 1 | 0.00069392 | 9.1992e-05
96 | 62 | 67 | 0.0258 | 0.117 | 0.031 | 1 | 0.00037242 | 4.9338e-05
97 | 63 | 64 | 0.00172 | 0.02 | 0.216 | 1 | 6.3662e-05 | 0.00034377
98 | 64 | 65 | 0.00269 | 0.0302 | 0.38 | 1 | 9.613e-05 | 0.00060479
99 | 65 | 68 | 0.00138 | 0.016 | 0.638 | 1 | 5.093e-05 | 0.0010154
100 | 66 | 67 | 0.0224 | 0.1015 | 0.02682 | 1 | 0.00032308 | 4.2685e-05
101 | 68 | 81 | 0.00175 | 0.0202 | 0.808 | 1 | 6.4299e-05 | 0.001286
102 | 69 | 70 | 0.03 | 0.127 | 0.122 | 1 | 0.00040425 | 0.00019417
103 | 69 | 75 | 0.0405 | 0.122 | 0.124 | 1 | 0.00038834 | 0.00019735
104 | 69 | 77 | 0.0309 | 0.101 | 0.1038 | 1 | 0.00032149 | 0.0001652
105 | 70 | 71 | 0.00882 | 0.0355 | 0.00878 | 1 | 0.000113 | 1.3974e-05
106 | 70 | 74 | 0.0401 | 0.1323 | 0.03368 | 1 | 0.00042112 | 5.3603e-05
107 | 70 | 75 | 0.0428 | 0.141 | 0.036 | 1 | 0.00044882 | 5.7296e-05
108 | 71 | 72 | 0.0446 | 0.18 | 0.04444 | 1 | 0.00057296 | 7.0728e-05
109 | 71 | 73 | 0.00866 | 0.0454 | 0.01178 | 1 | 0.00014451 | 1.8748e-05
110 | 74 | 75 | 0.0123 | 0.0406 | 0.01034 | 1 | 0.00012923 | 1.6457e-05
111 | 75 | 77 | 0.0601 | 0.1999 | 0.04978 | 1 | 0.0006363 | 7.9227e-05
112 | 75 | 118 | 0.0145 | 0.0481 | 0.01198 | 1 | 0.00015311 | 1.9067e-05
113 | 76 | 77 | 0.0444 | 0.148 | 0.0368 | 1 | 0.0004711 | 5.8569e-05
114 | 76 | 118 | 0.0164 | 0.0544 | 0.01356 | 1 | 0.00017316 | 2.1581e-05
115 | 77 | 78 | 0.00376 | 0.0124 | 0.01264 | 1 | 3.947e-05 | 2.0117e-05
116 | 77 | 80 | 0.01088 | 0.033209 | 0.07 | 1 | 0.00010571 | 0.00011141
117 | 77 | 82 | 0.0298 | 0.0853 | 0.08174 | 1 | 0.00027152 | 0.00013009
118 | 78 | 79 | 0.00546 | 0.0244 | 0.00648 | 1 | 7.7668e-05 | 1.0313e-05
119 | 79 | 80 | 0.0156 | 0.0704 | 0.0187 | 1 | 0.00022409 | 2.9762e-05
120 | 80 | 96 | 0.0356 | 0.182 | 0.0494 | 1 | 0.00057932 | 7.8623e-05
121 | 80 | 97 | 0.0183 | 0.0934 | 0.0254 | 1 | 0.0002973 | 4.0425e-05
122 | 80 | 98 | 0.0238 | 0.108 | 0.0286 | 1 | 0.00034377 | 4.5518e-05
123 | 80 | 99 | 0.0454 | 0.206 | 0.0546 | 1 | 0.00065572 | 8.6899e-05
124 | 82 | 83 | 0.0112 | 0.03665 | 0.03796 | 1 | 0.00011666 | 6.0415e-05
125 | 82 | 96 | 0.0162 | 0.053 | 0.0544 | 1 | 0.0001687 | 8.658e-05
126 | 83 | 84 | 0.0625 | 0.132 | 0.0258 | 1 | 0.00042017 | 4.1062e-05
127 | 83 | 85 | 0.043 | 0.148 | 0.0348 | 1 | 0.0004711 | 5.5386e-05
128 | 84 | 85 | 0.0302 | 0.0641 | 0.01234 | 1 | 0.00020404 | 1.964e-05
129 | 85 | 86 | 0.035 | 0.123 | 0.0276 | 1 | 0.00039152 | 4.3927e-05
130 | 85 | 88 | 0.02 | 0.102 | 0.0276 | 1 | 0.00032468 | 4.3927e-05
131 | 85 | 89 | 0.0239 | 0.173 | 0.047 | 1 | 0.00055068 | 7.4803e-05
132 | 88 | 89 | 0.0139 | 0.0712 | 0.01934 | 1 | 0.00022664 | 3.0781e-05
133 | 89 | 90 | 0.016379 | 0.065169 | 0.1588 | 1 | 0.00020744 | 0.00025274
134 | 89 | 92 | 0.0079858 | 0.038293 | 0.0962 | 1 | 0.00012189 | 0.00015311
135 | 90 | 91 | 0.0254 | 0.0836 | 0.0214 | 1 | 0.00026611 | 3.4059e-05
136 | 91 | 92 | 0.0387 | 0.1272 | 0.03268 | 1 | 0.00040489 | 5.2012e-05
137 | 92 | 93 | 0.0258 | 0.0848 | 0.0218 | 1 | 0.00026993 | 3.4696e-05
138 | 92 | 94 | 0.0481 | 0.158 | 0.0406 | 1 | 0.00050293 | 6.4617e-05
139 | 92 | 100 | 0.0648 | 0.295 | 0.0472 | 1 | 0.00093901 | 7.5121e-05
140 | 92 | 102 | 0.0123 | 0.0559 | 0.01464 | 1 | 0.00017794 | 2.33e-05
141 | 93 | 94 | 0.0223 | 0.0732 | 0.01876 | 1 | 0.000233 | 2.9857e-05
142 | 94 | 95 | 0.0132 | 0.0434 | 0.0111 | 1 | 0.00013815 | 1.7666e-05
143 | 94 | 96 | 0.0269 | 0.0869 | 0.023 | 1 | 0.00027661 | 3.6606e-05
144 | 94 | 100 | 0.0178 | 0.058 | 0.0604 | 1 | 0.00018462 | 9.613e-05
145 | 95 | 96 | 0.0171 | 0.0547 | 0.01474 | 1 | 0.00017412 | 2.3459e-05
146 | 96 | 97 | 0.0173 | 0.0885 | 0.024 | 1 | 0.0002817 | 3.8197e-05
147 | 98 | 100 | 0.0397 | 0.179 | 0.0476 | 1 | 0.00056977 | 7.5758e-05
148 | 99 | 100 | 0.018 | 0.0813 | 0.0216 | 1 | 0.00025879 | 3.4377e-05
149 | 100 | 101 | 0.0277 | 0.1262 | 0.0328 | 1 | 0.00040171 | 5.2203e-05
150 | 100 | 103 | 0.016 | 0.0525 | 0.0536 | 1 | 0.00016711 | 8.5307e-05
151 | 100 | 104 | 0.0451 | 0.204 | 0.0541 | 1 | 0.00064935 | 8.6103e-05
152 | 100 | 106 | 0.0605 | 0.229 | 0.062 | 1 | 0.00072893 | 9.8676e-05
153 | 101 | 102 | 0.0246 | 0.112 | 0.0294 | 1 | 0.00035651 | 4.6792e-05
154 | 103 | 104 | 0.0466 | 0.1584 | 0.0407 | 1 | 0.0005042 | 6.4776e-05
155 | 103 | 105 | 0.0535 | 0.1625 | 0.0408 | 1 | 0.00051725 | 6.4935e-05
156 | 103 | 110 | 0.03906 | 0.1813 | 0.0461 | 1 | 0.0005771 | 7.337e-05
157 | 104 | 105 | 0.00994 | 0.0378 | 0.00986 | 1 | 0.00012032 | 1.5693e-05
158 | 105 | 106 | 0.014 | 0.0547 | 0.01434 | 1 | 0.00017412 | 2.2823e-05
159 | 105 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0.00058251 | 7.5121e-05
160 | 105 | 108 | 0.0261 | 0.0703 | 0.01844 | 1 | 0.00022377 | 2.9348e-05
161 | 106 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0.00058251 | 7.5121e-05
162 | 108 | 109 | 0.0105 | 0.0288 | 0.0076 | 1 | 9.1673e-05 | 1.2096e-05
163 | 109 | 110 | 0.0278 | 0.0762 | 0.0202 | 1 | 0.00024255 | 3.2149e-05
164 | 110 | 112 | 0.0247 | 0.064 | 0.062 | 1 | 0.00020372 | 9.8676e-05
165 | 114 | 115 | 0.0023 | 0.0104 | 0.00276 | 1 | 3.3104e-05 | 4.3927e-06

## DC-NET
number | bus_from | bus_to | Ra | Rb | Rc | La | Lb | Lc | C | G | state

## trafo
number | bus_from | bus_to | R | X | B | tap_module | tap_angle | state | L | C
1 | 5 | 8 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
2 | 17 | 30 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
3 | 25 | 26 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
4 | 37 | 38 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
5 | 59 | 63 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
6 | 61 | 64 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
7 | 65 | 66 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
8 | 68 | 69 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
9 | 80 | 81 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0

## load
number | bus | R | X | P | Q | type | state | V | theta | L
1 | 1 | 0.6639 | 3.2695 | 1.3784 | 0.27989 | PQ | 1 | 0.9566 | -34.5976 | 0.010407
2 | 2 | 1.8559 | 9.1395 | 0.5405 | 0.10975 | PQ | 1 | 1.0015 | -29.7113 | 0.029092
3 | 3 | 0.89182 | 4.392 | 1.054 | 0.21402 | PQ | 1 | 0.96953 | -33.3363 | 0.01398
4 | 4 | 1.2471 | 6.1414 | 0.81087 | 0.16465 | PQ | 1 | 1.0056 | -29.7386 | 0.019549
5 | 6 | 0.72131 | 3.5522 | 1.4053 | 0.28537 | PQ | 1 | 1.0068 | -29.8302 | 0.011307
6 | 7 | 2.0223 | 9.9592 | 0.51351 | 0.10427 | PQ | 1 | 1.0191 | -28.383 | 0.031701
7 | 11 | 0.54522 | 2.685 | 1.8919 | 0.38416 | PQ | 1 | 1.0156 | -28.547 | 0.0085467
8 | 12 | 0.86829 | 4.2761 | 1.2702 | 0.25792 | PQ | 1 | 1.0502 | -25.2429 | 0.013611
9 | 13 | 1.0489 | 5.1653 | 0.91882 | 0.18657 | PQ | 1 | 0.98168 | -31.8512 | 0.016442
10 | 14 | 2.7646 | 13.6149 | 0.37832 | 0.076821 | PQ | 1 | 1.0227 | -27.6222 | 0.043337
11 | 15 | 0.39519 | 1.9462 | 2.4324 | 0.49391 | PQ | 1 | 0.98043 | -30.5728 | 0.0061949
12 | 16 | 1.5574 | 7.6696 | 0.67568 | 0.1372 | PQ | 1 | 1.0258 | -27.6603 | 0.024413
13 | 17 | 3.6093 | 17.7749 | 0.29013 | 0.058913 | PQ | 1 | 1.0233 | -26.6281 | 0.056579
14 | 18 | 0.59558 | 2.9331 | 1.6215 | 0.32926 | PQ | 1 | 0.98272 | -30.613 | 0.0093362
15 | 19 | 0.79155 | 3.8981 | 1.2162 | 0.24696 | PQ | 1 | 0.98115 | -30.1466 | 0.012408
16 | 20 | 1.8692 | 9.205 | 0.48652 | 0.098793 | PQ | 1 | 0.95362 | -32.4987 | 0.029301
17 | 21 | 2.3874 | 11.7571 | 0.37832 | 0.076821 | PQ | 1 | 0.95037 | -31.736 | 0.037424
18 | 22 | 3.4241 | 16.8627 | 0.27038 | 0.054902 | PQ | 1 | 0.96218 | -28.6449 | 0.053676
19 | 23 | 5.3464 | 26.3292 | 0.18916 | 0.038411 | PQ | 1 | 1.0056 | -21.3437 | 0.083808
20 | 27 | 0.58771 | 2.8943 | 1.6757 | 0.34027 | PQ | 1 | 0.99238 | -28.572 | 0.0092127
21 | 28 | 2.1003 | 10.3433 | 0.45954 | 0.093313 | PQ | 1 | 0.98243 | -30.0364 | 0.032924
22 | 29 | 1.508 | 7.4263 | 0.6487 | 0.13172 | PQ | 1 | 0.98905 | -29.1946 | 0.023639
23 | 31 | 0.86578 | 4.2637 | 1.1622 | 0.236 | PQ | 1 | 1.0031 | -27.7418 | 0.013572
24 | 32 | 0.67418 | 3.3201 | 1.5945 | 0.32378 | PQ | 1 | 1.0368 | -23.3374 | 0.010568
25 | 33 | 2.4856 | 12.2407 | 0.38766 | 0.078718 | PQ | 1 | 0.98161 | -27.7997 | 0.038963
26 | 34 | 1.0246 | 5.0457 | 0.99423 | 0.20189 | PQ | 1 | 1.0093 | -22.0774 | 0.016061
27 | 35 | 1.8413 | 9.0677 | 0.55609 | 0.11292 | PQ | 1 | 1.0119 | -21.944 | 0.028863
28 | 36 | 1.9684 | 9.6938 | 0.52244 | 0.10609 | PQ | 1 | 1.0141 | -21.6967 | 0.030856
29 | 37 | 2.3913 | 11.7764 | 0.42862 | 0.087034 | PQ | 1 | 1.0124 | -21.6689 | 0.037485
30 | 40 | 3.1345 | 15.4362 | 0.31411 | 0.063783 | PQ | 1 | 0.99225 | -20.9463 | 0.049135
31 | 41 | 1.6322 | 8.0381 | 0.58736 | 0.11927 | PQ | 1 | 0.97913 | -21.3315 | 0.025586
32 | 42 | 1.643 | 8.0913 | 0.58736 | 0.11927 | PQ | 1 | 0.98236 | -17.9114 | 0.025755
33 | 43 | 3.3781 | 16.6362 | 0.28574 | 0.058023 | PQ | 1 | 0.98249 | -21.2868 | 0.052955
34 | 44 | 3.6861 | 18.1529 | 0.254 | 0.051576 | PQ | 1 | 0.9676 | -15.8743 | 0.057782
35 | 45 | 1.1241 | 5.536 | 0.84136 | 0.17085 | PQ | 1 | 0.97253 | -12.491 | 0.017622
36 | 46 | 2.3612 | 11.628 | 0.44449 | 0.090258 | PQ | 1 | 1.0245 | -6.0545 | 0.037013
37 | 47 | 1.8949 | 9.3316 | 0.53974 | 0.1096 | PQ | 1 | 1.0113 | -5.9921 | 0.029704
38 | 48 | 3.221 | 15.8626 | 0.31749 | 0.06447 | PQ | 1 | 1.0113 | -6.6645 | 0.050492
39 | 49 | 0.74597 | 3.6737 | 1.3811 | 0.28044 | PQ | 1 | 1.015 | -5.9631 | 0.011694
40 | 50 | 3.6983 | 18.2129 | 0.26987 | 0.054799 | PQ | 1 | 0.99903 | -7.4336 | 0.057973
41 | 51 | 3.5561 | 17.5126 | 0.26987 | 0.054799 | PQ | 1 | 0.97963 | -9.3555 | 0.055744
42 | 52 | 3.3124 | 16.3126 | 0.28574 | 0.058023 | PQ | 1 | 0.97288 | -10.2197 | 0.051925
43 | 53 | 2.6084 | 12.8454 | 0.36512 | 0.07414 | PQ | 1 | 0.97589 | -9.913 | 0.040888
44 | 54 | 0.55084 | 2.7127 | 1.7938 | 0.36425 | PQ | 1 | 0.99404 | -7.1169 | 0.0086349
45 | 55 | 0.97035 | 4.7787 | 1.0001 | 0.20308 | PQ | 1 | 0.98512 | -7.7033 | 0.015211
46 | 56 | 0.73159 | 3.6028 | 1.3335 | 0.27077 | PQ | 1 | 0.9877 | -7.5375 | 0.011468
47 | 57 | 5.1237 | 25.2324 | 0.1905 | 0.038682 | PQ | 1 | 0.98795 | -8.1063 | 0.080317
48 | 58 | 5.0343 | 24.7925 | 0.1905 | 0.038682 | PQ | 1 | 0.9793 | -9.0274 | 0.078917
49 | 59 | 0.23663 | 1.1653 | 4.3973 | 0.89291 | PQ | 1 | 1.0201 | -2.1813e-15 | 0.0037094
50 | 60 | 0.83096 | 4.0922 | 1.2382 | 0.25143 | PQ | 1 | 1.0144 | -2.4811 | 0.013026
51 | 62 | 0.83528 | 4.1135 | 1.2224 | 0.24821 | PQ | 1 | 1.0105 | -3.2537 | 0.013094
52 | 66 | 1.7186 | 8.4638 | 0.61911 | 0.12572 | PQ | 1 | 1.0315 | -1.1049 | 0.026941
53 | 67 | 2.3076 | 11.3643 | 0.44449 | 0.090258 | PQ | 1 | 1.0128 | -3.3898 | 0.036174
54 | 70 | 0.59925 | 2.9511 | 1.6803 | 0.3412 | PQ | 1 | 1.0035 | -0.6732 | 0.0093937
55 | 74 | 0.5291 | 2.6057 | 1.7312 | 0.35154 | PQ | 1 | 0.95707 | -3.4603 | 0.0082941
56 | 75 | 0.80428 | 3.9608 | 1.1966 | 0.24297 | PQ | 1 | 0.98101 | -0.29277 | 0.012608
57 | 76 | 0.99541 | 4.9021 | 1.0795 | 0.2192 | PQ | 1 | 1.0366 | 9.7845 | 0.015604
58 | 77 | 1.1273 | 5.5514 | 0.96836 | 0.19663 | PQ | 1 | 1.0448 | 7.1813 | 0.017671
59 | 78 | 0.95161 | 4.6864 | 1.1271 | 0.22887 | PQ | 1 | 1.0356 | 6.2945 | 0.014917
60 | 79 | 1.7193 | 8.4671 | 0.61911 | 0.12572 | PQ | 1 | 1.0317 | 5.9056 | 0.026952
61 | 80 | 0.52183 | 2.5699 | 2.0637 | 0.41905 | PQ | 1 | 1.0377 | 7.0237 | 0.0081802
62 | 82 | 0.42011 | 2.0689 | 2.122 | 0.43089 | PQ | 1 | 0.94418 | -3.1972 | 0.0065855
63 | 83 | 1.1281 | 5.5553 | 0.78593 | 0.15959 | PQ | 1 | 0.94158 | -4.4727 | 0.017683
64 | 84 | 2.099 | 10.3371 | 0.43226 | 0.087774 | PQ | 1 | 0.95254 | -4.357 | 0.032904
65 | 85 | 1.0115 | 4.9812 | 0.94311 | 0.19151 | PQ | 1 | 0.97669 | -2.7267 | 0.015856
66 | 86 | 1.0229 | 5.0376 | 0.82522 | 0.16757 | PQ | 1 | 0.91877 | -8.8709 | 0.016035
67 | 88 | 0.5255 | 2.5879 | 1.8862 | 0.38301 | PQ | 1 | 0.9956 | -0.59117 | 0.0082376
68 | 90 | 0.3341 | 1.6453 | 3.0651 | 0.6224 | PQ | 1 | 1.012 | 1.4112 | 0.0052373
69 | 92 | 0.44319 | 2.1826 | 2.5543 | 0.51866 | PQ | 1 | 1.064 | 7.9697 | 0.0069473
70 | 93 | 2.1613 | 10.6437 | 0.47155 | 0.095753 | PQ | 1 | 1.0095 | 3.598 | 0.03388
71 | 94 | 0.81763 | 4.0266 | 1.1789 | 0.23938 | PQ | 1 | 0.98178 | 1.4109 | 0.012817
72 | 95 | 0.54582 | 2.688 | 1.6504 | 0.33514 | PQ | 1 | 0.94913 | -2.2564 | 0.0085562
73 | 96 | 0.61491 | 3.0283 | 1.4933 | 0.30322 | PQ | 1 | 0.95824 | -1.6433 | 0.0096393
74 | 97 | 4.1223 | 20.3008 | 0.23812 | 0.048352 | PQ | 1 | 0.99075 | 2.1295 | 0.06462
75 | 98 | 1.9376 | 9.542 | 0.53974 | 0.1096 | PQ | 1 | 1.0226 | 5.2334 | 0.030373
76 | 100 | 0.73283 | 3.6089 | 1.454 | 0.29524 | PQ | 1 | 1.0322 | 7.3459 | 0.011488
77 | 101 | 1.2015 | 5.9171 | 0.86452 | 0.17555 | PQ | 1 | 1.0192 | 4.1449 | 0.018835
78 | 102 | 5.5729 | 27.4448 | 0.19648 | 0.039897 | PQ | 1 | 1.0464 | 6.3571 | 0.087359
79 | 103 | 1.1119 | 5.4756 | 0.90381 | 0.18353 | PQ | 1 | 1.0025 | 5.3403 | 0.017429
80 | 104 | 0.64423 | 3.1726 | 1.4933 | 0.30322 | PQ | 1 | 0.98082 | 4.4618 | 0.010099
81 | 105 | 0.80756 | 3.977 | 1.2182 | 0.24736 | PQ | 1 | 0.99185 | 6.8809 | 0.012659
82 | 106 | 0.56105 | 2.763 | 1.6897 | 0.34312 | PQ | 1 | 0.97366 | 5.8198 | 0.0087948
83 | 107 | 0.98297 | 4.8408 | 1.0857 | 0.22045 | PQ | 1 | 1.033 | 18.1759 | 0.015409
84 | 108 | 12.4803 | 61.4614 | 0.078592 | 0.015959 | PQ | 1 | 0.99038 | 6.0321 | 0.19564
85 | 109 | 3.1227 | 15.3782 | 0.31437 | 0.063836 | PQ | 1 | 0.9908 | 5.8148 | 0.04895
86 | 110 | 0.65862 | 3.2435 | 1.5326 | 0.3112 | PQ | 1 | 1.0047 | 6.5465 | 0.010324
87 | 112 | 1.064 | 5.2398 | 0.98241 | 0.19949 | PQ | 1 | 1.0224 | 8.2595 | 0.016679
88 | 114 | 4.6851 | 23.0724 | 0.21615 | 0.043891 | PQ | 1 | 1.0063 | -26.8888 | 0.073442
89 | 115 | 1.6901 | 8.3231 | 0.59447 | 0.12071 | PQ | 1 | 1.0023 | -27.3894 | 0.026493
90 | 117 | 1.9163 | 9.4373 | 0.5405 | 0.10975 | PQ | 1 | 1.0177 | -29.1415 | 0.03004
91 | 118 | 1.8962 | 9.3384 | 0.52387 | 0.10638 | PQ | 1 | 0.99668 | 3.8492 | 0.029725

## TH
number | bus | Vn | Sn | Area | R | X | state | P | Q | V | theta | type | L

## SG
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rs | Xl | Xd | Xd_tr | Xd_subtr | Xq | Xq_tr | Xq_subtr | Tdo_tr | Tdo_subtr | Tqo_tr | Tqo_subtr | Rtr | Xtr | Rsnb | exciter | pss | govturb | H | D | Sb | Vb | Ib | Zb | wb | Lb | fb | Sbpu_l2g | Vbpu_l2g | Ibpu_l2g | Zbpu_l2g | Ll_pu | Lmd_pu | Lmq_pu | Lfd_pu | L1q_pu | L1d_pu | L2q_pu | Rf_pu | R1d_pu | R1q_pu | R2q_pu | Ltr | exc | PSS | mech
1 | 12 | 138000 | 1790.5579 | 1 | 1 | 10.8221 | 2.8632 | 1.0502 | -25.2429 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1790557894.7368 | 112676.5282 | 10594.0898 | 10.6358 | 314.1593 | 0.033855 | 50 | 17.9056 | 0.8165 | 14.6198 | 0.055849 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
2 | 19 | 138000 | 65.8947 | 1 | 1 | 0.14647 | 0.037204 | 0.98115 | -30.1466 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 65894736.8421 | 112676.5282 | 389.8756 | 289.0064 | 314.1593 | 0.91994 | 50 | 0.65895 | 0.8165 | 0.53803 | 1.5176 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
3 | 32 | 138000 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.0042989 | 0.0010855 | 1.0368 | -23.3374 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 842105.2632 | 112676.5282 | 4.9824 | 22614.75 | 314.1593 | 71.985 | 50 | 0.0084211 | 0.8165 | 0.0068758 | 118.75 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
4 | 34 | 138000 | 72.4211 | 1 | 1 | 0.42534 | 0.096765 | 1.0093 | -22.0774 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 72421052.6316 | 112676.5282 | 428.4894 | 262.9622 | 314.1593 | 0.83703 | 50 | 0.72421 | 0.8165 | 0.59132 | 1.3808 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
5 | 36 | 138000 | 211.5895 | 1 | 1 | 1.2656 | 0.31035 | 1.0141 | -21.6967 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 211589473.6842 | 112676.5282 | 1251.8991 | 90.0045 | 314.1593 | 0.28649 | 50 | 2.1159 | 0.8165 | 1.7276 | 0.47261 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
6 | 40 | 138000 | 56.8421 | 1 | 1 | 0.33561 | 0.076995 | 0.99225 | -20.9463 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 56842105.2632 | 112676.5282 | 336.3144 | 335.0333 | 314.1593 | 1.0664 | 50 | 0.56842 | 0.8165 | 0.46411 | 1.7593 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
7 | 46 | 138000 | 259.2211 | 1 | 1 | 1.416 | 0.3597 | 1.0245 | -6.0545 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 259221052.6316 | 112676.5282 | 1533.7181 | 73.4663 | 314.1593 | 0.23385 | 50 | 2.5922 | 0.8165 | 2.1165 | 0.38577 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
8 | 49 | 138000 | 416.1579 | 1 | 1 | 2.2387 | 0.60508 | 1.015 | -5.9631 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 416157894.7368 | 112676.5282 | 2462.2572 | 45.7615 | 314.1593 | 0.14566 | 50 | 4.1616 | 0.8165 | 3.3979 | 0.24029 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
9 | 54 | 138000 | 149.8947 | 1 | 1 | 0.88438 | 0.26096 | 0.99404 | -7.1169 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 149894736.8421 | 112676.5282 | 886.8735 | 127.0492 | 314.1593 | 0.40441 | 50 | 1.4989 | 0.8165 | 1.2239 | 0.66713 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
10 | 59 | 138000 | 2628.7579 | 1 | 1 | 8.6122 | 0.47824 | 1.0201 | -2.1813e-15 | 0 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 2628757894.7368 | 112676.5282 | 15553.4191 | 7.2445 | 314.1593 | 0.02306 | 50 | 26.2876 | 0.8165 | 21.4637 | 0.038041 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
11 | 65 | 345000 | 789.1895 | 2 | 1 | 3.6016 | 0.60098 | 1.0316 | -1.0878 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 789189473.6842 | 281691.3204 | 1867.7406 | 150.8193 | 314.1593 | 0.48007 | 50 | 7.8919 | 0.8165 | 6.4437 | 0.12671 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
12 | 70 | 138000 | 336.8421 | 1 | 1 | 1.6889 | 0.25445 | 1.0035 | -0.6732 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 336842105.2632 | 112676.5282 | 1992.9741 | 56.5369 | 314.1593 | 0.17996 | 50 | 3.3684 | 0.8165 | 2.7503 | 0.29688 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
13 | 72 | 138000 | 342.1053 | 1 | 1 | 1.5804 | 0.12898 | 1.0461 | 0.77883 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 342105263.1579 | 112676.5282 | 2024.1143 | 55.6671 | 314.1593 | 0.17719 | 50 | 3.4211 | 0.8165 | 2.7933 | 0.29231 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
14 | 73 | 138000 | 105.2632 | 1 | 1 | 0.56142 | 0.098592 | 1.0271 | 1.7932 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 105263157.8947 | 112676.5282 | 622.8044 | 180.918 | 314.1593 | 0.57588 | 50 | 1.0526 | 0.8165 | 0.85947 | 0.95 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
15 | 76 | 138000 | 934.4947 | 1 | 1 | 3.2876 | 0.29193 | 1.0366 | 9.7845 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 934494736.8421 | 112676.5282 | 5529.0707 | 20.3789 | 314.1593 | 0.064868 | 50 | 9.3449 | 0.8165 | 7.6301 | 0.10701 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
16 | 77 | 138000 | 1677.2105 | 1 | 1 | 6.2164 | 1.3147 | 1.0448 | 7.1813 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1677210526.3158 | 112676.5282 | 9923.4541 | 11.3546 | 314.1593 | 0.036143 | 50 | 16.7721 | 0.8165 | 13.6944 | 0.059623 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
17 | 80 | 138000 | 2798.5053 | 1 | 1 | 9.0239 | 0.46253 | 1.0377 | 7.0237 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 2798505263.1579 | 112676.5282 | 16557.7535 | 6.8051 | 314.1593 | 0.021661 | 50 | 27.9851 | 0.8165 | 22.8497 | 0.035733 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
18 | 85 | 138000 | 136.8316 | 1 | 1 | 1.0036 | 0.30709 | 0.97669 | -2.7267 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 136831578.9474 | 112676.5282 | 809.5835 | 139.1784 | 314.1593 | 0.44302 | 50 | 1.3683 | 0.8165 | 1.1172 | 0.73083 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
19 | 89 | 138000 | 980.5263 | 1 | 1 | 5.4278 | 2.0671 | 1.0726 | 7.7329 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 980526315.7895 | 112676.5282 | 5801.4231 | 19.4222 | 314.1593 | 0.061823 | 50 | 9.8053 | 0.8165 | 8.006 | 0.10199 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
20 | 90 | 138000 | 95.7158 | 1 | 1 | 0.54644 | 0.12061 | 1.012 | 1.4112 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 95715789.4737 | 112676.5282 | 566.316 | 198.964 | 314.1593 | 0.63332 | 50 | 0.95716 | 0.8165 | 0.78152 | 1.0448 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
21 | 92 | 138000 | 918 | 1 | 1 | 1.832 | 0.39211 | 1.064 | 7.9697 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 918000000 | 112676.5282 | 5431.4773 | 20.7451 | 314.1593 | 0.066034 | 50 | 9.18 | 0.8165 | 7.4954 | 0.10893 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
22 | 100 | 138000 | 868.9684 | 1 | 1 | 3.1272 | 0.67669 | 1.0322 | 7.3459 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 868968421.0526 | 112676.5282 | 5141.375 | 21.9156 | 314.1593 | 0.06976 | 50 | 8.6897 | 0.8165 | 7.0951 | 0.11508 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
23 | 105 | 138000 | 111.8421 | 1 | 1 | 0.9316 | 0.22436 | 0.99185 | 6.8809 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 111842105.2632 | 112676.5282 | 661.7297 | 170.2758 | 314.1593 | 0.542 | 50 | 1.1184 | 0.8165 | 0.91319 | 0.89412 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
24 | 107 | 138000 | 885.6737 | 1 | 1 | 3.3972 | 0.30408 | 1.033 | 18.1759 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 885673684.2105 | 112676.5282 | 5240.214 | 21.5023 | 314.1593 | 0.068444 | 50 | 8.8567 | 0.8165 | 7.2315 | 0.11291 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
25 | 112 | 138000 | 134.6842 | 1 | 1 | 0.43732 | 0.07547 | 1.0224 | 8.2595 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 134684210.5263 | 112676.5282 | 796.8782 | 141.3974 | 314.1593 | 0.45008 | 50 | 1.3468 | 0.8165 | 1.0997 | 0.74248 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
26 | 113 | 138000 | 651.5789 | 1 | 1 | 3.1141 | 0.71415 | 1.0641 | -22.2188 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 651578947.3684 | 112676.5282 | 3855.1593 | 29.2275 | 314.1593 | 0.093034 | 50 | 6.5158 | 0.8165 | 5.3201 | 0.15347 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4

## VSC
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode | Sb | Vb | Ib | Zb | wb | Lb | fb | Sbpu_l2g | Vbpu_l2g | Ibpu_l2g | Zbpu_l2g | Rtr | Xtr | Ltr | Rc | Xc | Lc | Cac | Rac | taus | kp_s | ki_s | set_time_v | xi_v | wn_v | kp_vac | ki_vac | tau_u | tau_ig | tau_droop_f | k_droop_f | tau_droop_u | k_droop_u | ts_pll | xi_pll | omega_pll | tau_pll | kp_pll | ki_pll | tau_p | kp_P | ki_P | tau_q | kp_Q | ki_Q
1 | 19 | 138000 | 131.3684 | 1 | 1 | 1.2134 | 0.30822 | 0.98115 | -30.1466 | 1 | GFOR | 131368421.0526 | 138000 | 951.9451 | 144.9663 | 314.1593 | 0.46144 | 50 | 1.3137 | 1 | 1.3137 | 0.76122 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667
2 | 31 | 138000 | 164.4211 | 1 | 1 | 0.99547 | 0.22518 | 1.0031 | -27.7418 | 1 | GFOR | 164421052.6316 | 138000 | 1191.4569 | 115.8246 | 314.1593 | 0.36868 | 50 | 1.6442 | 1 | 1.6442 | 0.60819 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667
3 | 32 | 138000 | 791.1684 | 1 | 1 | 4.5315 | 1.1443 | 1.0368 | -23.3374 | 1 | GFOR | 791168421.0526 | 138000 | 5733.1045 | 24.0707 | 314.1593 | 0.07662 | 50 | 7.9117 | 1 | 7.9117 | 0.1264 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667
4 | 54 | 138000 | 278.3895 | 1 | 1 | 1.6425 | 0.48467 | 0.99404 | -7.1169 | 1 | GFOR | 278389473.6842 | 138000 | 2017.315 | 68.4078 | 314.1593 | 0.21775 | 50 | 2.7839 | 1 | 2.7839 | 0.35921 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667
5 | 76 | 138000 | 26.3158 | 1 | 1 | 0.12162 | 0.0108 | 1.0366 | 9.7845 | 1 | GFOR | 26315789.4737 | 138000 | 190.6941 | 723.672 | 314.1593 | 2.3035 | 50 | 0.26316 | 1 | 0.26316 | 3.8 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667
6 | 92 | 138000 | 546.5895 | 1 | 1 | 4.02 | 0.86042 | 1.064 | 7.9697 | 1 | GFOR | 546589473.6842 | 138000 | 3960.7933 | 34.8415 | 314.1593 | 0.1109 | 50 | 5.4659 | 1 | 5.4659 | 0.18295 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667
7 | 100 | 138000 | 531.5684 | 1 | 1 | 2.1659 | 0.46867 | 1.0322 | 7.3459 | 1 | GFOR | 531568421.0526 | 138000 | 3851.9451 | 35.8261 | 314.1593 | 0.11404 | 50 | 5.3157 | 1 | 5.3157 | 0.18812 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667
8 | 105 | 138000 | 288.9263 | 1 | 1 | 1.0427 | 0.25112 | 0.99185 | 6.8809 | 1 | GFOR | 288926315.7895 | 138000 | 2093.669 | 65.913 | 314.1593 | 0.20981 | 50 | 2.8893 | 1 | 2.8893 | 0.34611 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667
9 | 110 | 138000 | 267.2632 | 1 | 1 | 1.345 | 0.26941 | 1.0047 | 6.5465 | 1 | GFOR | 267263157.8947 | 138000 | 1936.6895 | 71.2556 | 314.1593 | 0.22681 | 50 | 2.6726 | 1 | 2.6726 | 0.37416 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667
10 | 112 | 138000 | 185.0526 | 1 | 1 | 1.0601 | 0.18294 | 1.0224 | 8.2595 | 1 | GFOL | 185052631.5789 | 138000 | 1340.9611 | 102.9113 | 314.1593 | 0.32758 | 50 | 1.8505 | 1 | 1.8505 | 0.54039 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380

## MMC
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## b2b
bus1 | bus2 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | V1 | V2 | Vdc | type | R1 (pu) | X1 (pu) | R2 (pu) | X2 (pu) | Rdc (pu) | kf1 (1/Hz) | kv1 (pu) | kf2 (1/Hz) | kv2 (pu)

## user
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr

## gen
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr
1 | 12 | SG | 1790.5579 | 1 | 1 | 10.8221 | 2.8632 | 1.0502 | -25.2429 | 1
2 | 19 | SG | 65.8947 | 1 | 1 | 0.14647 | 0.037204 | 0.98115 | -30.1466 | 1
3 | 32 | SG | 0.84211 | 1 | 1 | 0.0042989 | 0.0010855 | 1.0368 | -23.3374 | 1
4 | 34 | SG | 72.4211 | 1 | 1 | 0.42534 | 0.096765 | 1.0093 | -22.0774 | 1
5 | 36 | SG | 211.5895 | 1 | 1 | 1.2656 | 0.31035 | 1.0141 | -21.6967 | 1
6 | 40 | SG | 56.8421 | 1 | 1 | 0.33561 | 0.076995 | 0.99225 | -20.9463 | 1
7 | 46 | SG | 259.2211 | 1 | 1 | 1.416 | 0.3597 | 1.0245 | -6.0545 | 1
8 | 49 | SG | 416.1579 | 1 | 1 | 2.2387 | 0.60508 | 1.015 | -5.9631 | 1
9 | 54 | SG | 149.8947 | 1 | 1 | 0.88438 | 0.26096 | 0.99404 | -7.1169 | 1
10 | 59 | SG | 2628.7579 | 1 | 1 | 8.6122 | 0.47824 | 1.0201 | -2.1813e-15 | 0
11 | 65 | SG | 789.1895 | 2 | 1 | 3.6016 | 0.60098 | 1.0316 | -1.0878 | 1
12 | 70 | SG | 336.8421 | 1 | 1 | 1.6889 | 0.25445 | 1.0035 | -0.6732 | 1
13 | 72 | SG | 342.1053 | 1 | 1 | 1.5804 | 0.12898 | 1.0461 | 0.77883 | 1
14 | 73 | SG | 105.2632 | 1 | 1 | 0.56142 | 0.098592 | 1.0271 | 1.7932 | 1
15 | 76 | SG | 934.4947 | 1 | 1 | 3.2876 | 0.29193 | 1.0366 | 9.7845 | 1
16 | 77 | SG | 1677.2105 | 1 | 1 | 6.2164 | 1.3147 | 1.0448 | 7.1813 | 1
17 | 80 | SG | 2798.5053 | 1 | 1 | 9.0239 | 0.46253 | 1.0377 | 7.0237 | 1
18 | 85 | SG | 136.8316 | 1 | 1 | 1.0036 | 0.30709 | 0.97669 | -2.7267 | 1
19 | 89 | SG | 980.5263 | 1 | 1 | 5.4278 | 2.0671 | 1.0726 | 7.7329 | 1
20 | 90 | SG | 95.7158 | 1 | 1 | 0.54644 | 0.12061 | 1.012 | 1.4112 | 1
21 | 92 | SG | 918 | 1 | 1 | 1.832 | 0.39211 | 1.064 | 7.9697 | 1
22 | 100 | SG | 868.9684 | 1 | 1 | 3.1272 | 0.67669 | 1.0322 | 7.3459 | 1
23 | 105 | SG | 111.8421 | 1 | 1 | 0.9316 | 0.22436 | 0.99185 | 6.8809 | 1
24 | 107 | SG | 885.6737 | 1 | 1 | 3.3972 | 0.30408 | 1.033 | 18.1759 | 1
25 | 112 | SG | 134.6842 | 1 | 1 | 0.43732 | 0.07547 | 1.0224 | 8.2595 | 1
26 | 113 | SG | 651.5789 | 1 | 1 | 3.1141 | 0.71415 | 1.0641 | -22.2188 | 1
1 | 19 | GFOR | 131.3684 | 1 | 1 | 1.2134 | 0.30822 | 0.98115 | -30.1466 | 1
2 | 31 | GFOR | 164.4211 | 1 | 1 | 0.99547 | 0.22518 | 1.0031 | -27.7418 | 1
3 | 32 | GFOR | 791.1684 | 1 | 1 | 4.5315 | 1.1443 | 1.0368 | -23.3374 | 1
4 | 54 | GFOR | 278.3895 | 1 | 1 | 1.6425 | 0.48467 | 0.99404 | -7.1169 | 1
5 | 76 | GFOR | 26.3158 | 1 | 1 | 0.12162 | 0.0108 | 1.0366 | 9.7845 | 1
6 | 92 | GFOR | 546.5895 | 1 | 1 | 4.02 | 0.86042 | 1.064 | 7.9697 | 1
7 | 100 | GFOR | 531.5684 | 1 | 1 | 2.1659 | 0.46867 | 1.0322 | 7.3459 | 1
8 | 105 | GFOR | 288.9263 | 1 | 1 | 1.0427 | 0.25112 | 0.99185 | 6.8809 | 1
9 | 110 | GFOR | 267.2632 | 1 | 1 | 1.345 | 0.26941 | 1.0047 | 6.5465 | 1
10 | 112 | GFOL | 185.0526 | 1 | 1 | 1.0601 | 0.18294 | 1.0224 | 8.2595 | 1

## case
bus | SG | GFOR | GFOL | alfa | beta

## buses
bus | Vm | theta | Area | fb
1 | 0.9566 | -34.5976 | 1 | 50
2 | 1.0015 | -29.7113 | 1 | 50
3 | 0.96953 | -33.3363 | 1 | 50
4 | 1.0056 | -29.7386 | 1 | 50
5 | 1.0073 | -29.5291 | 1 | 50
6 | 1.0068 | -29.8302 | 1 | 50
7 | 1.0191 | -28.383 | 1 | 50
8 | 0.97801 | -29.5236 | 2 | 50
11 | 1.0156 | -28.547 | 1 | 50
12 | 1.0502 | -25.2429 | 1 | 50
13 | 0.98168 | -31.8512 | 1 | 50
14 | 1.0227 | -27.6222 | 1 | 50
15 | 0.98043 | -30.5728 | 1 | 50
16 | 1.0258 | -27.6603 | 1 | 50
17 | 1.0233 | -26.6281 | 1 | 50
18 | 0.98272 | -30.613 | 1 | 50
19 | 0.98115 | -30.1466 | 1 | 50
20 | 0.95362 | -32.4987 | 1 | 50
21 | 0.95037 | -31.736 | 1 | 50
22 | 0.96218 | -28.6449 | 1 | 50
23 | 1.0056 | -21.3437 | 1 | 50
24 | 1.0093 | -15.4031 | 1 | 50
25 | 1.019 | -24.9867 | 1 | 50
26 | 0.99908 | -24.9886 | 2 | 50
27 | 0.99238 | -28.572 | 1 | 50
28 | 0.98243 | -30.0364 | 1 | 50
29 | 0.98905 | -29.1946 | 1 | 50
30 | 0.98402 | -26.6233 | 2 | 50
31 | 1.0031 | -27.7418 | 1 | 50
32 | 1.0368 | -23.3374 | 1 | 50
33 | 0.98161 | -27.7997 | 1 | 50
34 | 1.0093 | -22.0774 | 1 | 50
35 | 1.0119 | -21.944 | 1 | 50
36 | 1.0141 | -21.6967 | 1 | 50
37 | 1.0124 | -21.6689 | 1 | 50
38 | 0.9782 | -21.6575 | 2 | 50
39 | 1.0004 | -21.2269 | 1 | 50
40 | 0.99225 | -20.9463 | 1 | 50
41 | 0.97913 | -21.3315 | 1 | 50
42 | 0.98236 | -17.9114 | 1 | 50
43 | 0.98249 | -21.2868 | 1 | 50
44 | 0.9676 | -15.8743 | 1 | 50
45 | 0.97253 | -12.491 | 1 | 50
46 | 1.0245 | -6.0545 | 1 | 50
47 | 1.0113 | -5.9921 | 1 | 50
48 | 1.0113 | -6.6645 | 1 | 50
49 | 1.015 | -5.9631 | 1 | 50
50 | 0.99903 | -7.4336 | 1 | 50
51 | 0.97963 | -9.3555 | 1 | 50
52 | 0.97288 | -10.2197 | 1 | 50
53 | 0.97589 | -9.913 | 1 | 50
54 | 0.99404 | -7.1169 | 1 | 50
55 | 0.98512 | -7.7033 | 1 | 50
56 | 0.9877 | -7.5375 | 1 | 50
57 | 0.98795 | -8.1063 | 1 | 50
58 | 0.9793 | -9.0274 | 1 | 50
59 | 1.0201 | -2.1813e-15 | 1 | 50
60 | 1.0144 | -2.4811 | 1 | 50
61 | 1.0211 | -1.634 | 1 | 50
62 | 1.0105 | -3.2537 | 1 | 50
63 | 1.0201 | -0.0080126 | 2 | 50
64 | 1.0212 | -1.624 | 2 | 50
65 | 1.0316 | -1.0878 | 2 | 50
66 | 1.0315 | -1.1049 | 1 | 50
67 | 1.0128 | -3.3898 | 1 | 50
68 | 1.0347 | 2.0367 | 2 | 50
69 | 1.0347 | 2.0318 | 1 | 50
70 | 1.0035 | -0.6732 | 1 | 50
71 | 1.018 | 0.44609 | 1 | 50
72 | 1.0461 | 0.77883 | 1 | 50
73 | 1.0271 | 1.7932 | 1 | 50
74 | 0.95707 | -3.4603 | 1 | 50
75 | 0.98101 | -0.29277 | 1 | 50
76 | 1.0366 | 9.7845 | 1 | 50
77 | 1.0448 | 7.1813 | 1 | 50
78 | 1.0356 | 6.2945 | 1 | 50
79 | 1.0317 | 5.9056 | 1 | 50
80 | 1.0377 | 7.0237 | 1 | 50
81 | 1.0378 | 6.9993 | 2 | 50
82 | 0.94418 | -3.1972 | 1 | 50
83 | 0.94158 | -4.4727 | 1 | 50
84 | 0.95254 | -4.357 | 1 | 50
85 | 0.97669 | -2.7267 | 1 | 50
86 | 0.91877 | -8.8709 | 1 | 50
88 | 0.9956 | -0.59117 | 1 | 50
89 | 1.0726 | 7.7329 | 1 | 50
90 | 1.012 | 1.4112 | 1 | 50
91 | 1.0323 | 4.0669 | 1 | 50
92 | 1.064 | 7.9697 | 1 | 50
93 | 1.0095 | 3.598 | 1 | 50
94 | 0.98178 | 1.4109 | 1 | 50
95 | 0.94913 | -2.2564 | 1 | 50
96 | 0.95824 | -1.6433 | 1 | 50
97 | 0.99075 | 2.1295 | 1 | 50
98 | 1.0226 | 5.2334 | 1 | 50
99 | 1.0361 | 7.2261 | 1 | 50
100 | 1.0322 | 7.3459 | 1 | 50
101 | 1.0192 | 4.1449 | 1 | 50
102 | 1.0464 | 6.3571 | 1 | 50
103 | 1.0025 | 5.3403 | 1 | 50
104 | 0.98082 | 4.4618 | 1 | 50
105 | 0.99185 | 6.8809 | 1 | 50
106 | 0.97366 | 5.8198 | 1 | 50
107 | 1.033 | 18.1759 | 1 | 50
108 | 0.99038 | 6.0321 | 1 | 50
109 | 0.9908 | 5.8148 | 1 | 50
110 | 1.0047 | 6.5465 | 1 | 50
112 | 1.0224 | 8.2595 | 1 | 50
113 | 1.0641 | -22.2188 | 1 | 50
114 | 1.0063 | -26.8888 | 1 | 50
115 | 1.0023 | -27.3894 | 1 | 50
117 | 1.0177 | -29.1415 | 1 | 50
118 | 0.99668 | 3.8492 | 1 | 50

## MMC_Pac_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## MMC_Vdc_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## STATCOM
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode

## PF
bus | Vm | theta
1 | 0.9566 | -34.5976
2 | 1.0015 | -29.7113
3 | 0.96953 | -33.3363
4 | 1.0056 | -29.7386
5 | 1.0073 | -29.5291
6 | 1.0068 | -29.8302
7 | 1.0191 | -28.383
8 | 0.97801 | -29.5236
11 | 1.0156 | -28.547
12 | 1.0502 | -25.2429
13 | 0.98168 | -31.8512
14 | 1.0227 | -27.6222
15 | 0.98043 | -30.5728
16 | 1.0258 | -27.6603
17 | 1.0233 | -26.6281
18 | 0.98272 | -30.613
19 | 0.98115 | -30.1466
20 | 0.95362 | -32.4987
21 | 0.95037 | -31.736
22 | 0.96218 | -28.6449
23 | 1.0056 | -21.3437
24 | 1.0093 | -15.4031
25 | 1.019 | -24.9867
26 | 0.99908 | -24.9886
27 | 0.99238 | -28.572
28 | 0.98243 | -30.0364
29 | 0.98905 | -29.1946
30 | 0.98402 | -26.6233
31 | 1.0031 | -27.7418
32 | 1.0368 | -23.3374
33 | 0.98161 | -27.7997
34 | 1.0093 | -22.0774
35 | 1.0119 | -21.944
36 | 1.0141 | -21.6967
37 | 1.0124 | -21.6689
38 | 0.9782 | -21.6575
39 | 1.0004 | -21.2269
40 | 0.99225 | -20.9463
41 | 0.97913 | -21.3315
42 | 0.98236 | -17.9114
43 | 0.98249 | -21.2868
44 | 0.9676 | -15.8743
45 | 0.97253 | -12.491
46 | 1.0245 | -6.0545
47 | 1.0113 | -5.9921
48 | 1.0113 | -6.6645
49 | 1.015 | -5.9631
50 | 0.99903 | -7.4336
51 | 0.97963 | -9.3555
52 | 0.97288 | -10.2197
53 | 0.97589 | -9.913
54 | 0.99404 | -7.1169
55 | 0.98512 | -7.7033
56 | 0.9877 | -7.5375
57 | 0.98795 | -8.1063
58 | 0.9793 | -9.0274
59 | 1.0201 | -2.1813e-15
60 | 1.0144 | -2.4811
61 | 1.0211 | -1.634
62 | 1.0105 | -3.2537
63 | 1.0201 | -0.0080126
64 | 1.0212 | -1.624
65 | 1.0316 | -1.0878
66 | 1.0315 | -1.1049
67 | 1.0128 | -3.3898
68 | 1.0347 | 2.0367
69 | 1.0347 | 2.0318
70 | 1.0035 | -0.6732
71 | 1.018 | 0.44609
72 | 1.0461 | 0.77883
73 | 1.0271 | 1.7932
74 | 0.95707 | -3.4603
75 | 0.98101 | -0.29277
76 | 1.0366 | 9.7845
77 | 1.0448 | 7.1813
78 | 1.0356 | 6.2945
79 | 1.0317 | 5.9056
80 | 1.0377 | 7.0237
81 | 1.0378 | 6.9993
82 | 0.94418 | -3.1972
83 | 0.94158 | -4.4727
84 | 0.95254 | -4.357
85 | 0.97669 | -2.7267
86 | 0.91877 | -8.8709
88 | 0.9956 | -0.59117
89 | 1.0726 | 7.7329
90 | 1.012 | 1.4112
91 | 1.0323 | 4.0669
92 | 1.064 | 7.9697
93 | 1.0095 | 3.598
94 | 0.98178 | 1.4109
95 | 0.94913 | -2.2564
96 | 0.95824 | -1.6433
97 | 0.99075 | 2.1295
98 | 1.0226 | 5.2334
99 | 1.0361 | 7.2261
100 | 1.0322 | 7.3459
101 | 1.0192 | 4.1449
102 | 1.0464 | 6.3571
103 | 1.0025 | 5.3403
104 | 0.98082 | 4.4618
105 | 0.99185 | 6.8809
106 | 0.97366 | 5.8198
107 | 1.033 | 18.1759
108 | 0.99038 | 6.0321
109 | 0.9908 | 5.8148
110 | 1.0047 | 6.5465
112 | 1.0224 | 8.2595
113 | 1.0641 | -22.2188
114 | 1.0063 | -26.8888
115 | 1.0023 | -27.3894
117 | 1.0177 | -29.1415
118 | 0.99668 | 3.8492