## global
Area | Vb_kV | Sb_MVA | f_Hz | ref_bus | ref_element | Sb | Vb | Zb | Ib | fb | num_slk | delta_slk
1 | 138 | 100 | 50 | 80 | SG | 100000000 | 138000 | 190.44 | 724.6377 | 50 | 17 | 0.45268
2 | 345 | 100 | 50 | 80 | SG | 100000000 | 345000 | 1190.25 | 289.8551 | 50 | 17 | 0.45268

## AC-NET
number | bus_from | bus_to | R | X | B | state | L | C
1 | 1 | 2 | 0.0303 | 0.0999 | 0.0254 | 1 | 0.00031799 | 4.0425e-05
2 | 1 | 3 | 0.0129 | 0.0424 | 0.01082 | 1 | 0.00013496 | 1.7221e-05
3 | 2 | 12 | 0.0187 | 0.0616 | 0.01572 | 1 | 0.00019608 | 2.5019e-05
4 | 3 | 5 | 0.0241 | 0.108 | 0.0284 | 1 | 0.00034377 | 4.52e-05
5 | 3 | 12 | 0.0484 | 0.16 | 0.0406 | 1 | 0.0005093 | 6.4617e-05
6 | 4 | 5 | 0.00176 | 0.00798 | 0.0021 | 1 | 2.5401e-05 | 3.3423e-06
7 | 4 | 11 | 0.0209 | 0.0688 | 0.01748 | 1 | 0.000219 | 2.782e-05
8 | 5 | 6 | 0.0119 | 0.054 | 0.01426 | 1 | 0.00017189 | 2.2695e-05
9 | 5 | 11 | 0.0203 | 0.0682 | 0.01738 | 1 | 0.00021709 | 2.7661e-05
10 | 6 | 7 | 0.00459 | 0.0208 | 0.0055 | 1 | 6.6208e-05 | 8.7535e-06
11 | 7 | 12 | 0.00862 | 0.034 | 0.00874 | 1 | 0.00010823 | 1.391e-05
12 | 8 | 30 | 0.00431 | 0.0504 | 0.514 | 1 | 0.00016043 | 0.00081806
13 | 11 | 12 | 0.00595 | 0.0196 | 0.00502 | 1 | 6.2389e-05 | 7.9896e-06
14 | 11 | 13 | 0.02225 | 0.0731 | 0.01876 | 1 | 0.00023268 | 2.9857e-05
15 | 12 | 14 | 0.0215 | 0.0707 | 0.01816 | 1 | 0.00022505 | 2.8903e-05
16 | 12 | 16 | 0.0212 | 0.0834 | 0.0214 | 1 | 0.00026547 | 3.4059e-05
17 | 12 | 117 | 0.0329 | 0.14 | 0.0358 | 1 | 0.00044563 | 5.6977e-05
18 | 13 | 15 | 0.0744 | 0.2444 | 0.06268 | 1 | 0.00077795 | 9.9758e-05
19 | 14 | 15 | 0.0595 | 0.195 | 0.0502 | 1 | 0.0006207 | 7.9896e-05
20 | 15 | 17 | 0.0132 | 0.0437 | 0.0444 | 1 | 0.0001391 | 7.0665e-05
21 | 15 | 19 | 0.012 | 0.0394 | 0.0101 | 1 | 0.00012541 | 1.6075e-05
22 | 15 | 33 | 0.038 | 0.1244 | 0.03194 | 1 | 0.00039598 | 5.0834e-05
23 | 16 | 17 | 0.0454 | 0.1801 | 0.0466 | 1 | 0.00057328 | 7.4166e-05
24 | 17 | 18 | 0.0123 | 0.0505 | 0.01298 | 1 | 0.00016075 | 2.0658e-05
25 | 17 | 31 | 0.0474 | 0.1563 | 0.0399 | 1 | 0.00049752 | 6.3503e-05
26 | 17 | 113 | 0.00913 | 0.0301 | 0.00768 | 1 | 9.5811e-05 | 1.2223e-05
27 | 18 | 19 | 0.01119 | 0.0493 | 0.01142 | 1 | 0.00015693 | 1.8175e-05
28 | 19 | 20 | 0.0252 | 0.117 | 0.0298 | 1 | 0.00037242 | 4.7428e-05
29 | 19 | 34 | 0.0752 | 0.247 | 0.0632 | 1 | 0.00078623 | 0.00010059
30 | 20 | 21 | 0.0183 | 0.0849 | 0.0216 | 1 | 0.00027025 | 3.4377e-05
31 | 21 | 22 | 0.0209 | 0.097 | 0.0246 | 1 | 0.00030876 | 3.9152e-05
32 | 22 | 23 | 0.0342 | 0.159 | 0.0404 | 1 | 0.00050611 | 6.4299e-05
33 | 23 | 24 | 0.0135 | 0.0492 | 0.0498 | 1 | 0.00015661 | 7.9259e-05
34 | 23 | 25 | 0.0156 | 0.08 | 0.0864 | 1 | 0.00025465 | 0.00013751
35 | 23 | 32 | 0.0317 | 0.1153 | 0.1173 | 1 | 0.00036701 | 0.00018669
36 | 24 | 70 | 0.00221 | 0.4115 | 0.10198 | 1 | 0.0013098 | 0.00016231
37 | 24 | 72 | 0.0488 | 0.196 | 0.0488 | 1 | 0.00062389 | 7.7668e-05
38 | 25 | 27 | 0.0318 | 0.163 | 0.1764 | 1 | 0.00051885 | 0.00028075
39 | 26 | 30 | 0.00799 | 0.086 | 0.908 | 1 | 0.00027375 | 0.0014451
40 | 27 | 28 | 0.01913 | 0.0855 | 0.0216 | 1 | 0.00027215 | 3.4377e-05
41 | 27 | 32 | 0.0229 | 0.0755 | 0.01926 | 1 | 0.00024032 | 3.0653e-05
42 | 27 | 115 | 0.0164 | 0.0741 | 0.01972 | 1 | 0.00023587 | 3.1385e-05
43 | 28 | 29 | 0.0237 | 0.0943 | 0.0238 | 1 | 0.00030017 | 3.7879e-05
44 | 29 | 31 | 0.0108 | 0.0331 | 0.0083 | 1 | 0.00010536 | 1.321e-05
45 | 30 | 38 | 0.00464 | 0.054 | 0.422 | 1 | 0.00017189 | 0.00067163
46 | 31 | 32 | 0.0298 | 0.0985 | 0.0251 | 1 | 0.00031354 | 3.9948e-05
47 | 32 | 113 | 0.0615 | 0.203 | 0.0518 | 1 | 0.00064617 | 8.2442e-05
48 | 32 | 114 | 0.0135 | 0.0612 | 0.01628 | 1 | 0.00019481 | 2.591e-05
49 | 33 | 37 | 0.0415 | 0.142 | 0.0366 | 1 | 0.000452 | 5.8251e-05
50 | 34 | 36 | 0.00871 | 0.0268 | 0.00568 | 1 | 8.5307e-05 | 9.04e-06
51 | 34 | 37 | 0.00256 | 0.0094 | 0.00984 | 1 | 2.9921e-05 | 1.5661e-05
52 | 34 | 43 | 0.0413 | 0.1681 | 0.04226 | 1 | 0.00053508 | 6.7259e-05
53 | 35 | 36 | 0.00224 | 0.0102 | 0.00268 | 1 | 3.2468e-05 | 4.2654e-06
54 | 35 | 37 | 0.011 | 0.0497 | 0.01318 | 1 | 0.0001582 | 2.0977e-05
55 | 37 | 39 | 0.0321 | 0.106 | 0.027 | 1 | 0.00033741 | 4.2972e-05
56 | 37 | 40 | 0.0593 | 0.168 | 0.042 | 1 | 0.00053476 | 6.6845e-05
57 | 38 | 65 | 0.00901 | 0.0986 | 1.046 | 1 | 0.00031385 | 0.0016648
58 | 39 | 40 | 0.0184 | 0.0605 | 0.01552 | 1 | 0.00019258 | 2.4701e-05
59 | 40 | 41 | 0.0145 | 0.0487 | 0.01222 | 1 | 0.00015502 | 1.9449e-05
60 | 40 | 42 | 0.0555 | 0.183 | 0.0466 | 1 | 0.00058251 | 7.4166e-05
61 | 41 | 42 | 0.041 | 0.135 | 0.0344 | 1 | 0.00042972 | 5.4749e-05
62 | 42 | 49 | 0.03575 | 0.1615 | 0.172 | 1 | 0.00051407 | 0.00027375
63 | 43 | 44 | 0.0608 | 0.2454 | 0.06068 | 1 | 0.00078113 | 9.6575e-05
64 | 44 | 45 | 0.0224 | 0.0901 | 0.0224 | 1 | 0.0002868 | 3.5651e-05
65 | 45 | 46 | 0.04 | 0.1356 | 0.0332 | 1 | 0.00043163 | 5.2839e-05
66 | 45 | 49 | 0.0684 | 0.186 | 0.0444 | 1 | 0.00059206 | 7.0665e-05
67 | 46 | 47 | 0.038 | 0.127 | 0.0316 | 1 | 0.00040425 | 5.0293e-05
68 | 46 | 48 | 0.0601 | 0.189 | 0.0472 | 1 | 0.00060161 | 7.5121e-05
69 | 47 | 49 | 0.0191 | 0.0625 | 0.01604 | 1 | 0.00019894 | 2.5528e-05
70 | 47 | 69 | 0.0844 | 0.2778 | 0.07092 | 1 | 0.00088426 | 0.00011287
71 | 48 | 49 | 0.0179 | 0.0505 | 0.01258 | 1 | 0.00016075 | 2.0022e-05
72 | 49 | 50 | 0.0267 | 0.0752 | 0.01874 | 1 | 0.00023937 | 2.9826e-05
73 | 49 | 51 | 0.0486 | 0.137 | 0.0342 | 1 | 0.00043608 | 5.4431e-05
74 | 49 | 54 | 0.039932 | 0.14507 | 0.1468 | 1 | 0.00046177 | 0.00023364
75 | 49 | 66 | 0.009 | 0.04595 | 0.0496 | 1 | 0.00014626 | 7.8941e-05
76 | 49 | 69 | 0.0985 | 0.324 | 0.0828 | 1 | 0.0010313 | 0.00013178
77 | 50 | 57 | 0.0474 | 0.134 | 0.0332 | 1 | 0.00042654 | 5.2839e-05
78 | 51 | 52 | 0.0203 | 0.0588 | 0.01396 | 1 | 0.00018717 | 2.2218e-05
79 | 51 | 58 | 0.0255 | 0.0719 | 0.01788 | 1 | 0.00022886 | 2.8457e-05
80 | 52 | 53 | 0.0405 | 0.1635 | 0.04058 | 1 | 0.00052044 | 6.4585e-05
81 | 53 | 54 | 0.0263 | 0.122 | 0.031 | 1 | 0.00038834 | 4.9338e-05
82 | 54 | 55 | 0.0169 | 0.0707 | 0.0202 | 1 | 0.00022505 | 3.2149e-05
83 | 54 | 56 | 0.00275 | 0.00955 | 0.00732 | 1 | 3.0399e-05 | 1.165e-05
84 | 54 | 59 | 0.0503 | 0.2293 | 0.0598 | 1 | 0.00072988 | 9.5175e-05
85 | 55 | 56 | 0.00488 | 0.0151 | 0.00374 | 1 | 4.8065e-05 | 5.9524e-06
86 | 55 | 59 | 0.04739 | 0.2158 | 0.05646 | 1 | 0.00068691 | 8.9859e-05
87 | 56 | 57 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0.00030749 | 3.8515e-05
88 | 56 | 58 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0.00030749 | 3.8515e-05
89 | 56 | 59 | 0.040697 | 0.12243 | 0.1105 | 1 | 0.0003897 | 0.00017587
90 | 59 | 60 | 0.0317 | 0.145 | 0.0376 | 1 | 0.00046155 | 5.9842e-05
91 | 59 | 61 | 0.0328 | 0.15 | 0.0388 | 1 | 0.00047746 | 6.1752e-05
92 | 60 | 61 | 0.00264 | 0.0135 | 0.01456 | 1 | 4.2972e-05 | 2.3173e-05
93 | 60 | 62 | 0.0123 | 0.0561 | 0.01468 | 1 | 0.00017857 | 2.3364e-05
94 | 61 | 62 | 0.00824 | 0.0376 | 0.0098 | 1 | 0.00011968 | 1.5597e-05
95 | 62 | 66 | 0.0482 | 0.218 | 0.0578 | 1 | 0.00069392 | 9.1992e-05
96 | 62 | 67 | 0.0258 | 0.117 | 0.031 | 1 | 0.00037242 | 4.9338e-05
97 | 63 | 64 | 0.00172 | 0.02 | 0.216 | 1 | 6.3662e-05 | 0.00034377
98 | 64 | 65 | 0.00269 | 0.0302 | 0.38 | 1 | 9.613e-05 | 0.00060479
99 | 65 | 68 | 0.00138 | 0.016 | 0.638 | 1 | 5.093e-05 | 0.0010154
100 | 66 | 67 | 0.0224 | 0.1015 | 0.02682 | 1 | 0.00032308 | 4.2685e-05
101 | 68 | 81 | 0.00175 | 0.0202 | 0.808 | 1 | 6.4299e-05 | 0.001286
102 | 69 | 70 | 0.03 | 0.127 | 0.122 | 1 | 0.00040425 | 0.00019417
103 | 69 | 75 | 0.0405 | 0.122 | 0.124 | 1 | 0.00038834 | 0.00019735
104 | 69 | 77 | 0.0309 | 0.101 | 0.1038 | 1 | 0.00032149 | 0.0001652
105 | 70 | 71 | 0.00882 | 0.0355 | 0.00878 | 1 | 0.000113 | 1.3974e-05
106 | 70 | 74 | 0.0401 | 0.1323 | 0.03368 | 1 | 0.00042112 | 5.3603e-05
107 | 70 | 75 | 0.0428 | 0.141 | 0.036 | 1 | 0.00044882 | 5.7296e-05
108 | 71 | 72 | 0.0446 | 0.18 | 0.04444 | 1 | 0.00057296 | 7.0728e-05
109 | 71 | 73 | 0.00866 | 0.0454 | 0.01178 | 1 | 0.00014451 | 1.8748e-05
110 | 74 | 75 | 0.0123 | 0.0406 | 0.01034 | 1 | 0.00012923 | 1.6457e-05
111 | 75 | 77 | 0.0601 | 0.1999 | 0.04978 | 1 | 0.0006363 | 7.9227e-05
112 | 75 | 118 | 0.0145 | 0.0481 | 0.01198 | 1 | 0.00015311 | 1.9067e-05
113 | 76 | 77 | 0.0444 | 0.148 | 0.0368 | 1 | 0.0004711 | 5.8569e-05
114 | 76 | 118 | 0.0164 | 0.0544 | 0.01356 | 1 | 0.00017316 | 2.1581e-05
115 | 77 | 78 | 0.00376 | 0.0124 | 0.01264 | 1 | 3.947e-05 | 2.0117e-05
116 | 77 | 80 | 0.01088 | 0.033209 | 0.07 | 1 | 0.00010571 | 0.00011141
117 | 77 | 82 | 0.0298 | 0.0853 | 0.08174 | 1 | 0.00027152 | 0.00013009
118 | 78 | 79 | 0.00546 | 0.0244 | 0.00648 | 1 | 7.7668e-05 | 1.0313e-05
119 | 79 | 80 | 0.0156 | 0.0704 | 0.0187 | 1 | 0.00022409 | 2.9762e-05
120 | 80 | 96 | 0.0356 | 0.182 | 0.0494 | 1 | 0.00057932 | 7.8623e-05
121 | 80 | 97 | 0.0183 | 0.0934 | 0.0254 | 1 | 0.0002973 | 4.0425e-05
122 | 80 | 98 | 0.0238 | 0.108 | 0.0286 | 1 | 0.00034377 | 4.5518e-05
123 | 80 | 99 | 0.0454 | 0.206 | 0.0546 | 1 | 0.00065572 | 8.6899e-05
124 | 82 | 83 | 0.0112 | 0.03665 | 0.03796 | 1 | 0.00011666 | 6.0415e-05
125 | 82 | 96 | 0.0162 | 0.053 | 0.0544 | 1 | 0.0001687 | 8.658e-05
126 | 83 | 84 | 0.0625 | 0.132 | 0.0258 | 1 | 0.00042017 | 4.1062e-05
127 | 83 | 85 | 0.043 | 0.148 | 0.0348 | 1 | 0.0004711 | 5.5386e-05
128 | 84 | 85 | 0.0302 | 0.0641 | 0.01234 | 1 | 0.00020404 | 1.964e-05
129 | 85 | 86 | 0.035 | 0.123 | 0.0276 | 1 | 0.00039152 | 4.3927e-05
130 | 85 | 88 | 0.02 | 0.102 | 0.0276 | 1 | 0.00032468 | 4.3927e-05
131 | 85 | 89 | 0.0239 | 0.173 | 0.047 | 1 | 0.00055068 | 7.4803e-05
132 | 88 | 89 | 0.0139 | 0.0712 | 0.01934 | 1 | 0.00022664 | 3.0781e-05
133 | 89 | 90 | 0.016379 | 0.065169 | 0.1588 | 1 | 0.00020744 | 0.00025274
134 | 89 | 92 | 0.0079858 | 0.038293 | 0.0962 | 1 | 0.00012189 | 0.00015311
135 | 90 | 91 | 0.0254 | 0.0836 | 0.0214 | 1 | 0.00026611 | 3.4059e-05
136 | 91 | 92 | 0.0387 | 0.1272 | 0.03268 | 1 | 0.00040489 | 5.2012e-05
137 | 92 | 93 | 0.0258 | 0.0848 | 0.0218 | 1 | 0.00026993 | 3.4696e-05
138 | 92 | 94 | 0.0481 | 0.158 | 0.0406 | 1 | 0.00050293 | 6.4617e-05
139 | 92 | 100 | 0.0648 | 0.295 | 0.0472 | 1 | 0.00093901 | 7.5121e-05
140 | 92 | 102 | 0.0123 | 0.0559 | 0.01464 | 1 | 0.00017794 | 2.33e-05
141 | 93 | 94 | 0.0223 | 0.0732 | 0.01876 | 1 | 0.000233 | 2.9857e-05
142 | 94 | 95 | 0.0132 | 0.0434 | 0.0111 | 1 | 0.00013815 | 1.7666e-05
143 | 94 | 96 | 0.0269 | 0.0869 | 0.023 | 1 | 0.00027661 | 3.6606e-05
144 | 94 | 100 | 0.0178 | 0.058 | 0.0604 | 1 | 0.00018462 | 9.613e-05
145 | 95 | 96 | 0.0171 | 0.0547 | 0.01474 | 1 | 0.00017412 | 2.3459e-05
146 | 96 | 97 | 0.0173 | 0.0885 | 0.024 | 1 | 0.0002817 | 3.8197e-05
147 | 98 | 100 | 0.0397 | 0.179 | 0.0476 | 1 | 0.00056977 | 7.5758e-05
148 | 99 | 100 | 0.018 | 0.0813 | 0.0216 | 1 | 0.00025879 | 3.4377e-05
149 | 100 | 101 | 0.0277 | 0.1262 | 0.0328 | 1 | 0.00040171 | 5.2203e-05
150 | 100 | 103 | 0.016 | 0.0525 | 0.0536 | 1 | 0.00016711 | 8.5307e-05
151 | 100 | 104 | 0.0451 | 0.204 | 0.0541 | 1 | 0.00064935 | 8.6103e-05
152 | 100 | 106 | 0.0605 | 0.229 | 0.062 | 1 | 0.00072893 | 9.8676e-05
153 | 101 | 102 | 0.0246 | 0.112 | 0.0294 | 1 | 0.00035651 | 4.6792e-05
154 | 103 | 104 | 0.0466 | 0.1584 | 0.0407 | 1 | 0.0005042 | 6.4776e-05
155 | 103 | 105 | 0.0535 | 0.1625 | 0.0408 | 1 | 0.00051725 | 6.4935e-05
156 | 103 | 110 | 0.03906 | 0.1813 | 0.0461 | 1 | 0.0005771 | 7.337e-05
157 | 104 | 105 | 0.00994 | 0.0378 | 0.00986 | 1 | 0.00012032 | 1.5693e-05
158 | 105 | 106 | 0.014 | 0.0547 | 0.01434 | 1 | 0.00017412 | 2.2823e-05
159 | 105 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0.00058251 | 7.5121e-05
160 | 105 | 108 | 0.0261 | 0.0703 | 0.01844 | 1 | 0.00022377 | 2.9348e-05
161 | 106 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0.00058251 | 7.5121e-05
162 | 108 | 109 | 0.0105 | 0.0288 | 0.0076 | 1 | 9.1673e-05 | 1.2096e-05
163 | 109 | 110 | 0.0278 | 0.0762 | 0.0202 | 1 | 0.00024255 | 3.2149e-05
164 | 110 | 112 | 0.0247 | 0.064 | 0.062 | 1 | 0.00020372 | 9.8676e-05
165 | 114 | 115 | 0.0023 | 0.0104 | 0.00276 | 1 | 3.3104e-05 | 4.3927e-06

## DC-NET
number | bus_from | bus_to | Ra | Rb | Rc | La | Lb | Lc | C | G | state

## trafo
number | bus_from | bus_to | R | X | B | tap_module | tap_angle | state | L | C
1 | 5 | 8 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
2 | 17 | 30 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
3 | 25 | 26 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
4 | 37 | 38 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
5 | 59 | 63 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
6 | 61 | 64 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
7 | 65 | 66 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
8 | 68 | 69 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
9 | 80 | 81 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0

## load
number | bus | R | X | P | Q | type | state | V | theta | L
1 | 1 | 0.74989 | 3.693 | 1.2326 | 0.25028 | PQ | 1 | 0.9614 | -45.3569 | 0.011755
2 | 2 | 2.0693 | 10.1906 | 0.48333 | 0.098144 | PQ | 1 | 1.0001 | -41.2159 | 0.032438
3 | 3 | 1.0047 | 4.9478 | 0.94252 | 0.19139 | PQ | 1 | 0.97312 | -44.1451 | 0.015749
4 | 4 | 1.3951 | 6.8702 | 0.72511 | 0.14724 | PQ | 1 | 1.0058 | -40.4769 | 0.021869
5 | 6 | 0.8044 | 3.9614 | 1.2567 | 0.25518 | PQ | 1 | 1.0054 | -40.9762 | 0.01261
6 | 7 | 2.2466 | 11.0639 | 0.4592 | 0.093244 | PQ | 1 | 1.0157 | -39.8564 | 0.035217
7 | 11 | 0.60647 | 2.9867 | 1.6918 | 0.34353 | PQ | 1 | 1.0129 | -39.8919 | 0.0095069
8 | 12 | 0.95543 | 4.7052 | 1.1358 | 0.23064 | PQ | 1 | 1.0417 | -37.3009 | 0.014977
9 | 13 | 1.1776 | 5.7995 | 0.82163 | 0.16684 | PQ | 1 | 0.98366 | -42.4015 | 0.01846
10 | 14 | 3.0701 | 15.1191 | 0.33831 | 0.068696 | PQ | 1 | 1.0191 | -38.8486 | 0.048125
11 | 15 | 0.44513 | 2.1921 | 2.1751 | 0.44167 | PQ | 1 | 0.98397 | -39.7092 | 0.0069778
12 | 16 | 1.7278 | 8.5089 | 0.60422 | 0.12269 | PQ | 1 | 1.0217 | -38.7342 | 0.027085
13 | 17 | 4.0315 | 19.854 | 0.25944 | 0.052682 | PQ | 1 | 1.0227 | -36.1392 | 0.063197
14 | 18 | 0.67136 | 3.3062 | 1.45 | 0.29443 | PQ | 1 | 0.98664 | -39.5696 | 0.010524
15 | 19 | 0.8919 | 4.3923 | 1.0875 | 0.22084 | PQ | 1 | 0.98488 | -39.0336 | 0.013981
16 | 20 | 2.1187 | 10.4338 | 0.43506 | 0.088343 | PQ | 1 | 0.96008 | -40.8863 | 0.033212
17 | 21 | 2.7047 | 13.32 | 0.33831 | 0.068696 | PQ | 1 | 0.95657 | -40.0395 | 0.042399
18 | 22 | 3.8609 | 19.0136 | 0.24178 | 0.049095 | PQ | 1 | 0.96616 | -37.1041 | 0.060522
19 | 23 | 5.9437 | 29.2709 | 0.16915 | 0.034348 | PQ | 1 | 1.0027 | -30.2639 | 0.093172
20 | 27 | 0.65787 | 3.2398 | 1.4985 | 0.30428 | PQ | 1 | 0.99287 | -37.754 | 0.010313
21 | 28 | 2.3605 | 11.6249 | 0.41093 | 0.083443 | PQ | 1 | 0.9849 | -39.0402 | 0.037003
22 | 29 | 1.6948 | 8.3465 | 0.58008 | 0.11779 | PQ | 1 | 0.99154 | -38.2678 | 0.026568
23 | 31 | 0.97041 | 4.7789 | 1.0393 | 0.21103 | PQ | 1 | 1.0043 | -36.9652 | 0.015212
24 | 32 | 0.74491 | 3.6684 | 1.4259 | 0.28953 | PQ | 1 | 1.0306 | -33.1553 | 0.011677
25 | 33 | 2.7915 | 13.7474 | 0.34666 | 0.070392 | PQ | 1 | 0.98372 | -36.3506 | 0.043759
26 | 34 | 1.1442 | 5.6346 | 0.88907 | 0.18053 | PQ | 1 | 1.0086 | -30.2329 | 0.017936
27 | 35 | 2.0565 | 10.1277 | 0.49727 | 0.10098 | PQ | 1 | 1.0113 | -30.102 | 0.032237
28 | 36 | 2.1981 | 10.8249 | 0.46718 | 0.094865 | PQ | 1 | 1.0134 | -29.8768 | 0.034457
29 | 37 | 2.6668 | 13.1332 | 0.38328 | 0.077829 | PQ | 1 | 1.011 | -29.8736 | 0.041804
30 | 40 | 3.5218 | 17.3438 | 0.28089 | 0.057036 | PQ | 1 | 0.9946 | -28.4398 | 0.055207
31 | 41 | 1.8393 | 9.0579 | 0.52524 | 0.10665 | PQ | 1 | 0.98289 | -28.5804 | 0.028832
32 | 42 | 1.85 | 9.1108 | 0.52524 | 0.10665 | PQ | 1 | 0.98575 | -24.9722 | 0.029
33 | 43 | 3.7931 | 18.6796 | 0.25552 | 0.051886 | PQ | 1 | 0.98448 | -28.7073 | 0.059459
34 | 44 | 4.1564 | 20.4691 | 0.22713 | 0.046121 | PQ | 1 | 0.97162 | -22.6307 | 0.065155
35 | 45 | 1.2677 | 6.2433 | 0.75237 | 0.15278 | PQ | 1 | 0.97663 | -19.157 | 0.019873
36 | 46 | 2.6416 | 13.0088 | 0.39748 | 0.080711 | PQ | 1 | 1.0247 | -12.9906 | 0.041408
37 | 47 | 2.1191 | 10.4358 | 0.48265 | 0.098007 | PQ | 1 | 1.0113 | -12.8894 | 0.033218
38 | 48 | 3.6036 | 17.7465 | 0.28391 | 0.057651 | PQ | 1 | 1.0115 | -13.5929 | 0.056489
39 | 49 | 0.83299 | 4.1022 | 1.235 | 0.25078 | PQ | 1 | 1.0143 | -12.977 | 0.013058
40 | 50 | 4.1446 | 20.4109 | 0.24133 | 0.049003 | PQ | 1 | 1.0001 | -14.3096 | 0.06497
41 | 51 | 4.0046 | 19.7212 | 0.24133 | 0.049003 | PQ | 1 | 0.98306 | -16.0427 | 0.062774
42 | 52 | 3.7368 | 18.4024 | 0.25552 | 0.051886 | PQ | 1 | 0.97715 | -16.8161 | 0.058577
43 | 53 | 2.9391 | 14.4743 | 0.3265 | 0.066299 | PQ | 1 | 0.97961 | -16.5538 | 0.046073
44 | 54 | 0.6172 | 3.0395 | 1.6041 | 0.32573 | PQ | 1 | 0.99501 | -14.067 | 0.009675
45 | 55 | 1.089 | 5.3627 | 0.89433 | 0.1816 | PQ | 1 | 0.98685 | -14.5877 | 0.01707
46 | 56 | 0.8207 | 4.0417 | 1.1924 | 0.24213 | PQ | 1 | 0.98926 | -14.4405 | 0.012865
47 | 57 | 5.7531 | 28.3323 | 0.17035 | 0.034591 | PQ | 1 | 0.98996 | -14.9349 | 0.090184
48 | 58 | 5.6661 | 27.9036 | 0.17035 | 0.034591 | PQ | 1 | 0.98245 | -15.7597 | 0.08882
49 | 59 | 0.26164 | 1.2885 | 3.9322 | 0.79847 | PQ | 1 | 1.0143 | -7.6603 | 0.0041014
50 | 60 | 0.92224 | 4.5418 | 1.1073 | 0.22484 | PQ | 1 | 1.0105 | -9.8183 | 0.014457
51 | 62 | 0.92829 | 4.5716 | 1.0931 | 0.22196 | PQ | 1 | 1.0073 | -10.4905 | 0.014552
52 | 66 | 1.9041 | 9.3772 | 0.55363 | 0.11242 | PQ | 1 | 1.0267 | -8.4399 | 0.029848
53 | 67 | 2.5657 | 12.6354 | 0.39748 | 0.080711 | PQ | 1 | 1.0099 | -10.5531 | 0.04022
54 | 70 | 0.67134 | 3.3061 | 1.5026 | 0.30511 | PQ | 1 | 1.0044 | -7.2783 | 0.010524
55 | 74 | 0.59889 | 2.9493 | 1.5481 | 0.31436 | PQ | 1 | 0.96288 | -9.3427 | 0.0093881
56 | 75 | 0.90457 | 4.4547 | 1.07 | 0.21728 | PQ | 1 | 0.98382 | -6.4053 | 0.01418
57 | 76 | 1.1127 | 5.4795 | 0.9653 | 0.19601 | PQ | 1 | 1.0364 | 3.9136 | 0.017442
58 | 77 | 1.2394 | 6.1037 | 0.86593 | 0.17584 | PQ | 1 | 1.036 | 0.28817 | 0.019429
59 | 78 | 1.0481 | 5.1618 | 1.0079 | 0.20466 | PQ | 1 | 1.0278 | -0.53497 | 0.016431
60 | 79 | 1.8957 | 9.3359 | 0.55363 | 0.11242 | PQ | 1 | 1.0245 | -0.92075 | 0.029717
61 | 80 | 0.5752 | 2.8327 | 1.8454 | 0.37473 | PQ | 1 | 1.0303 | -4.7689e-16 | 0.0090167
62 | 82 | 0.47502 | 2.3393 | 1.8976 | 0.38532 | PQ | 1 | 0.94941 | -8.6871 | 0.0074463
63 | 83 | 1.2773 | 6.2902 | 0.7028 | 0.14271 | PQ | 1 | 0.94746 | -9.7735 | 0.020022
64 | 84 | 2.3719 | 11.6808 | 0.38654 | 0.07849 | PQ | 1 | 0.95751 | -9.6045 | 0.037181
65 | 85 | 1.1364 | 5.5966 | 0.84336 | 0.17125 | PQ | 1 | 0.97899 | -8.1226 | 0.017814
66 | 86 | 1.1683 | 5.7535 | 0.73794 | 0.14984 | PQ | 1 | 0.92851 | -13.5475 | 0.018314
67 | 88 | 0.58624 | 2.887 | 1.6867 | 0.3425 | PQ | 1 | 0.99439 | -6.2259 | 0.0091897
68 | 90 | 0.37138 | 1.8289 | 2.7409 | 0.55657 | PQ | 1 | 1.0089 | -4.2446 | 0.0058217
69 | 92 | 0.4857 | 2.3919 | 2.2841 | 0.46381 | PQ | 1 | 1.0533 | 1.8329 | 0.0076137
70 | 93 | 2.3976 | 11.8075 | 0.42168 | 0.085626 | PQ | 1 | 1.0055 | -2.0448 | 0.037584
71 | 94 | 0.91276 | 4.4951 | 1.0542 | 0.21406 | PQ | 1 | 0.98093 | -3.9273 | 0.014308
72 | 95 | 0.61451 | 3.0262 | 1.4759 | 0.29969 | PQ | 1 | 0.95233 | -7.4144 | 0.0096328
73 | 96 | 0.69156 | 3.4057 | 1.3353 | 0.27115 | PQ | 1 | 0.96096 | -7.1469 | 0.010841
74 | 97 | 4.602 | 22.6633 | 0.21293 | 0.043238 | PQ | 1 | 0.98991 | -4.0993 | 0.072139
75 | 98 | 2.1422 | 10.5496 | 0.48265 | 0.098007 | PQ | 1 | 1.0168 | -0.93375 | 0.03358
76 | 100 | 0.80857 | 3.9819 | 1.3002 | 0.26401 | PQ | 1 | 1.0253 | 2.1339 | 0.012675
77 | 101 | 1.3293 | 6.5465 | 0.77308 | 0.15698 | PQ | 1 | 1.0137 | -1.1484 | 0.020838
78 | 102 | 6.1318 | 30.1973 | 0.1757 | 0.035677 | PQ | 1 | 1.038 | 0.52306 | 0.096121
79 | 103 | 1.2399 | 6.106 | 0.80822 | 0.16412 | PQ | 1 | 1.001 | 1.1732 | 0.019436
80 | 104 | 0.722 | 3.5556 | 1.3353 | 0.27115 | PQ | 1 | 0.98189 | 0.93435 | 0.011318
81 | 105 | 0.90365 | 4.4502 | 1.0893 | 0.2212 | PQ | 1 | 0.99216 | 3.4969 | 0.014165
82 | 106 | 0.62939 | 3.0995 | 1.511 | 0.30683 | PQ | 1 | 0.9752 | 2.5821 | 0.0098661
83 | 107 | 1.0935 | 5.3853 | 0.97083 | 0.19714 | PQ | 1 | 1.0304 | 15.2422 | 0.017142
84 | 108 | 14.0068 | 68.9793 | 0.07028 | 0.014271 | PQ | 1 | 0.99217 | 2.9024 | 0.21957
85 | 109 | 3.5076 | 17.274 | 0.28112 | 0.057084 | PQ | 1 | 0.99301 | 2.7765 | 0.054985
86 | 110 | 0.73926 | 3.6406 | 1.3705 | 0.27828 | PQ | 1 | 1.0065 | 3.6067 | 0.011588
87 | 112 | 1.1939 | 5.8795 | 0.8785 | 0.17839 | PQ | 1 | 1.0241 | 5.4854 | 0.018715
88 | 114 | 5.2192 | 25.703 | 0.19329 | 0.039248 | PQ | 1 | 1.0044 | -36.3118 | 0.081815
89 | 115 | 1.8848 | 9.2821 | 0.53159 | 0.10794 | PQ | 1 | 1.001 | -36.7531 | 0.029546
90 | 117 | 2.1232 | 10.4562 | 0.48333 | 0.098144 | PQ | 1 | 1.013 | -40.8345 | 0.033283
91 | 118 | 2.1288 | 10.4835 | 0.46846 | 0.095124 | PQ | 1 | 0.99862 | -2.0765 | 0.03337

## TH
number | bus | Vn | Sn | Area | R | X | state | P | Q | V | theta | type | L

## SG
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rs | Xl | Xd | Xd_tr | Xd_subtr | Xq | Xq_tr | Xq_subtr | Tdo_tr | Tdo_subtr | Tqo_tr | Tqo_subtr | Rtr | Xtr | Rsnb | exciter | pss | govturb | H | D | Sb | Vb | Ib | Zb | wb | Lb | fb | Sbpu_l2g | Vbpu_l2g | Ibpu_l2g | Zbpu_l2g | Ll_pu | Lmd_pu | Lmq_pu | Lfd_pu | L1q_pu | L1d_pu | L2q_pu | Rf_pu | R1d_pu | R1q_pu | R2q_pu | Ltr | exc | PSS | mech
1 | 12 | 138000 | 1790.5579 | 1 | 1 | 8.7151 | 2.4481 | 1.0417 | -37.3009 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1790557894.7368 | 112676.5282 | 10594.0898 | 10.6358 | 314.1593 | 0.033855 | 50 | 17.9056 | 0.8165 | 14.6198 | 0.055849 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
2 | 19 | 138000 | 65.8947 | 1 | 1 | 0.14872 | 0.037305 | 0.98488 | -39.0336 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 65894736.8421 | 112676.5282 | 389.8756 | 289.0064 | 314.1593 | 0.91994 | 50 | 0.65895 | 0.8165 | 0.53803 | 1.5176 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
3 | 32 | 138000 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.001977 | 0.00049837 | 1.0306 | -33.1553 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 842105.2632 | 112676.5282 | 4.9824 | 22614.75 | 314.1593 | 71.985 | 50 | 0.0084211 | 0.8165 | 0.0068758 | 118.75 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
4 | 34 | 138000 | 72.4211 | 1 | 1 | 0.41232 | 0.093885 | 1.0086 | -30.2329 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 72421052.6316 | 112676.5282 | 428.4894 | 262.9622 | 314.1593 | 0.83703 | 50 | 0.72421 | 0.8165 | 0.59132 | 1.3808 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
5 | 36 | 138000 | 211.5895 | 1 | 1 | 1.1555 | 0.3022 | 1.0134 | -29.8768 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 211589473.6842 | 112676.5282 | 1251.8991 | 90.0045 | 314.1593 | 0.28649 | 50 | 2.1159 | 0.8165 | 1.7276 | 0.47261 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
6 | 40 | 138000 | 56.8421 | 1 | 1 | 0.32597 | 0.073703 | 0.9946 | -28.4398 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 56842105.2632 | 112676.5282 | 336.3144 | 335.0333 | 314.1593 | 1.0664 | 50 | 0.56842 | 0.8165 | 0.46411 | 1.7593 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
7 | 46 | 138000 | 259.2211 | 1 | 1 | 1.3263 | 0.33145 | 1.0247 | -12.9906 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 259221052.6316 | 112676.5282 | 1533.7181 | 73.4663 | 314.1593 | 0.23385 | 50 | 2.5922 | 0.8165 | 2.1165 | 0.38577 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
8 | 49 | 138000 | 416.1579 | 1 | 1 | 2.0555 | 0.5473 | 1.0143 | -12.977 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 416157894.7368 | 112676.5282 | 2462.2572 | 45.7615 | 314.1593 | 0.14566 | 50 | 4.1616 | 0.8165 | 3.3979 | 0.24029 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
9 | 54 | 138000 | 149.8947 | 1 | 1 | 0.24479 | 0.072759 | 0.99501 | -14.067 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 149894736.8421 | 112676.5282 | 886.8735 | 127.0492 | 314.1593 | 0.40441 | 50 | 1.4989 | 0.8165 | 1.2239 | 0.66713 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
10 | 59 | 138000 | 2628.7579 | 1 | 1 | 7.5803 | 0.24519 | 1.0143 | -7.6603 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 2628757894.7368 | 112676.5282 | 15553.4191 | 7.2445 | 314.1593 | 0.02306 | 50 | 26.2876 | 0.8165 | 21.4637 | 0.038041 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
11 | 65 | 345000 | 789.1895 | 2 | 1 | 3.2555 | 0.57847 | 1.0267 | -8.424 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 789189473.6842 | 281691.3204 | 1867.7406 | 150.8193 | 314.1593 | 0.48007 | 50 | 7.8919 | 0.8165 | 6.4437 | 0.12671 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
12 | 70 | 138000 | 336.8421 | 1 | 1 | 1.6114 | 0.26142 | 1.0044 | -7.2783 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 336842105.2632 | 112676.5282 | 1992.9741 | 56.5369 | 314.1593 | 0.17996 | 50 | 3.3684 | 0.8165 | 2.7503 | 0.29688 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
13 | 72 | 138000 | 342.1053 | 1 | 1 | 1.5352 | 0.14225 | 1.0432 | -7.0191 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 342105263.1579 | 112676.5282 | 2024.1143 | 55.6671 | 314.1593 | 0.17719 | 50 | 3.4211 | 0.8165 | 2.7933 | 0.29231 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
14 | 73 | 138000 | 105.2632 | 1 | 1 | 0.56104 | 0.10088 | 1.0275 | -5.0208 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 105263157.8947 | 112676.5282 | 622.8044 | 180.918 | 314.1593 | 0.57588 | 50 | 1.0526 | 0.8165 | 0.85947 | 0.95 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
15 | 76 | 138000 | 934.4947 | 1 | 1 | 3.3587 | 0.25824 | 1.0364 | 3.9136 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 934494736.8421 | 112676.5282 | 5529.0707 | 20.3789 | 314.1593 | 0.064868 | 50 | 9.3449 | 0.8165 | 7.6301 | 0.10701 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
16 | 77 | 138000 | 1677.2105 | 1 | 1 | 5.5019 | 0.97448 | 1.036 | 0.28817 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1677210526.3158 | 112676.5282 | 9923.4541 | 11.3546 | 314.1593 | 0.036143 | 50 | 16.7721 | 0.8165 | 13.6944 | 0.059623 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
17 | 80 | 138000 | 2798.5053 | 1 | 1 | 8.1029 | 0.33 | 1.0303 | -4.7689e-16 | 0 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 2798505263.1579 | 112676.5282 | 16557.7535 | 6.8051 | 314.1593 | 0.021661 | 50 | 27.9851 | 0.8165 | 22.8497 | 0.035733 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
18 | 85 | 138000 | 136.8316 | 1 | 1 | 0.91762 | 0.27026 | 0.97899 | -8.1226 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 136831578.9474 | 112676.5282 | 809.5835 | 139.1784 | 314.1593 | 0.44302 | 50 | 1.3683 | 0.8165 | 1.1172 | 0.73083 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
19 | 89 | 138000 | 980.5263 | 1 | 1 | 4.617 | 1.7334 | 1.0611 | 1.2977 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 980526315.7895 | 112676.5282 | 5801.4231 | 19.4222 | 314.1593 | 0.061823 | 50 | 9.8053 | 0.8165 | 8.006 | 0.10199 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
20 | 90 | 138000 | 95.7158 | 1 | 1 | 0.53545 | 0.11598 | 1.0089 | -4.2446 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 95715789.4737 | 112676.5282 | 566.316 | 198.964 | 314.1593 | 0.63332 | 50 | 0.95716 | 0.8165 | 0.78152 | 1.0448 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
21 | 92 | 138000 | 918 | 1 | 1 | 3.3132 | 0.65818 | 1.0533 | 1.8329 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 918000000 | 112676.5282 | 5431.4773 | 20.7451 | 314.1593 | 0.066034 | 50 | 9.18 | 0.8165 | 7.4954 | 0.10893 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
22 | 100 | 138000 | 868.9684 | 1 | 1 | 1.6547 | 0.32574 | 1.0253 | 2.1339 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 868968421.0526 | 112676.5282 | 5141.375 | 21.9156 | 314.1593 | 0.06976 | 50 | 8.6897 | 0.8165 | 7.0951 | 0.11508 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
23 | 105 | 138000 | 111.8421 | 1 | 1 | 0.38698 | 0.089978 | 0.99216 | 3.4969 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 111842105.2632 | 112676.5282 | 661.7297 | 170.2758 | 314.1593 | 0.542 | 50 | 1.1184 | 0.8165 | 0.91319 | 0.89412 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
24 | 107 | 138000 | 885.6737 | 1 | 1 | 3.3376 | 0.23765 | 1.0304 | 15.2422 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 885673684.2105 | 112676.5282 | 5240.214 | 21.5023 | 314.1593 | 0.068444 | 50 | 8.8567 | 0.8165 | 7.2315 | 0.11291 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
25 | 112 | 138000 | 134.6842 | 1 | 1 | 0.47284 | 0.072765 | 1.0241 | 5.4854 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 134684210.5263 | 112676.5282 | 796.8782 | 141.3974 | 314.1593 | 0.45008 | 50 | 1.3468 | 0.8165 | 1.0997 | 0.74248 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
26 | 113 | 138000 | 651.5789 | 1 | 1 | 2.7504 | 0.6189 | 1.0584 | -32.2105 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 651578947.3684 | 112676.5282 | 3855.1593 | 29.2275 | 314.1593 | 0.093034 | 50 | 6.5158 | 0.8165 | 5.3201 | 0.15347 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4

## VSC
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode | Sb | Vb | Ib | Zb | wb | Lb | fb | Sbpu_l2g | Vbpu_l2g | Ibpu_l2g | Zbpu_l2g | Rtr | Xtr | Ltr | Rc | Xc | Lc | Cac | Rac | taus | kp_s | ki_s | ts_pll | xi_pll | omega_pll | tau_pll | kp_pll | ki_pll | tau_p | kp_P | ki_P | tau_q | kp_Q | ki_Q | tau_droop_f | k_droop_f | tau_droop_u | k_droop_u | set_time_v | xi_v | wn_v | kp_vac | ki_vac | tau_u | tau_ig
1 | 19 | 138000 | 23.5367 | 1 | 1 | 0.1964 | 0.049265 | 0.98488 | -39.0336 | 1 | GFOL | 23536701.7102 | 138000 | 170.5558 | 809.1193 | 314.1593 | 2.5755 | 50 | 0.23537 | 1 | 0.23537 | 4.2487 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.18597 | 0.02 | 0.08592 | 0.02
2 | 31 | 138000 | 3.0167 | 1 | 1 | 0.017362 | 0.0039476 | 1.0043 | -36.9652 | 1 | GFOL | 3016744.4444 | 138000 | 21.8605 | 6312.7654 | 314.1593 | 20.0942 | 50 | 0.030167 | 1 | 0.030167 | 33.1483 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.14913 | 0.02 | 0.053556 | 0.02
3 | 32 | 138000 | 39.5263 | 1 | 1 | 0.1903 | 0.04797 | 1.0306 | -33.1553 | 1 | GFOL | 39526324.1799 | 138000 | 286.4226 | 481.8055 | 314.1593 | 1.5336 | 50 | 0.39526 | 1 | 0.39526 | 2.53 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.012903 | 0.02 | 0.1767 | 0.02
4 | 54 | 138000 | 109.4514 | 1 | 1 | 0.7891 | 0.23455 | 0.99501 | -14.067 | 1 | GFOL | 109451398.3983 | 138000 | 793.1261 | 173.995 | 314.1593 | 0.55384 | 50 | 1.0945 | 1 | 1.0945 | 0.91365 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.12241 | 0.02 | 0.035687 | 0.02
5 | 76 | 138000 | 11.7179 | 1 | 1 | 0.035421 | 0.0027234 | 1.0364 | 3.9136 | 1 | GFOL | 11717898.8864 | 138000 | 84.9123 | 1625.206 | 314.1593 | 5.1732 | 50 | 0.11718 | 1 | 0.11718 | 8.534 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.16158 | 0.02 | 0.12976 | 0.02
6 | 92 | 138000 | 369.2817 | 1 | 1 | 1.3035 | 0.25894 | 1.0533 | 1.8329 | 1 | GFOL | 369281690.3033 | 138000 | 2675.9543 | 51.5704 | 314.1593 | 0.16415 | 50 | 3.6928 | 1 | 3.6928 | 0.2708 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.13541 | 0.02 | 0.088612 | 0.02
7 | 100 | 138000 | 320.5039 | 1 | 1 | 1.8538 | 0.36493 | 1.0253 | 2.1339 | 1 | GFOL | 320503906.462 | 138000 | 2322.4921 | 59.4189 | 314.1593 | 0.18914 | 50 | 3.205 | 1 | 3.205 | 0.31201 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.042019 | 0.02 | 0.1023 | 0.02
8 | 105 | 138000 | 19.0738 | 1 | 1 | 0.096111 | 0.022347 | 0.99216 | 3.4969 | 1 | GFOL | 19073774.7162 | 138000 | 138.2158 | 998.439 | 314.1593 | 3.1781 | 50 | 0.19074 | 1 | 0.19074 | 5.2428 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.14456 | 0.02 | 0.076967 | 0.02
9 | 110 | 138000 | 110.6771 | 1 | 1 | 0.52984 | 0.099657 | 1.0065 | 3.6067 | 1 | GFOL | 110677071.2718 | 138000 | 802.0078 | 172.0682 | 314.1593 | 0.54771 | 50 | 1.1068 | 1 | 1.1068 | 0.90353 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.018389 | 0.02 | 0.057071 | 0.02
10 | 112 | 138000 | 133.9482 | 1 | 1 | 0.69679 | 0.10723 | 1.0241 | 5.4854 | 1 | GFOL | 133948211.6435 | 138000 | 970.6392 | 142.1744 | 314.1593 | 0.45256 | 50 | 1.3395 | 1 | 1.3395 | 0.74656 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.046727 | 0.02 | 0.014026 | 0.02
11 | 19 | 138000 | 107.8317 | 1 | 1 | 0.89978 | 0.2257 | 0.98488 | -39.0336 | 1 | GFOR | 107831719.3424 | 138000 | 781.3893 | 176.6085 | 314.1593 | 0.56216 | 50 | 1.0783 | 1 | 1.0783 | 0.92737 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.012617 | 0.02 | 0.018774 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
12 | 31 | 138000 | 161.4043 | 1 | 1 | 0.92893 | 0.21121 | 1.0043 | -36.9652 | 1 | GFOR | 161404308.1872 | 138000 | 1169.5964 | 117.9894 | 314.1593 | 0.37557 | 50 | 1.614 | 1 | 1.614 | 0.61956 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.064231 | 0.02 | 0.12892 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
13 | 32 | 138000 | 751.6421 | 1 | 1 | 3.6188 | 0.91221 | 1.0306 | -33.1553 | 1 | GFOR | 751642096.8727 | 138000 | 5446.6819 | 25.3365 | 314.1593 | 0.080649 | 50 | 7.5164 | 1 | 7.5164 | 0.13304 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.093831 | 0.02 | 0.1463 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
14 | 54 | 138000 | 168.9381 | 1 | 1 | 1.218 | 0.36202 | 0.99501 | -14.067 | 1 | GFOR | 168938075.2859 | 138000 | 1224.189 | 112.7277 | 314.1593 | 0.35882 | 50 | 1.6894 | 1 | 1.6894 | 0.59193 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.18278 | 0.02 | 0.069538 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
15 | 76 | 138000 | 14.5979 | 1 | 1 | 0.044127 | 0.0033927 | 1.0364 | 3.9136 | 1 | GFOR | 14597890.5872 | 138000 | 105.7818 | 1304.572 | 314.1593 | 4.1526 | 50 | 0.14598 | 1 | 0.14598 | 6.8503 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.11725 | 0.02 | 0.10215 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
16 | 92 | 138000 | 177.3078 | 1 | 1 | 0.62586 | 0.12433 | 1.0533 | 1.8329 | 1 | GFOR | 177307783.3809 | 138000 | 1284.839 | 107.4065 | 314.1593 | 0.34189 | 50 | 1.7731 | 1 | 1.7731 | 0.56399 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1804 | 0.02 | 0.040325 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
17 | 100 | 138000 | 211.0645 | 1 | 1 | 1.2208 | 0.24032 | 1.0253 | 2.1339 | 1 | GFOR | 211064514.5906 | 138000 | 1529.453 | 90.2283 | 314.1593 | 0.28721 | 50 | 2.1106 | 1 | 2.1106 | 0.47379 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1458 | 0.02 | 0.093262 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
18 | 105 | 138000 | 269.8525 | 1 | 1 | 1.3598 | 0.31616 | 0.99216 | 3.4969 | 1 | GFOR | 269852541.0733 | 138000 | 1955.4532 | 70.5719 | 314.1593 | 0.22464 | 50 | 2.6985 | 1 | 2.6985 | 0.37057 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.069659 | 0.02 | 0.12981 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
19 | 110 | 138000 | 156.5861 | 1 | 1 | 0.74962 | 0.141 | 1.0065 | 3.6067 | 1 | GFOR | 156586086.623 | 138000 | 1134.6818 | 121.62 | 314.1593 | 0.38713 | 50 | 1.5659 | 1 | 1.5659 | 0.63863 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.19234 | 0.02 | 0.15289 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
20 | 112 | 138000 | 51.1044 | 1 | 1 | 0.26584 | 0.04091 | 1.0241 | 5.4854 | 1 | GFOR | 51104419.9354 | 138000 | 370.3219 | 372.6488 | 314.1593 | 1.1862 | 50 | 0.51104 | 1 | 0.51104 | 1.9568 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.049424 | 0.02 | 0.10875 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001

## MMC
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## b2b
bus1 | bus2 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | V1 | V2 | Vdc | type | R1 (pu) | X1 (pu) | R2 (pu) | X2 (pu) | Rdc (pu) | kf1 (1/Hz) | kv1 (pu) | kf2 (1/Hz) | kv2 (pu)

## user
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr

## gen
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr
1 | 12 | SG | 1790.5579 | 1 | 1 | 8.7151 | 2.4481 | 1.0417 | -37.3009 | 1
2 | 19 | SG | 65.8947 | 1 | 1 | 0.14872 | 0.037305 | 0.98488 | -39.0336 | 1
3 | 32 | SG | 0.84211 | 1 | 1 | 0.001977 | 0.00049837 | 1.0306 | -33.1553 | 1
4 | 34 | SG | 72.4211 | 1 | 1 | 0.41232 | 0.093885 | 1.0086 | -30.2329 | 1
5 | 36 | SG | 211.5895 | 1 | 1 | 1.1555 | 0.3022 | 1.0134 | -29.8768 | 1
6 | 40 | SG | 56.8421 | 1 | 1 | 0.32597 | 0.073703 | 0.9946 | -28.4398 | 1
7 | 46 | SG | 259.2211 | 1 | 1 | 1.3263 | 0.33145 | 1.0247 | -12.9906 | 1
8 | 49 | SG | 416.1579 | 1 | 1 | 2.0555 | 0.5473 | 1.0143 | -12.977 | 1
9 | 54 | SG | 149.8947 | 1 | 1 | 0.24479 | 0.072759 | 0.99501 | -14.067 | 1
10 | 59 | SG | 2628.7579 | 1 | 1 | 7.5803 | 0.24519 | 1.0143 | -7.6603 | 1
11 | 65 | SG | 789.1895 | 2 | 1 | 3.2555 | 0.57847 | 1.0267 | -8.424 | 1
12 | 70 | SG | 336.8421 | 1 | 1 | 1.6114 | 0.26142 | 1.0044 | -7.2783 | 1
13 | 72 | SG | 342.1053 | 1 | 1 | 1.5352 | 0.14225 | 1.0432 | -7.0191 | 1
14 | 73 | SG | 105.2632 | 1 | 1 | 0.56104 | 0.10088 | 1.0275 | -5.0208 | 1
15 | 76 | SG | 934.4947 | 1 | 1 | 3.3587 | 0.25824 | 1.0364 | 3.9136 | 1
16 | 77 | SG | 1677.2105 | 1 | 1 | 5.5019 | 0.97448 | 1.036 | 0.28817 | 1
17 | 80 | SG | 2798.5053 | 1 | 1 | 8.1029 | 0.33 | 1.0303 | -4.7689e-16 | 0
18 | 85 | SG | 136.8316 | 1 | 1 | 0.91762 | 0.27026 | 0.97899 | -8.1226 | 1
19 | 89 | SG | 980.5263 | 1 | 1 | 4.617 | 1.7334 | 1.0611 | 1.2977 | 1
20 | 90 | SG | 95.7158 | 1 | 1 | 0.53545 | 0.11598 | 1.0089 | -4.2446 | 1
21 | 92 | SG | 918 | 1 | 1 | 3.3132 | 0.65818 | 1.0533 | 1.8329 | 1
22 | 100 | SG | 868.9684 | 1 | 1 | 1.6547 | 0.32574 | 1.0253 | 2.1339 | 1
23 | 105 | SG | 111.8421 | 1 | 1 | 0.38698 | 0.089978 | 0.99216 | 3.4969 | 1
24 | 107 | SG | 885.6737 | 1 | 1 | 3.3376 | 0.23765 | 1.0304 | 15.2422 | 1
25 | 112 | SG | 134.6842 | 1 | 1 | 0.47284 | 0.072765 | 1.0241 | 5.4854 | 1
26 | 113 | SG | 651.5789 | 1 | 1 | 2.7504 | 0.6189 | 1.0584 | -32.2105 | 1
1 | 19 | GFOL | 23.5367 | 1 | 1 | 0.1964 | 0.049265 | 0.98488 | -39.0336 | 1
2 | 31 | GFOL | 3.0167 | 1 | 1 | 0.017362 | 0.0039476 | 1.0043 | -36.9652 | 1
3 | 32 | GFOL | 39.5263 | 1 | 1 | 0.1903 | 0.04797 | 1.0306 | -33.1553 | 1
4 | 54 | GFOL | 109.4514 | 1 | 1 | 0.7891 | 0.23455 | 0.99501 | -14.067 | 1
5 | 76 | GFOL | 11.7179 | 1 | 1 | 0.035421 | 0.0027234 | 1.0364 | 3.9136 | 1
6 | 92 | GFOL | 369.2817 | 1 | 1 | 1.3035 | 0.25894 | 1.0533 | 1.8329 | 1
7 | 100 | GFOL | 320.5039 | 1 | 1 | 1.8538 | 0.36493 | 1.0253 | 2.1339 | 1
8 | 105 | GFOL | 19.0738 | 1 | 1 | 0.096111 | 0.022347 | 0.99216 | 3.4969 | 1
9 | 110 | GFOL | 110.6771 | 1 | 1 | 0.52984 | 0.099657 | 1.0065 | 3.6067 | 1
10 | 112 | GFOL | 133.9482 | 1 | 1 | 0.69679 | 0.10723 | 1.0241 | 5.4854 | 1
11 | 19 | GFOR | 107.8317 | 1 | 1 | 0.89978 | 0.2257 | 0.98488 | -39.0336 | 1
12 | 31 | GFOR | 161.4043 | 1 | 1 | 0.92893 | 0.21121 | 1.0043 | -36.9652 | 1
13 | 32 | GFOR | 751.6421 | 1 | 1 | 3.6188 | 0.91221 | 1.0306 | -33.1553 | 1
14 | 54 | GFOR | 168.9381 | 1 | 1 | 1.218 | 0.36202 | 0.99501 | -14.067 | 1
15 | 76 | GFOR | 14.5979 | 1 | 1 | 0.044127 | 0.0033927 | 1.0364 | 3.9136 | 1
16 | 92 | GFOR | 177.3078 | 1 | 1 | 0.62586 | 0.12433 | 1.0533 | 1.8329 | 1
17 | 100 | GFOR | 211.0645 | 1 | 1 | 1.2208 | 0.24032 | 1.0253 | 2.1339 | 1
18 | 105 | GFOR | 269.8525 | 1 | 1 | 1.3598 | 0.31616 | 0.99216 | 3.4969 | 1
19 | 110 | GFOR | 156.5861 | 1 | 1 | 0.74962 | 0.141 | 1.0065 | 3.6067 | 1
20 | 112 | GFOR | 51.1044 | 1 | 1 | 0.26584 | 0.04091 | 1.0241 | 5.4854 | 1

## case
bus | SG | GFOR | GFOL | alfa | beta

## buses
bus | Vm | theta | Area | fb
1 | 0.9614 | -45.3569 | 1 | 50
2 | 1.0001 | -41.2159 | 1 | 50
3 | 0.97312 | -44.1451 | 1 | 50
4 | 1.0058 | -40.4769 | 1 | 50
5 | 1.0074 | -40.2336 | 1 | 50
6 | 1.0054 | -40.9762 | 1 | 50
7 | 1.0157 | -39.8564 | 1 | 50
8 | 0.9781 | -40.2259 | 2 | 50
11 | 1.0129 | -39.8919 | 1 | 50
12 | 1.0417 | -37.3009 | 1 | 50
13 | 0.98366 | -42.4015 | 1 | 50
14 | 1.0191 | -38.8486 | 1 | 50
15 | 0.98397 | -39.7092 | 1 | 50
16 | 1.0217 | -38.7342 | 1 | 50
17 | 1.0227 | -36.1392 | 1 | 50
18 | 0.98664 | -39.5696 | 1 | 50
19 | 0.98488 | -39.0336 | 1 | 50
20 | 0.96008 | -40.8863 | 1 | 50
21 | 0.95657 | -40.0395 | 1 | 50
22 | 0.96616 | -37.1041 | 1 | 50
23 | 1.0027 | -30.2639 | 1 | 50
24 | 1.0055 | -23.9075 | 1 | 50
25 | 1.0173 | -34.1898 | 1 | 50
26 | 0.99733 | -34.192 | 2 | 50
27 | 0.99287 | -37.754 | 1 | 50
28 | 0.9849 | -39.0402 | 1 | 50
29 | 0.99154 | -38.2678 | 1 | 50
30 | 0.98343 | -36.134 | 2 | 50
31 | 1.0043 | -36.9652 | 1 | 50
32 | 1.0306 | -33.1553 | 1 | 50
33 | 0.98372 | -36.3506 | 1 | 50
34 | 1.0086 | -30.2329 | 1 | 50
35 | 1.0113 | -30.102 | 1 | 50
36 | 1.0134 | -29.8768 | 1 | 50
37 | 1.011 | -29.8736 | 1 | 50
38 | 0.97685 | -29.8638 | 2 | 50
39 | 1.0013 | -28.9809 | 1 | 50
40 | 0.9946 | -28.4398 | 1 | 50
41 | 0.98289 | -28.5804 | 1 | 50
42 | 0.98575 | -24.9722 | 1 | 50
43 | 0.98448 | -28.7073 | 1 | 50
44 | 0.97162 | -22.6307 | 1 | 50
45 | 0.97663 | -19.157 | 1 | 50
46 | 1.0247 | -12.9906 | 1 | 50
47 | 1.0113 | -12.8894 | 1 | 50
48 | 1.0115 | -13.5929 | 1 | 50
49 | 1.0143 | -12.977 | 1 | 50
50 | 1.0001 | -14.3096 | 1 | 50
51 | 0.98306 | -16.0427 | 1 | 50
52 | 0.97715 | -16.8161 | 1 | 50
53 | 0.97961 | -16.5538 | 1 | 50
54 | 0.99501 | -14.067 | 1 | 50
55 | 0.98685 | -14.5877 | 1 | 50
56 | 0.98926 | -14.4405 | 1 | 50
57 | 0.98996 | -14.9349 | 1 | 50
58 | 0.98245 | -15.7597 | 1 | 50
59 | 1.0143 | -7.6603 | 1 | 50
60 | 1.0105 | -9.8183 | 1 | 50
61 | 1.0166 | -9.0519 | 1 | 50
62 | 1.0073 | -10.4905 | 1 | 50
63 | 1.0143 | -7.6671 | 2 | 50
64 | 1.0166 | -9.0429 | 2 | 50
65 | 1.0267 | -8.424 | 2 | 50
66 | 1.0267 | -8.4399 | 1 | 50
67 | 1.0099 | -10.5531 | 1 | 50
68 | 1.0292 | -5.0441 | 2 | 50
69 | 1.0291 | -5.0477 | 1 | 50
70 | 1.0044 | -7.2783 | 1 | 50
71 | 1.0184 | -6.3648 | 1 | 50
72 | 1.0432 | -7.0191 | 1 | 50
73 | 1.0275 | -5.0208 | 1 | 50
74 | 0.96288 | -9.3427 | 1 | 50
75 | 0.98382 | -6.4053 | 1 | 50
76 | 1.0364 | 3.9136 | 1 | 50
77 | 1.036 | 0.28817 | 1 | 50
78 | 1.0278 | -0.53497 | 1 | 50
79 | 1.0245 | -0.92075 | 1 | 50
80 | 1.0303 | -4.7689e-16 | 1 | 50
81 | 1.0303 | -0.024726 | 2 | 50
82 | 0.94941 | -8.6871 | 1 | 50
83 | 0.94746 | -9.7735 | 1 | 50
84 | 0.95751 | -9.6045 | 1 | 50
85 | 0.97899 | -8.1226 | 1 | 50
86 | 0.92851 | -13.5475 | 1 | 50
88 | 0.99439 | -6.2259 | 1 | 50
89 | 1.0611 | 1.2977 | 1 | 50
90 | 1.0089 | -4.2446 | 1 | 50
91 | 1.0265 | -1.7958 | 1 | 50
92 | 1.0533 | 1.8329 | 1 | 50
93 | 1.0055 | -2.0448 | 1 | 50
94 | 0.98093 | -3.9273 | 1 | 50
95 | 0.95233 | -7.4144 | 1 | 50
96 | 0.96096 | -7.1469 | 1 | 50
97 | 0.98991 | -4.0993 | 1 | 50
98 | 1.0168 | -0.93375 | 1 | 50
99 | 1.0289 | 1.4997 | 1 | 50
100 | 1.0253 | 2.1339 | 1 | 50
101 | 1.0137 | -1.1484 | 1 | 50
102 | 1.038 | 0.52306 | 1 | 50
103 | 1.001 | 1.1732 | 1 | 50
104 | 0.98189 | 0.93435 | 1 | 50
105 | 0.99216 | 3.4969 | 1 | 50
106 | 0.9752 | 2.5821 | 1 | 50
107 | 1.0304 | 15.2422 | 1 | 50
108 | 0.99217 | 2.9024 | 1 | 50
109 | 0.99301 | 2.7765 | 1 | 50
110 | 1.0065 | 3.6067 | 1 | 50
112 | 1.0241 | 5.4854 | 1 | 50
113 | 1.0584 | -32.2105 | 1 | 50
114 | 1.0044 | -36.3118 | 1 | 50
115 | 1.001 | -36.7531 | 1 | 50
117 | 1.013 | -40.8345 | 1 | 50
118 | 0.99862 | -2.0765 | 1 | 50

## MMC_Pac_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## MMC_Vdc_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## STATCOM
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode

## PF
bus | Vm | theta
1 | 0.9614 | -45.3569
2 | 1.0001 | -41.2159
3 | 0.97312 | -44.1451
4 | 1.0058 | -40.4769
5 | 1.0074 | -40.2336
6 | 1.0054 | -40.9762
7 | 1.0157 | -39.8564
8 | 0.9781 | -40.2259
11 | 1.0129 | -39.8919
12 | 1.0417 | -37.3009
13 | 0.98366 | -42.4015
14 | 1.0191 | -38.8486
15 | 0.98397 | -39.7092
16 | 1.0217 | -38.7342
17 | 1.0227 | -36.1392
18 | 0.98664 | -39.5696
19 | 0.98488 | -39.0336
20 | 0.96008 | -40.8863
21 | 0.95657 | -40.0395
22 | 0.96616 | -37.1041
23 | 1.0027 | -30.2639
24 | 1.0055 | -23.9075
25 | 1.0173 | -34.1898
26 | 0.99733 | -34.192
27 | 0.99287 | -37.754
28 | 0.9849 | -39.0402
29 | 0.99154 | -38.2678
30 | 0.98343 | -36.134
31 | 1.0043 | -36.9652
32 | 1.0306 | -33.1553
33 | 0.98372 | -36.3506
34 | 1.0086 | -30.2329
35 | 1.0113 | -30.102
36 | 1.0134 | -29.8768
37 | 1.011 | -29.8736
38 | 0.97685 | -29.8638
39 | 1.0013 | -28.9809
40 | 0.9946 | -28.4398
41 | 0.98289 | -28.5804
42 | 0.98575 | -24.9722
43 | 0.98448 | -28.7073
44 | 0.97162 | -22.6307
45 | 0.97663 | -19.157
46 | 1.0247 | -12.9906
47 | 1.0113 | -12.8894
48 | 1.0115 | -13.5929
49 | 1.0143 | -12.977
50 | 1.0001 | -14.3096
51 | 0.98306 | -16.0427
52 | 0.97715 | -16.8161
53 | 0.97961 | -16.5538
54 | 0.99501 | -14.067
55 | 0.98685 | -14.5877
56 | 0.98926 | -14.4405
57 | 0.98996 | -14.9349
58 | 0.98245 | -15.7597
59 | 1.0143 | -7.6603
60 | 1.0105 | -9.8183
61 | 1.0166 | -9.0519
62 | 1.0073 | -10.4905
63 | 1.0143 | -7.6671
64 | 1.0166 | -9.0429
65 | 1.0267 | -8.424
66 | 1.0267 | -8.4399
67 | 1.0099 | -10.5531
68 | 1.0292 | -5.0441
69 | 1.0291 | -5.0477
70 | 1.0044 | -7.2783
71 | 1.0184 | -6.3648
72 | 1.0432 | -7.0191
73 | 1.0275 | -5.0208
74 | 0.96288 | -9.3427
75 | 0.98382 | -6.4053
76 | 1.0364 | 3.9136
77 | 1.036 | 0.28817
78 | 1.0278 | -0.53497
79 | 1.0245 | -0.92075
80 | 1.0303 | -4.7689e-16
81 | 1.0303 | -0.024726
82 | 0.94941 | -8.6871
83 | 0.94746 | -9.7735
84 | 0.95751 | -9.6045
85 | 0.97899 | -8.1226
86 | 0.92851 | -13.5475
88 | 0.99439 | -6.2259
89 | 1.0611 | 1.2977
90 | 1.0089 | -4.2446
91 | 1.0265 | -1.7958
92 | 1.0533 | 1.8329
93 | 1.0055 | -2.0448
94 | 0.98093 | -3.9273
95 | 0.95233 | -7.4144
96 | 0.96096 | -7.1469
97 | 0.98991 | -4.0993
98 | 1.0168 | -0.93375
99 | 1.0289 | 1.4997
100 | 1.0253 | 2.1339
101 | 1.0137 | -1.1484
102 | 1.038 | 0.52306
103 | 1.001 | 1.1732
104 | 0.98189 | 0.93435
105 | 0.99216 | 3.4969
106 | 0.9752 | 2.5821
107 | 1.0304 | 15.2422
108 | 0.99217 | 2.9024
109 | 0.99301 | 2.7765
110 | 1.0065 | 3.6067
112 | 1.0241 | 5.4854
113 | 1.0584 | -32.2105
114 | 1.0044 | -36.3118
115 | 1.001 | -36.7531
117 | 1.013 | -40.8345
118 | 0.99862 | -2.0765