## global
Area | Vb_kV | Sb_MVA | f_Hz | ref_bus | ref_element | Sb | Vb | Zb | Ib | fb | num_slk | delta_slk
1 | 138 | 100 | 50 | 59 | SG | 100000000 | 138000 | 190.44 | 724.6377 | 50 | 10 | 0.5047
2 | 345 | 100 | 50 | 59 | SG | 100000000 | 345000 | 1190.25 | 289.8551 | 50 | 10 | 0.5047

## AC-NET
number | bus_from | bus_to | R | X | B | state | L | C
1 | 1 | 2 | 0.0303 | 0.0999 | 0.0254 | 1 | 0.00031799 | 4.0425e-05
2 | 1 | 3 | 0.0129 | 0.0424 | 0.01082 | 1 | 0.00013496 | 1.7221e-05
3 | 2 | 12 | 0.0187 | 0.0616 | 0.01572 | 1 | 0.00019608 | 2.5019e-05
4 | 3 | 5 | 0.0241 | 0.108 | 0.0284 | 1 | 0.00034377 | 4.52e-05
5 | 3 | 12 | 0.0484 | 0.16 | 0.0406 | 1 | 0.0005093 | 6.4617e-05
6 | 4 | 5 | 0.00176 | 0.00798 | 0.0021 | 1 | 2.5401e-05 | 3.3423e-06
7 | 4 | 11 | 0.0209 | 0.0688 | 0.01748 | 1 | 0.000219 | 2.782e-05
8 | 5 | 6 | 0.0119 | 0.054 | 0.01426 | 1 | 0.00017189 | 2.2695e-05
9 | 5 | 11 | 0.0203 | 0.0682 | 0.01738 | 1 | 0.00021709 | 2.7661e-05
10 | 6 | 7 | 0.00459 | 0.0208 | 0.0055 | 1 | 6.6208e-05 | 8.7535e-06
11 | 7 | 12 | 0.00862 | 0.034 | 0.00874 | 1 | 0.00010823 | 1.391e-05
12 | 8 | 30 | 0.00431 | 0.0504 | 0.514 | 1 | 0.00016043 | 0.00081806
13 | 11 | 12 | 0.00595 | 0.0196 | 0.00502 | 1 | 6.2389e-05 | 7.9896e-06
14 | 11 | 13 | 0.02225 | 0.0731 | 0.01876 | 1 | 0.00023268 | 2.9857e-05
15 | 12 | 14 | 0.0215 | 0.0707 | 0.01816 | 1 | 0.00022505 | 2.8903e-05
16 | 12 | 16 | 0.0212 | 0.0834 | 0.0214 | 1 | 0.00026547 | 3.4059e-05
17 | 12 | 117 | 0.0329 | 0.14 | 0.0358 | 1 | 0.00044563 | 5.6977e-05
18 | 13 | 15 | 0.0744 | 0.2444 | 0.06268 | 1 | 0.00077795 | 9.9758e-05
19 | 14 | 15 | 0.0595 | 0.195 | 0.0502 | 1 | 0.0006207 | 7.9896e-05
20 | 15 | 17 | 0.0132 | 0.0437 | 0.0444 | 1 | 0.0001391 | 7.0665e-05
21 | 15 | 19 | 0.012 | 0.0394 | 0.0101 | 1 | 0.00012541 | 1.6075e-05
22 | 15 | 33 | 0.038 | 0.1244 | 0.03194 | 1 | 0.00039598 | 5.0834e-05
23 | 16 | 17 | 0.0454 | 0.1801 | 0.0466 | 1 | 0.00057328 | 7.4166e-05
24 | 17 | 18 | 0.0123 | 0.0505 | 0.01298 | 1 | 0.00016075 | 2.0658e-05
25 | 17 | 31 | 0.0474 | 0.1563 | 0.0399 | 1 | 0.00049752 | 6.3503e-05
26 | 17 | 113 | 0.00913 | 0.0301 | 0.00768 | 1 | 9.5811e-05 | 1.2223e-05
27 | 18 | 19 | 0.01119 | 0.0493 | 0.01142 | 1 | 0.00015693 | 1.8175e-05
28 | 19 | 20 | 0.0252 | 0.117 | 0.0298 | 1 | 0.00037242 | 4.7428e-05
29 | 19 | 34 | 0.0752 | 0.247 | 0.0632 | 1 | 0.00078623 | 0.00010059
30 | 20 | 21 | 0.0183 | 0.0849 | 0.0216 | 1 | 0.00027025 | 3.4377e-05
31 | 21 | 22 | 0.0209 | 0.097 | 0.0246 | 1 | 0.00030876 | 3.9152e-05
32 | 22 | 23 | 0.0342 | 0.159 | 0.0404 | 1 | 0.00050611 | 6.4299e-05
33 | 23 | 24 | 0.0135 | 0.0492 | 0.0498 | 1 | 0.00015661 | 7.9259e-05
34 | 23 | 25 | 0.0156 | 0.08 | 0.0864 | 1 | 0.00025465 | 0.00013751
35 | 23 | 32 | 0.0317 | 0.1153 | 0.1173 | 1 | 0.00036701 | 0.00018669
36 | 24 | 70 | 0.00221 | 0.4115 | 0.10198 | 1 | 0.0013098 | 0.00016231
37 | 24 | 72 | 0.0488 | 0.196 | 0.0488 | 1 | 0.00062389 | 7.7668e-05
38 | 25 | 27 | 0.0318 | 0.163 | 0.1764 | 1 | 0.00051885 | 0.00028075
39 | 26 | 30 | 0.00799 | 0.086 | 0.908 | 1 | 0.00027375 | 0.0014451
40 | 27 | 28 | 0.01913 | 0.0855 | 0.0216 | 1 | 0.00027215 | 3.4377e-05
41 | 27 | 32 | 0.0229 | 0.0755 | 0.01926 | 1 | 0.00024032 | 3.0653e-05
42 | 27 | 115 | 0.0164 | 0.0741 | 0.01972 | 1 | 0.00023587 | 3.1385e-05
43 | 28 | 29 | 0.0237 | 0.0943 | 0.0238 | 1 | 0.00030017 | 3.7879e-05
44 | 29 | 31 | 0.0108 | 0.0331 | 0.0083 | 1 | 0.00010536 | 1.321e-05
45 | 30 | 38 | 0.00464 | 0.054 | 0.422 | 1 | 0.00017189 | 0.00067163
46 | 31 | 32 | 0.0298 | 0.0985 | 0.0251 | 1 | 0.00031354 | 3.9948e-05
47 | 32 | 113 | 0.0615 | 0.203 | 0.0518 | 1 | 0.00064617 | 8.2442e-05
48 | 32 | 114 | 0.0135 | 0.0612 | 0.01628 | 1 | 0.00019481 | 2.591e-05
49 | 33 | 37 | 0.0415 | 0.142 | 0.0366 | 1 | 0.000452 | 5.8251e-05
50 | 34 | 36 | 0.00871 | 0.0268 | 0.00568 | 1 | 8.5307e-05 | 9.04e-06
51 | 34 | 37 | 0.00256 | 0.0094 | 0.00984 | 1 | 2.9921e-05 | 1.5661e-05
52 | 34 | 43 | 0.0413 | 0.1681 | 0.04226 | 1 | 0.00053508 | 6.7259e-05
53 | 35 | 36 | 0.00224 | 0.0102 | 0.00268 | 1 | 3.2468e-05 | 4.2654e-06
54 | 35 | 37 | 0.011 | 0.0497 | 0.01318 | 1 | 0.0001582 | 2.0977e-05
55 | 37 | 39 | 0.0321 | 0.106 | 0.027 | 1 | 0.00033741 | 4.2972e-05
56 | 37 | 40 | 0.0593 | 0.168 | 0.042 | 1 | 0.00053476 | 6.6845e-05
57 | 38 | 65 | 0.00901 | 0.0986 | 1.046 | 1 | 0.00031385 | 0.0016648
58 | 39 | 40 | 0.0184 | 0.0605 | 0.01552 | 1 | 0.00019258 | 2.4701e-05
59 | 40 | 41 | 0.0145 | 0.0487 | 0.01222 | 1 | 0.00015502 | 1.9449e-05
60 | 40 | 42 | 0.0555 | 0.183 | 0.0466 | 1 | 0.00058251 | 7.4166e-05
61 | 41 | 42 | 0.041 | 0.135 | 0.0344 | 1 | 0.00042972 | 5.4749e-05
62 | 42 | 49 | 0.03575 | 0.1615 | 0.172 | 1 | 0.00051407 | 0.00027375
63 | 43 | 44 | 0.0608 | 0.2454 | 0.06068 | 1 | 0.00078113 | 9.6575e-05
64 | 44 | 45 | 0.0224 | 0.0901 | 0.0224 | 1 | 0.0002868 | 3.5651e-05
65 | 45 | 46 | 0.04 | 0.1356 | 0.0332 | 1 | 0.00043163 | 5.2839e-05
66 | 45 | 49 | 0.0684 | 0.186 | 0.0444 | 1 | 0.00059206 | 7.0665e-05
67 | 46 | 47 | 0.038 | 0.127 | 0.0316 | 1 | 0.00040425 | 5.0293e-05
68 | 46 | 48 | 0.0601 | 0.189 | 0.0472 | 1 | 0.00060161 | 7.5121e-05
69 | 47 | 49 | 0.0191 | 0.0625 | 0.01604 | 1 | 0.00019894 | 2.5528e-05
70 | 47 | 69 | 0.0844 | 0.2778 | 0.07092 | 1 | 0.00088426 | 0.00011287
71 | 48 | 49 | 0.0179 | 0.0505 | 0.01258 | 1 | 0.00016075 | 2.0022e-05
72 | 49 | 50 | 0.0267 | 0.0752 | 0.01874 | 1 | 0.00023937 | 2.9826e-05
73 | 49 | 51 | 0.0486 | 0.137 | 0.0342 | 1 | 0.00043608 | 5.4431e-05
74 | 49 | 54 | 0.039932 | 0.14507 | 0.1468 | 1 | 0.00046177 | 0.00023364
75 | 49 | 66 | 0.009 | 0.04595 | 0.0496 | 1 | 0.00014626 | 7.8941e-05
76 | 49 | 69 | 0.0985 | 0.324 | 0.0828 | 1 | 0.0010313 | 0.00013178
77 | 50 | 57 | 0.0474 | 0.134 | 0.0332 | 1 | 0.00042654 | 5.2839e-05
78 | 51 | 52 | 0.0203 | 0.0588 | 0.01396 | 1 | 0.00018717 | 2.2218e-05
79 | 51 | 58 | 0.0255 | 0.0719 | 0.01788 | 1 | 0.00022886 | 2.8457e-05
80 | 52 | 53 | 0.0405 | 0.1635 | 0.04058 | 1 | 0.00052044 | 6.4585e-05
81 | 53 | 54 | 0.0263 | 0.122 | 0.031 | 1 | 0.00038834 | 4.9338e-05
82 | 54 | 55 | 0.0169 | 0.0707 | 0.0202 | 1 | 0.00022505 | 3.2149e-05
83 | 54 | 56 | 0.00275 | 0.00955 | 0.00732 | 1 | 3.0399e-05 | 1.165e-05
84 | 54 | 59 | 0.0503 | 0.2293 | 0.0598 | 1 | 0.00072988 | 9.5175e-05
85 | 55 | 56 | 0.00488 | 0.0151 | 0.00374 | 1 | 4.8065e-05 | 5.9524e-06
86 | 55 | 59 | 0.04739 | 0.2158 | 0.05646 | 1 | 0.00068691 | 8.9859e-05
87 | 56 | 57 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0.00030749 | 3.8515e-05
88 | 56 | 58 | 0.0343 | 0.0966 | 0.0242 | 1 | 0.00030749 | 3.8515e-05
89 | 56 | 59 | 0.040697 | 0.12243 | 0.1105 | 1 | 0.0003897 | 0.00017587
90 | 59 | 60 | 0.0317 | 0.145 | 0.0376 | 1 | 0.00046155 | 5.9842e-05
91 | 59 | 61 | 0.0328 | 0.15 | 0.0388 | 1 | 0.00047746 | 6.1752e-05
92 | 60 | 61 | 0.00264 | 0.0135 | 0.01456 | 1 | 4.2972e-05 | 2.3173e-05
93 | 60 | 62 | 0.0123 | 0.0561 | 0.01468 | 1 | 0.00017857 | 2.3364e-05
94 | 61 | 62 | 0.00824 | 0.0376 | 0.0098 | 1 | 0.00011968 | 1.5597e-05
95 | 62 | 66 | 0.0482 | 0.218 | 0.0578 | 1 | 0.00069392 | 9.1992e-05
96 | 62 | 67 | 0.0258 | 0.117 | 0.031 | 1 | 0.00037242 | 4.9338e-05
97 | 63 | 64 | 0.00172 | 0.02 | 0.216 | 1 | 6.3662e-05 | 0.00034377
98 | 64 | 65 | 0.00269 | 0.0302 | 0.38 | 1 | 9.613e-05 | 0.00060479
99 | 65 | 68 | 0.00138 | 0.016 | 0.638 | 1 | 5.093e-05 | 0.0010154
100 | 66 | 67 | 0.0224 | 0.1015 | 0.02682 | 1 | 0.00032308 | 4.2685e-05
101 | 68 | 81 | 0.00175 | 0.0202 | 0.808 | 1 | 6.4299e-05 | 0.001286
102 | 69 | 70 | 0.03 | 0.127 | 0.122 | 1 | 0.00040425 | 0.00019417
103 | 69 | 75 | 0.0405 | 0.122 | 0.124 | 1 | 0.00038834 | 0.00019735
104 | 69 | 77 | 0.0309 | 0.101 | 0.1038 | 1 | 0.00032149 | 0.0001652
105 | 70 | 71 | 0.00882 | 0.0355 | 0.00878 | 1 | 0.000113 | 1.3974e-05
106 | 70 | 74 | 0.0401 | 0.1323 | 0.03368 | 1 | 0.00042112 | 5.3603e-05
107 | 70 | 75 | 0.0428 | 0.141 | 0.036 | 1 | 0.00044882 | 5.7296e-05
108 | 71 | 72 | 0.0446 | 0.18 | 0.04444 | 1 | 0.00057296 | 7.0728e-05
109 | 71 | 73 | 0.00866 | 0.0454 | 0.01178 | 1 | 0.00014451 | 1.8748e-05
110 | 74 | 75 | 0.0123 | 0.0406 | 0.01034 | 1 | 0.00012923 | 1.6457e-05
111 | 75 | 77 | 0.0601 | 0.1999 | 0.04978 | 1 | 0.0006363 | 7.9227e-05
112 | 75 | 118 | 0.0145 | 0.0481 | 0.01198 | 1 | 0.00015311 | 1.9067e-05
113 | 76 | 77 | 0.0444 | 0.148 | 0.0368 | 1 | 0.0004711 | 5.8569e-05
114 | 76 | 118 | 0.0164 | 0.0544 | 0.01356 | 1 | 0.00017316 | 2.1581e-05
115 | 77 | 78 | 0.00376 | 0.0124 | 0.01264 | 1 | 3.947e-05 | 2.0117e-05
116 | 77 | 80 | 0.01088 | 0.033209 | 0.07 | 1 | 0.00010571 | 0.00011141
117 | 77 | 82 | 0.0298 | 0.0853 | 0.08174 | 1 | 0.00027152 | 0.00013009
118 | 78 | 79 | 0.00546 | 0.0244 | 0.00648 | 1 | 7.7668e-05 | 1.0313e-05
119 | 79 | 80 | 0.0156 | 0.0704 | 0.0187 | 1 | 0.00022409 | 2.9762e-05
120 | 80 | 96 | 0.0356 | 0.182 | 0.0494 | 1 | 0.00057932 | 7.8623e-05
121 | 80 | 97 | 0.0183 | 0.0934 | 0.0254 | 1 | 0.0002973 | 4.0425e-05
122 | 80 | 98 | 0.0238 | 0.108 | 0.0286 | 1 | 0.00034377 | 4.5518e-05
123 | 80 | 99 | 0.0454 | 0.206 | 0.0546 | 1 | 0.00065572 | 8.6899e-05
124 | 82 | 83 | 0.0112 | 0.03665 | 0.03796 | 1 | 0.00011666 | 6.0415e-05
125 | 82 | 96 | 0.0162 | 0.053 | 0.0544 | 1 | 0.0001687 | 8.658e-05
126 | 83 | 84 | 0.0625 | 0.132 | 0.0258 | 1 | 0.00042017 | 4.1062e-05
127 | 83 | 85 | 0.043 | 0.148 | 0.0348 | 1 | 0.0004711 | 5.5386e-05
128 | 84 | 85 | 0.0302 | 0.0641 | 0.01234 | 1 | 0.00020404 | 1.964e-05
129 | 85 | 86 | 0.035 | 0.123 | 0.0276 | 1 | 0.00039152 | 4.3927e-05
130 | 85 | 88 | 0.02 | 0.102 | 0.0276 | 1 | 0.00032468 | 4.3927e-05
131 | 85 | 89 | 0.0239 | 0.173 | 0.047 | 1 | 0.00055068 | 7.4803e-05
132 | 88 | 89 | 0.0139 | 0.0712 | 0.01934 | 1 | 0.00022664 | 3.0781e-05
133 | 89 | 90 | 0.016379 | 0.065169 | 0.1588 | 1 | 0.00020744 | 0.00025274
134 | 89 | 92 | 0.0079858 | 0.038293 | 0.0962 | 1 | 0.00012189 | 0.00015311
135 | 90 | 91 | 0.0254 | 0.0836 | 0.0214 | 1 | 0.00026611 | 3.4059e-05
136 | 91 | 92 | 0.0387 | 0.1272 | 0.03268 | 1 | 0.00040489 | 5.2012e-05
137 | 92 | 93 | 0.0258 | 0.0848 | 0.0218 | 1 | 0.00026993 | 3.4696e-05
138 | 92 | 94 | 0.0481 | 0.158 | 0.0406 | 1 | 0.00050293 | 6.4617e-05
139 | 92 | 100 | 0.0648 | 0.295 | 0.0472 | 1 | 0.00093901 | 7.5121e-05
140 | 92 | 102 | 0.0123 | 0.0559 | 0.01464 | 1 | 0.00017794 | 2.33e-05
141 | 93 | 94 | 0.0223 | 0.0732 | 0.01876 | 1 | 0.000233 | 2.9857e-05
142 | 94 | 95 | 0.0132 | 0.0434 | 0.0111 | 1 | 0.00013815 | 1.7666e-05
143 | 94 | 96 | 0.0269 | 0.0869 | 0.023 | 1 | 0.00027661 | 3.6606e-05
144 | 94 | 100 | 0.0178 | 0.058 | 0.0604 | 1 | 0.00018462 | 9.613e-05
145 | 95 | 96 | 0.0171 | 0.0547 | 0.01474 | 1 | 0.00017412 | 2.3459e-05
146 | 96 | 97 | 0.0173 | 0.0885 | 0.024 | 1 | 0.0002817 | 3.8197e-05
147 | 98 | 100 | 0.0397 | 0.179 | 0.0476 | 1 | 0.00056977 | 7.5758e-05
148 | 99 | 100 | 0.018 | 0.0813 | 0.0216 | 1 | 0.00025879 | 3.4377e-05
149 | 100 | 101 | 0.0277 | 0.1262 | 0.0328 | 1 | 0.00040171 | 5.2203e-05
150 | 100 | 103 | 0.016 | 0.0525 | 0.0536 | 1 | 0.00016711 | 8.5307e-05
151 | 100 | 104 | 0.0451 | 0.204 | 0.0541 | 1 | 0.00064935 | 8.6103e-05
152 | 100 | 106 | 0.0605 | 0.229 | 0.062 | 1 | 0.00072893 | 9.8676e-05
153 | 101 | 102 | 0.0246 | 0.112 | 0.0294 | 1 | 0.00035651 | 4.6792e-05
154 | 103 | 104 | 0.0466 | 0.1584 | 0.0407 | 1 | 0.0005042 | 6.4776e-05
155 | 103 | 105 | 0.0535 | 0.1625 | 0.0408 | 1 | 0.00051725 | 6.4935e-05
156 | 103 | 110 | 0.03906 | 0.1813 | 0.0461 | 1 | 0.0005771 | 7.337e-05
157 | 104 | 105 | 0.00994 | 0.0378 | 0.00986 | 1 | 0.00012032 | 1.5693e-05
158 | 105 | 106 | 0.014 | 0.0547 | 0.01434 | 1 | 0.00017412 | 2.2823e-05
159 | 105 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0.00058251 | 7.5121e-05
160 | 105 | 108 | 0.0261 | 0.0703 | 0.01844 | 1 | 0.00022377 | 2.9348e-05
161 | 106 | 107 | 0.053 | 0.183 | 0.0472 | 1 | 0.00058251 | 7.5121e-05
162 | 108 | 109 | 0.0105 | 0.0288 | 0.0076 | 1 | 9.1673e-05 | 1.2096e-05
163 | 109 | 110 | 0.0278 | 0.0762 | 0.0202 | 1 | 0.00024255 | 3.2149e-05
164 | 110 | 112 | 0.0247 | 0.064 | 0.062 | 1 | 0.00020372 | 9.8676e-05
165 | 114 | 115 | 0.0023 | 0.0104 | 0.00276 | 1 | 3.3104e-05 | 4.3927e-06

## DC-NET
number | bus_from | bus_to | Ra | Rb | Rc | La | Lb | Lc | C | G | state

## trafo
number | bus_from | bus_to | R | X | B | tap_module | tap_angle | state | L | C
1 | 5 | 8 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
2 | 17 | 30 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
3 | 25 | 26 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
4 | 37 | 38 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
5 | 59 | 63 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
6 | 61 | 64 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
7 | 65 | 66 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
8 | 68 | 69 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0
9 | 80 | 81 | 0 | 0.0001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.1831e-07 | 0

## load
number | bus | R | X | P | Q | type | state | V | theta | L
1 | 1 | 0.66364 | 3.2682 | 1.3784 | 0.27989 | PQ | 1 | 0.95641 | -34.2304 | 0.010403
2 | 2 | 1.8552 | 9.1363 | 0.5405 | 0.10975 | PQ | 1 | 1.0014 | -29.3369 | 0.029082
3 | 3 | 0.89149 | 4.3903 | 1.054 | 0.21402 | PQ | 1 | 0.96935 | -32.971 | 0.013975
4 | 4 | 1.2467 | 6.1395 | 0.81087 | 0.16465 | PQ | 1 | 1.0054 | -29.3837 | 0.019543
5 | 6 | 0.72108 | 3.5511 | 1.4053 | 0.28537 | PQ | 1 | 1.0067 | -29.4647 | 0.011303
6 | 7 | 2.0216 | 9.956 | 0.51351 | 0.10427 | PQ | 1 | 1.0189 | -28.0123 | 0.031691
7 | 11 | 0.54504 | 2.6842 | 1.8919 | 0.38416 | PQ | 1 | 1.0155 | -28.1794 | 0.008544
8 | 12 | 0.86804 | 4.2748 | 1.2702 | 0.25792 | PQ | 1 | 1.05 | -24.864 | 0.013607
9 | 13 | 1.0486 | 5.1638 | 0.91882 | 0.18657 | PQ | 1 | 0.98155 | -31.4969 | 0.016437
10 | 14 | 2.7639 | 13.6113 | 0.37832 | 0.076821 | PQ | 1 | 1.0226 | -27.2607 | 0.043326
11 | 15 | 0.39519 | 1.9462 | 2.4324 | 0.49391 | PQ | 1 | 0.98043 | -30.261 | 0.0061949
12 | 16 | 1.557 | 7.6677 | 0.67568 | 0.1372 | PQ | 1 | 1.0257 | -27.3009 | 0.024407
13 | 17 | 3.6091 | 17.7738 | 0.29013 | 0.058913 | PQ | 1 | 1.0233 | -26.3104 | 0.056576
14 | 18 | 0.59556 | 2.933 | 1.6215 | 0.32926 | PQ | 1 | 0.9827 | -30.3031 | 0.0093359
15 | 19 | 0.79156 | 3.8982 | 1.2162 | 0.24696 | PQ | 1 | 0.98116 | -29.8443 | 0.012408
16 | 20 | 1.8693 | 9.2057 | 0.48652 | 0.098793 | PQ | 1 | 0.95365 | -32.1902 | 0.029303
17 | 21 | 2.3877 | 11.7584 | 0.37832 | 0.076821 | PQ | 1 | 0.95042 | -31.4231 | 0.037428
18 | 22 | 3.4246 | 16.8653 | 0.27038 | 0.054902 | PQ | 1 | 0.96226 | -28.3272 | 0.053684
19 | 23 | 5.3478 | 26.3362 | 0.18916 | 0.038411 | PQ | 1 | 1.0058 | -21.0195 | 0.083831
20 | 27 | 0.58747 | 2.8931 | 1.6757 | 0.34027 | PQ | 1 | 0.99219 | -28.1963 | 0.0092091
21 | 28 | 2.0996 | 10.34 | 0.45954 | 0.093313 | PQ | 1 | 0.98227 | -29.6613 | 0.032913
22 | 29 | 1.5077 | 7.4247 | 0.6487 | 0.13172 | PQ | 1 | 0.98894 | -28.8195 | 0.023634
23 | 31 | 0.86562 | 4.2629 | 1.1622 | 0.236 | PQ | 1 | 1.003 | -27.3666 | 0.013569
24 | 32 | 0.67386 | 3.3186 | 1.5945 | 0.32378 | PQ | 1 | 1.0366 | -22.9455 | 0.010563
25 | 33 | 2.4867 | 12.2462 | 0.38766 | 0.078718 | PQ | 1 | 0.98183 | -27.5304 | 0.038981
26 | 34 | 1.0252 | 5.049 | 0.99423 | 0.20189 | PQ | 1 | 1.0096 | -21.8579 | 0.016071
27 | 35 | 1.8424 | 9.0731 | 0.55609 | 0.11292 | PQ | 1 | 1.0122 | -21.7268 | 0.028881
28 | 36 | 1.9695 | 9.6994 | 0.52244 | 0.10609 | PQ | 1 | 1.0144 | -21.4802 | 0.030874
29 | 37 | 2.3929 | 11.7843 | 0.42862 | 0.087034 | PQ | 1 | 1.0127 | -21.4492 | 0.037511
30 | 40 | 3.1365 | 15.4461 | 0.31411 | 0.063783 | PQ | 1 | 0.99257 | -20.7635 | 0.049166
31 | 41 | 1.6333 | 8.0433 | 0.58736 | 0.11927 | PQ | 1 | 0.97945 | -21.1588 | 0.025603
32 | 42 | 1.6439 | 8.0959 | 0.58736 | 0.11927 | PQ | 1 | 0.98265 | -17.7698 | 0.02577
33 | 43 | 3.3806 | 16.6481 | 0.28574 | 0.058023 | PQ | 1 | 0.98284 | -21.1058 | 0.052993
34 | 44 | 3.6881 | 18.1628 | 0.254 | 0.051576 | PQ | 1 | 0.96787 | -15.7545 | 0.057814
35 | 45 | 1.1245 | 5.538 | 0.84136 | 0.17085 | PQ | 1 | 0.9727 | -12.3941 | 0.017628
36 | 46 | 2.3613 | 11.6286 | 0.44449 | 0.090258 | PQ | 1 | 1.0245 | -5.9709 | 0.037015
37 | 47 | 1.8948 | 9.3313 | 0.53974 | 0.1096 | PQ | 1 | 1.0113 | -5.9197 | 0.029702
38 | 48 | 3.2209 | 15.8617 | 0.31749 | 0.06447 | PQ | 1 | 1.0112 | -6.5911 | 0.050489
39 | 49 | 0.7459 | 3.6733 | 1.3811 | 0.28044 | PQ | 1 | 1.015 | -5.8924 | 0.011693
40 | 50 | 3.6975 | 18.2089 | 0.26987 | 0.054799 | PQ | 1 | 0.99892 | -7.3725 | 0.057961
41 | 51 | 3.5547 | 17.5056 | 0.26987 | 0.054799 | PQ | 1 | 0.97944 | -9.3066 | 0.055722
42 | 52 | 3.3109 | 16.3054 | 0.28574 | 0.058023 | PQ | 1 | 0.97267 | -10.1741 | 0.051902
43 | 53 | 2.607 | 12.8387 | 0.36512 | 0.07414 | PQ | 1 | 0.97564 | -9.8753 | 0.040867
44 | 54 | 0.55053 | 2.7112 | 1.7938 | 0.36425 | PQ | 1 | 0.99376 | -7.0837 | 0.00863
45 | 55 | 0.96978 | 4.7759 | 1.0001 | 0.20308 | PQ | 1 | 0.98483 | -7.6738 | 0.015202
46 | 56 | 0.73117 | 3.6008 | 1.3335 | 0.27077 | PQ | 1 | 0.98742 | -7.5062 | 0.011462
47 | 57 | 5.1215 | 25.2216 | 0.1905 | 0.038682 | PQ | 1 | 0.98773 | -8.0628 | 0.080283
48 | 58 | 5.032 | 24.7808 | 0.1905 | 0.038682 | PQ | 1 | 0.97907 | -8.9863 | 0.07888
49 | 59 | 0.23642 | 1.1643 | 4.3973 | 0.89291 | PQ | 1 | 1.0196 | -4.7189e-15 | 0.003706
50 | 60 | 0.83044 | 4.0897 | 1.2382 | 0.25143 | PQ | 1 | 1.014 | -2.4589 | 0.013018
51 | 62 | 0.83482 | 4.1112 | 1.2224 | 0.24821 | PQ | 1 | 1.0102 | -3.225 | 0.013086
52 | 66 | 1.7184 | 8.4624 | 0.61911 | 0.12572 | PQ | 1 | 1.0314 | -1.0439 | 0.026937
53 | 67 | 2.3068 | 11.3602 | 0.44449 | 0.090258 | PQ | 1 | 1.0126 | -3.344 | 0.036161
54 | 70 | 0.59958 | 2.9528 | 1.6803 | 0.3412 | PQ | 1 | 1.0037 | -0.58181 | 0.0093989
55 | 74 | 0.52901 | 2.6052 | 1.7312 | 0.35154 | PQ | 1 | 0.95699 | -3.3872 | 0.0082926
56 | 75 | 0.80396 | 3.9593 | 1.1966 | 0.24297 | PQ | 1 | 0.98082 | -0.22468 | 0.012603
57 | 76 | 0.99358 | 4.8931 | 1.0795 | 0.2192 | PQ | 1 | 1.0356 | 9.8694 | 0.015575
58 | 77 | 1.1268 | 5.5493 | 0.96836 | 0.19663 | PQ | 1 | 1.0446 | 7.2034 | 0.017664
59 | 78 | 0.95129 | 4.6848 | 1.1271 | 0.22887 | PQ | 1 | 1.0355 | 6.3194 | 0.014912
60 | 79 | 1.7188 | 8.4646 | 0.61911 | 0.12572 | PQ | 1 | 1.0316 | 5.9364 | 0.026944
61 | 80 | 0.52177 | 2.5695 | 2.0637 | 0.41905 | PQ | 1 | 1.0377 | 7.0721 | 0.0081791
62 | 82 | 0.42004 | 2.0686 | 2.122 | 0.43089 | PQ | 1 | 0.9441 | -3.1373 | 0.0065845
63 | 83 | 1.1279 | 5.5547 | 0.78593 | 0.15959 | PQ | 1 | 0.94152 | -4.3984 | 0.017681
64 | 84 | 2.099 | 10.3371 | 0.43226 | 0.087774 | PQ | 1 | 0.95254 | -4.2603 | 0.032904
65 | 85 | 1.0115 | 4.9815 | 0.94311 | 0.19151 | PQ | 1 | 0.97673 | -2.6195 | 0.015857
66 | 86 | 1.023 | 5.038 | 0.82522 | 0.16757 | PQ | 1 | 0.91881 | -8.7632 | 0.016036
67 | 88 | 0.52553 | 2.5881 | 1.8862 | 0.38301 | PQ | 1 | 0.99562 | -0.46939 | 0.008238
68 | 90 | 0.33413 | 1.6455 | 3.0651 | 0.6224 | PQ | 1 | 1.012 | 1.5413 | 0.0052377
69 | 92 | 0.4431 | 2.1821 | 2.5543 | 0.51866 | PQ | 1 | 1.0639 | 8.0912 | 0.006946
70 | 93 | 2.1605 | 10.64 | 0.47155 | 0.095753 | PQ | 1 | 1.0094 | 3.6998 | 0.033868
71 | 94 | 0.81729 | 4.0249 | 1.1789 | 0.23938 | PQ | 1 | 0.98158 | 1.4947 | 0.012812
72 | 95 | 0.54561 | 2.687 | 1.6504 | 0.33514 | PQ | 1 | 0.94895 | -2.1811 | 0.0085529
73 | 96 | 0.61474 | 3.0274 | 1.4933 | 0.30322 | PQ | 1 | 0.95811 | -1.5769 | 0.0096365
74 | 97 | 4.1215 | 20.2971 | 0.23812 | 0.048352 | PQ | 1 | 0.99066 | 2.1869 | 0.064608
75 | 98 | 1.937 | 9.5392 | 0.53974 | 0.1096 | PQ | 1 | 1.0225 | 5.2926 | 0.030364
76 | 100 | 0.73242 | 3.607 | 1.454 | 0.29524 | PQ | 1 | 1.0319 | 7.4245 | 0.011481
77 | 101 | 1.201 | 5.9146 | 0.86452 | 0.17555 | PQ | 1 | 1.019 | 4.2408 | 0.018827
78 | 102 | 5.5714 | 27.4372 | 0.19648 | 0.039897 | PQ | 1 | 1.0463 | 6.4703 | 0.087335
79 | 103 | 1.1115 | 5.4738 | 0.90381 | 0.18353 | PQ | 1 | 1.0023 | 5.4282 | 0.017424
80 | 104 | 0.6441 | 3.172 | 1.4933 | 0.30322 | PQ | 1 | 0.98072 | 4.557 | 0.010097
81 | 105 | 0.80749 | 3.9766 | 1.2182 | 0.24736 | PQ | 1 | 0.9918 | 6.9816 | 0.012658
82 | 106 | 0.56098 | 2.7627 | 1.6897 | 0.34312 | PQ | 1 | 0.97361 | 5.9202 | 0.0087938
83 | 107 | 0.98327 | 4.8423 | 1.0857 | 0.22045 | PQ | 1 | 1.0332 | 18.2923 | 0.015413
84 | 108 | 12.4798 | 61.4591 | 0.078592 | 0.015959 | PQ | 1 | 0.99036 | 6.1333 | 0.19563
85 | 109 | 3.1226 | 15.378 | 0.31437 | 0.063836 | PQ | 1 | 0.99079 | 5.9162 | 0.04895
86 | 110 | 0.65864 | 3.2436 | 1.5326 | 0.3112 | PQ | 1 | 1.0047 | 6.6485 | 0.010325
87 | 112 | 1.0641 | 5.2406 | 0.98241 | 0.19949 | PQ | 1 | 1.0225 | 8.3629 | 0.016681
88 | 114 | 4.6829 | 23.0617 | 0.21615 | 0.043891 | PQ | 1 | 1.0061 | -26.5042 | 0.073408
89 | 115 | 1.6893 | 8.3193 | 0.59447 | 0.12071 | PQ | 1 | 1.0021 | -27.006 | 0.026481
90 | 117 | 1.9157 | 9.4343 | 0.5405 | 0.10975 | PQ | 1 | 1.0176 | -28.7639 | 0.03003
91 | 118 | 1.8941 | 9.3278 | 0.52387 | 0.10638 | PQ | 1 | 0.99612 | 3.9228 | 0.029691

## TH
number | bus | Vn | Sn | Area | R | X | state | P | Q | V | theta | type | L

## SG
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rs | Xl | Xd | Xd_tr | Xd_subtr | Xq | Xq_tr | Xq_subtr | Tdo_tr | Tdo_subtr | Tqo_tr | Tqo_subtr | Rtr | Xtr | Rsnb | exciter | pss | govturb | H | D | Sb | Vb | Ib | Zb | wb | Lb | fb | Sbpu_l2g | Vbpu_l2g | Ibpu_l2g | Zbpu_l2g | Ll_pu | Lmd_pu | Lmq_pu | Lfd_pu | L1q_pu | L1d_pu | L2q_pu | Rf_pu | R1d_pu | R1q_pu | R2q_pu | Ltr | exc | PSS | mech
1 | 12 | 138000 | 1790.5579 | 1 | 1 | 10.8451 | 2.8582 | 1.05 | -24.864 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1790557894.7368 | 112676.5282 | 10594.0898 | 10.6358 | 314.1593 | 0.033855 | 50 | 17.9056 | 0.8165 | 14.6198 | 0.055849 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
2 | 19 | 138000 | 65.8947 | 1 | 1 | 0.14621 | 0.037076 | 0.98116 | -29.8443 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 65894736.8421 | 112676.5282 | 389.8756 | 289.0064 | 314.1593 | 0.91994 | 50 | 0.65895 | 0.8165 | 0.53803 | 1.5176 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
3 | 32 | 138000 | 0.84211 | 1 | 1 | 0.0043182 | 0.0010739 | 1.0366 | -22.9455 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 842105.2632 | 112676.5282 | 4.9824 | 22614.75 | 314.1593 | 71.985 | 50 | 0.0084211 | 0.8165 | 0.0068758 | 118.75 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
4 | 34 | 138000 | 72.4211 | 1 | 1 | 0.42458 | 0.096429 | 1.0096 | -21.8579 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 72421052.6316 | 112676.5282 | 428.4894 | 262.9622 | 314.1593 | 0.83703 | 50 | 0.72421 | 0.8165 | 0.59132 | 1.3808 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
5 | 36 | 138000 | 211.5895 | 1 | 1 | 1.2625 | 0.30925 | 1.0144 | -21.4802 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 211589473.6842 | 112676.5282 | 1251.8991 | 90.0045 | 314.1593 | 0.28649 | 50 | 2.1159 | 0.8165 | 1.7276 | 0.47261 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
6 | 40 | 138000 | 56.8421 | 1 | 1 | 0.33527 | 0.076824 | 0.99257 | -20.7635 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 56842105.2632 | 112676.5282 | 336.3144 | 335.0333 | 314.1593 | 1.0664 | 50 | 0.56842 | 0.8165 | 0.46411 | 1.7593 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
7 | 46 | 138000 | 259.2211 | 1 | 1 | 1.4168 | 0.35888 | 1.0245 | -5.9709 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 259221052.6316 | 112676.5282 | 1533.7181 | 73.4663 | 314.1593 | 0.23385 | 50 | 2.5922 | 0.8165 | 2.1165 | 0.38577 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
8 | 49 | 138000 | 416.1579 | 1 | 1 | 2.2414 | 0.60273 | 1.015 | -5.8924 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 416157894.7368 | 112676.5282 | 2462.2572 | 45.7615 | 314.1593 | 0.14566 | 50 | 4.1616 | 0.8165 | 3.3979 | 0.24029 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
9 | 54 | 138000 | 149.8947 | 1 | 1 | 0.88484 | 0.2606 | 0.99376 | -7.0837 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 149894736.8421 | 112676.5282 | 886.8735 | 127.0492 | 314.1593 | 0.40441 | 50 | 1.4989 | 0.8165 | 1.2239 | 0.66713 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
10 | 59 | 138000 | 2628.7579 | 1 | 1 | 8.5719 | 0.46968 | 1.0196 | -4.7189e-15 | 0 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 2628757894.7368 | 112676.5282 | 15553.4191 | 7.2445 | 314.1593 | 0.02306 | 50 | 26.2876 | 0.8165 | 21.4637 | 0.038041 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
11 | 65 | 345000 | 789.1895 | 2 | 1 | 3.6052 | 0.59326 | 1.0315 | -1.0268 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 789189473.6842 | 281691.3204 | 1867.7406 | 150.8193 | 314.1593 | 0.48007 | 50 | 7.8919 | 0.8165 | 6.4437 | 0.12671 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
12 | 70 | 138000 | 336.8421 | 1 | 1 | 1.6777 | 0.25936 | 1.0037 | -0.58181 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 336842105.2632 | 112676.5282 | 1992.9741 | 56.5369 | 314.1593 | 0.17996 | 50 | 3.3684 | 0.8165 | 2.7503 | 0.29688 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
13 | 72 | 138000 | 342.1053 | 1 | 1 | 1.589 | 0.12813 | 1.0467 | 1.0176 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 342105263.1579 | 112676.5282 | 2024.1143 | 55.6671 | 314.1593 | 0.17719 | 50 | 3.4211 | 0.8165 | 2.7933 | 0.29231 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
14 | 73 | 138000 | 105.2632 | 1 | 1 | 0.56507 | 0.099793 | 1.0275 | 1.9222 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 105263157.8947 | 112676.5282 | 622.8044 | 180.918 | 314.1593 | 0.57588 | 50 | 1.0526 | 0.8165 | 0.85947 | 0.95 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
15 | 76 | 138000 | 934.4947 | 1 | 1 | 3.2917 | 0.27841 | 1.0356 | 9.8694 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 934494736.8421 | 112676.5282 | 5529.0707 | 20.3789 | 314.1593 | 0.064868 | 50 | 9.3449 | 0.8165 | 7.6301 | 0.10701 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
16 | 77 | 138000 | 1677.2105 | 1 | 1 | 6.1727 | 1.3232 | 1.0446 | 7.2034 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 1677210526.3158 | 112676.5282 | 9923.4541 | 11.3546 | 314.1593 | 0.036143 | 50 | 16.7721 | 0.8165 | 13.6944 | 0.059623 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
17 | 80 | 138000 | 2798.5053 | 1 | 1 | 9.0284 | 0.46452 | 1.0377 | 7.0721 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 2798505263.1579 | 112676.5282 | 16557.7535 | 6.8051 | 314.1593 | 0.021661 | 50 | 27.9851 | 0.8165 | 22.8497 | 0.035733 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
18 | 85 | 138000 | 136.8316 | 1 | 1 | 1.0047 | 0.30744 | 0.97673 | -2.6195 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 136831578.9474 | 112676.5282 | 809.5835 | 139.1784 | 314.1593 | 0.44302 | 50 | 1.3683 | 0.8165 | 1.1172 | 0.73083 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
19 | 89 | 138000 | 980.5263 | 1 | 1 | 5.4386 | 2.0709 | 1.0727 | 7.8635 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 980526315.7895 | 112676.5282 | 5801.4231 | 19.4222 | 314.1593 | 0.061823 | 50 | 9.8053 | 0.8165 | 8.006 | 0.10199 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
20 | 90 | 138000 | 95.7158 | 1 | 1 | 0.547 | 0.12075 | 1.012 | 1.5413 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 95715789.4737 | 112676.5282 | 566.316 | 198.964 | 314.1593 | 0.63332 | 50 | 0.95716 | 0.8165 | 0.78152 | 1.0448 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
21 | 92 | 138000 | 918 | 1 | 1 | 1.8343 | 0.39106 | 1.0639 | 8.0912 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 918000000 | 112676.5282 | 5431.4773 | 20.7451 | 314.1593 | 0.066034 | 50 | 9.18 | 0.8165 | 7.4954 | 0.10893 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
22 | 100 | 138000 | 868.9684 | 1 | 1 | 3.1198 | 0.67315 | 1.0319 | 7.4245 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 868968421.0526 | 112676.5282 | 5141.375 | 21.9156 | 314.1593 | 0.06976 | 50 | 8.6897 | 0.8165 | 7.0951 | 0.11508 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
23 | 105 | 138000 | 111.8421 | 1 | 1 | 0.93264 | 0.22475 | 0.9918 | 6.9816 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 111842105.2632 | 112676.5282 | 661.7297 | 170.2758 | 314.1593 | 0.542 | 50 | 1.1184 | 0.8165 | 0.91319 | 0.89412 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
24 | 107 | 138000 | 885.6737 | 1 | 1 | 3.401 | 0.30605 | 1.0332 | 18.2923 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 885673684.2105 | 112676.5282 | 5240.214 | 21.5023 | 314.1593 | 0.068444 | 50 | 8.8567 | 0.8165 | 7.2315 | 0.11291 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
25 | 112 | 138000 | 134.6842 | 1 | 1 | 0.43753 | 0.075676 | 1.0225 | 8.3629 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 134684210.5263 | 112676.5282 | 796.8782 | 141.3974 | 314.1593 | 0.45008 | 50 | 1.3468 | 0.8165 | 1.0997 | 0.74248 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4
26 | 113 | 138000 | 651.5789 | 1 | 1 | 3.1183 | 0.70998 | 1.0639 | -21.8831 | 1 | 0.0025 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 1.7 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 300 | AC4A | no | IEEEG1 | 6.5 | 0 | 651578947.3684 | 112676.5282 | 3855.1593 | 29.2275 | 314.1593 | 0.093034 | 50 | 6.5158 | 0.8165 | 5.3201 | 0.15347 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.11234 | 0.96372 | 0.095482 | 0.054658 | 0.0007016 | 0.020653 | 0.028901 | 0.0277 | 0.00031831 | TR KA TA TB TC 0 0.01 200 0.015 10 1 | hasPSS 0 0 | R T1 T2 T3 Dt K1 K3 K5 K7 K2 K4 K6 K8 T4 T5 T6 T7 0 0.05 7.5 2.8 0.1 0 0.22 0 0.14 0.14 0 0.22 0.14 0.14 0.25 7.5 7.5 0.4

## VSC
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode | Sb | Vb | Ib | Zb | wb | Lb | fb | Sbpu_l2g | Vbpu_l2g | Ibpu_l2g | Zbpu_l2g | Rtr | Xtr | Ltr | Rc | Xc | Lc | Cac | Rac | taus | kp_s | ki_s | ts_pll | xi_pll | omega_pll | tau_pll | kp_pll | ki_pll | tau_p | kp_P | ki_P | tau_q | kp_Q | ki_Q | tau_droop_f | k_droop_f | tau_droop_u | k_droop_u | set_time_v | xi_v | wn_v | kp_vac | ki_vac | tau_u | tau_ig
1 | 19 | 138000 | 24.8767 | 1 | 1 | 0.22938 | 0.058167 | 0.98116 | -29.8443 | 1 | GFOL | 24876726.8606 | 138000 | 180.2661 | 765.5348 | 314.1593 | 2.4368 | 50 | 0.24877 | 1 | 0.24877 | 4.0198 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02
2 | 31 | 138000 | 3.1215 | 1 | 1 | 0.018973 | 0.0042877 | 1.003 | -27.3666 | 1 | GFOL | 3121536.395 | 138000 | 22.6198 | 6100.8419 | 314.1593 | 19.4196 | 50 | 0.031215 | 1 | 0.031215 | 32.0355 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02
3 | 32 | 138000 | 17.5807 | 1 | 1 | 0.10115 | 0.025154 | 1.0366 | -22.9455 | 1 | GFOL | 17580689.7972 | 138000 | 127.3963 | 1083.2339 | 314.1593 | 3.448 | 50 | 0.17581 | 1 | 0.17581 | 5.6881 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02
4 | 54 | 138000 | 4.6167 | 1 | 1 | 0.027252 | 0.0080262 | 0.99376 | -7.0837 | 1 | GFOL | 4616663.8292 | 138000 | 33.4541 | 4125.0567 | 314.1593 | 13.1305 | 50 | 0.046167 | 1 | 0.046167 | 21.6607 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02
5 | 76 | 138000 | 0.41876 | 1 | 1 | 0.0019378 | 0.0001639 | 1.0356 | 9.8694 | 1 | GFOL | 418763.4834 | 138000 | 3.0345 | 45476.7446 | 314.1593 | 144.757 | 50 | 0.0041876 | 1 | 0.0041876 | 238.7983 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02
6 | 92 | 138000 | 0.021617 | 1 | 1 | 0.00015919 | 3.3937e-05 | 1.0639 | 8.0912 | 1 | GFOL | 21617.0202 | 138000 | 0.15665 | 880972.4851 | 314.1593 | 2804.2225 | 50 | 0.00021617 | 1 | 0.00021617 | 4625.9845 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02
7 | 100 | 138000 | 115.1558 | 1 | 1 | 0.4681 | 0.101 | 1.0319 | 7.4245 | 1 | GFOL | 115155844.3891 | 138000 | 834.4626 | 165.3759 | 314.1593 | 0.52641 | 50 | 1.1516 | 1 | 1.1516 | 0.86839 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02
8 | 105 | 138000 | 2.1769 | 1 | 1 | 0.0078649 | 0.0018953 | 0.9918 | 6.9816 | 1 | GFOL | 2176879.9262 | 138000 | 15.7745 | 8748.3006 | 314.1593 | 27.8467 | 50 | 0.021769 | 1 | 0.021769 | 45.9373 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02
9 | 110 | 138000 | 36.7088 | 1 | 1 | 0.18488 | 0.037049 | 1.0047 | 6.6485 | 1 | GFOL | 36708826.5 | 138000 | 266.006 | 518.7853 | 314.1593 | 1.6513 | 50 | 0.36709 | 1 | 0.36709 | 2.7241 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02
10 | 112 | 138000 | 60.8416 | 1 | 1 | 0.34871 | 0.060313 | 1.0225 | 8.3629 | 1 | GFOL | 60841596.6909 | 138000 | 440.8811 | 313.0095 | 314.1593 | 0.99634 | 50 | 0.60842 | 1 | 0.60842 | 1.6436 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0 | inf | 0.001 | 0.47746 | 5 | 0.02 | 0.707 | 282.8854 | 0.0049985 | 400 | 80024.1673 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 1.38 | 1380 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02
11 | 19 | 138000 | 106.4917 | 1 | 1 | 0.98192 | 0.249 | 0.98116 | -29.8443 | 1 | GFOR | 106491694.192 | 138000 | 771.6789 | 178.8308 | 314.1593 | 0.56924 | 50 | 1.0649 | 1 | 1.0649 | 0.93904 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
12 | 31 | 138000 | 161.2995 | 1 | 1 | 0.98041 | 0.22156 | 1.003 | -27.3666 | 1 | GFOR | 161299516.2366 | 138000 | 1168.8371 | 118.0661 | 314.1593 | 0.37582 | 50 | 1.613 | 1 | 1.613 | 0.61996 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
13 | 32 | 138000 | 773.5877 | 1 | 1 | 4.4507 | 1.1068 | 1.0366 | -22.9455 | 1 | GFOR | 773587731.2554 | 138000 | 5605.7082 | 24.6178 | 314.1593 | 0.078361 | 50 | 7.7359 | 1 | 7.7359 | 0.12927 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
14 | 54 | 138000 | 273.7728 | 1 | 1 | 1.6161 | 0.47596 | 0.99376 | -7.0837 | 1 | GFOR | 273772809.855 | 138000 | 1983.8609 | 69.5613 | 314.1593 | 0.22142 | 50 | 2.7377 | 1 | 2.7377 | 0.36527 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
15 | 76 | 138000 | 25.897 | 1 | 1 | 0.11984 | 0.010136 | 1.0356 | 9.8694 | 1 | GFOR | 25897025.9903 | 138000 | 187.6596 | 735.374 | 314.1593 | 2.3408 | 50 | 0.25897 | 1 | 0.25897 | 3.8614 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
16 | 92 | 138000 | 546.5679 | 1 | 1 | 4.0249 | 0.85808 | 1.0639 | 8.0912 | 1 | GFOR | 546567856.664 | 138000 | 3960.6366 | 34.8429 | 314.1593 | 0.11091 | 50 | 5.4657 | 1 | 5.4657 | 0.18296 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
17 | 100 | 138000 | 416.4126 | 1 | 1 | 1.6927 | 0.36522 | 1.0319 | 7.4245 | 1 | GFOR | 416412576.6636 | 138000 | 3017.4824 | 45.7335 | 314.1593 | 0.14557 | 50 | 4.1641 | 1 | 4.1641 | 0.24015 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
18 | 105 | 138000 | 286.7494 | 1 | 1 | 1.036 | 0.24966 | 0.9918 | 6.9816 | 1 | GFOR | 286749435.8633 | 138000 | 2077.8945 | 66.4134 | 314.1593 | 0.2114 | 50 | 2.8675 | 1 | 2.8675 | 0.34874 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
19 | 110 | 138000 | 230.5543 | 1 | 1 | 1.1612 | 0.23269 | 1.0047 | 6.6485 | 1 | GFOR | 230554331.3947 | 138000 | 1670.6836 | 82.6009 | 314.1593 | 0.26293 | 50 | 2.3055 | 1 | 2.3055 | 0.43374 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001
20 | 112 | 138000 | 124.211 | 1 | 1 | 0.7119 | 0.12313 | 1.0225 | 8.3629 | 1 | GFOR | 124211034.888 | 138000 | 900.08 | 153.3197 | 314.1593 | 0.48803 | 50 | 1.2421 | 1 | 1.2421 | 0.80508 | 0.002 | 0.1 | 0.00031831 | 0.005 | 0.15 | 0.00047746 | 0.00047746 | 0.22222 | 0.001 | 0.47746 | 5 | [12 empty] | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.066667 | 0.05 | 0.707 | 113.1542 | 7.6394 | 6.1134 | 0.0001 | 0.0001

## MMC
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## b2b
bus1 | bus2 | P1 | Q1 | P2 | Q2 | V1 | V2 | Vdc | type | R1 (pu) | X1 (pu) | R2 (pu) | X2 (pu) | Rdc (pu) | kf1 (1/Hz) | kv1 (pu) | kf2 (1/Hz) | kv2 (pu)

## user
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr

## gen
number | bus | element | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | Rtr | Xtr
1 | 12 | SG | 1790.5579 | 1 | 1 | 10.8451 | 2.8582 | 1.05 | -24.864 | 1
2 | 19 | SG | 65.8947 | 1 | 1 | 0.14621 | 0.037076 | 0.98116 | -29.8443 | 1
3 | 32 | SG | 0.84211 | 1 | 1 | 0.0043182 | 0.0010739 | 1.0366 | -22.9455 | 1
4 | 34 | SG | 72.4211 | 1 | 1 | 0.42458 | 0.096429 | 1.0096 | -21.8579 | 1
5 | 36 | SG | 211.5895 | 1 | 1 | 1.2625 | 0.30925 | 1.0144 | -21.4802 | 1
6 | 40 | SG | 56.8421 | 1 | 1 | 0.33527 | 0.076824 | 0.99257 | -20.7635 | 1
7 | 46 | SG | 259.2211 | 1 | 1 | 1.4168 | 0.35888 | 1.0245 | -5.9709 | 1
8 | 49 | SG | 416.1579 | 1 | 1 | 2.2414 | 0.60273 | 1.015 | -5.8924 | 1
9 | 54 | SG | 149.8947 | 1 | 1 | 0.88484 | 0.2606 | 0.99376 | -7.0837 | 1
10 | 59 | SG | 2628.7579 | 1 | 1 | 8.5719 | 0.46968 | 1.0196 | -4.7189e-15 | 0
11 | 65 | SG | 789.1895 | 2 | 1 | 3.6052 | 0.59326 | 1.0315 | -1.0268 | 1
12 | 70 | SG | 336.8421 | 1 | 1 | 1.6777 | 0.25936 | 1.0037 | -0.58181 | 1
13 | 72 | SG | 342.1053 | 1 | 1 | 1.589 | 0.12813 | 1.0467 | 1.0176 | 1
14 | 73 | SG | 105.2632 | 1 | 1 | 0.56507 | 0.099793 | 1.0275 | 1.9222 | 1
15 | 76 | SG | 934.4947 | 1 | 1 | 3.2917 | 0.27841 | 1.0356 | 9.8694 | 1
16 | 77 | SG | 1677.2105 | 1 | 1 | 6.1727 | 1.3232 | 1.0446 | 7.2034 | 1
17 | 80 | SG | 2798.5053 | 1 | 1 | 9.0284 | 0.46452 | 1.0377 | 7.0721 | 1
18 | 85 | SG | 136.8316 | 1 | 1 | 1.0047 | 0.30744 | 0.97673 | -2.6195 | 1
19 | 89 | SG | 980.5263 | 1 | 1 | 5.4386 | 2.0709 | 1.0727 | 7.8635 | 1
20 | 90 | SG | 95.7158 | 1 | 1 | 0.547 | 0.12075 | 1.012 | 1.5413 | 1
21 | 92 | SG | 918 | 1 | 1 | 1.8343 | 0.39106 | 1.0639 | 8.0912 | 1
22 | 100 | SG | 868.9684 | 1 | 1 | 3.1198 | 0.67315 | 1.0319 | 7.4245 | 1
23 | 105 | SG | 111.8421 | 1 | 1 | 0.93264 | 0.22475 | 0.9918 | 6.9816 | 1
24 | 107 | SG | 885.6737 | 1 | 1 | 3.401 | 0.30605 | 1.0332 | 18.2923 | 1
25 | 112 | SG | 134.6842 | 1 | 1 | 0.43753 | 0.075676 | 1.0225 | 8.3629 | 1
26 | 113 | SG | 651.5789 | 1 | 1 | 3.1183 | 0.70998 | 1.0639 | -21.8831 | 1
1 | 19 | GFOL | 24.8767 | 1 | 1 | 0.22938 | 0.058167 | 0.98116 | -29.8443 | 1
2 | 31 | GFOL | 3.1215 | 1 | 1 | 0.018973 | 0.0042877 | 1.003 | -27.3666 | 1
3 | 32 | GFOL | 17.5807 | 1 | 1 | 0.10115 | 0.025154 | 1.0366 | -22.9455 | 1
4 | 54 | GFOL | 4.6167 | 1 | 1 | 0.027252 | 0.0080262 | 0.99376 | -7.0837 | 1
5 | 76 | GFOL | 0.41876 | 1 | 1 | 0.0019378 | 0.0001639 | 1.0356 | 9.8694 | 1
6 | 92 | GFOL | 0.021617 | 1 | 1 | 0.00015919 | 3.3937e-05 | 1.0639 | 8.0912 | 1
7 | 100 | GFOL | 115.1558 | 1 | 1 | 0.4681 | 0.101 | 1.0319 | 7.4245 | 1
8 | 105 | GFOL | 2.1769 | 1 | 1 | 0.0078649 | 0.0018953 | 0.9918 | 6.9816 | 1
9 | 110 | GFOL | 36.7088 | 1 | 1 | 0.18488 | 0.037049 | 1.0047 | 6.6485 | 1
10 | 112 | GFOL | 60.8416 | 1 | 1 | 0.34871 | 0.060313 | 1.0225 | 8.3629 | 1
11 | 19 | GFOR | 106.4917 | 1 | 1 | 0.98192 | 0.249 | 0.98116 | -29.8443 | 1
12 | 31 | GFOR | 161.2995 | 1 | 1 | 0.98041 | 0.22156 | 1.003 | -27.3666 | 1
13 | 32 | GFOR | 773.5877 | 1 | 1 | 4.4507 | 1.1068 | 1.0366 | -22.9455 | 1
14 | 54 | GFOR | 273.7728 | 1 | 1 | 1.6161 | 0.47596 | 0.99376 | -7.0837 | 1
15 | 76 | GFOR | 25.897 | 1 | 1 | 0.11984 | 0.010136 | 1.0356 | 9.8694 | 1
16 | 92 | GFOR | 546.5679 | 1 | 1 | 4.0249 | 0.85808 | 1.0639 | 8.0912 | 1
17 | 100 | GFOR | 416.4126 | 1 | 1 | 1.6927 | 0.36522 | 1.0319 | 7.4245 | 1
18 | 105 | GFOR | 286.7494 | 1 | 1 | 1.036 | 0.24966 | 0.9918 | 6.9816 | 1
19 | 110 | GFOR | 230.5543 | 1 | 1 | 1.1612 | 0.23269 | 1.0047 | 6.6485 | 1
20 | 112 | GFOR | 124.211 | 1 | 1 | 0.7119 | 0.12313 | 1.0225 | 8.3629 | 1

## case
bus | SG | GFOR | GFOL | alfa | beta

## buses
bus | Vm | theta | Area | fb
1 | 0.95641 | -34.2304 | 1 | 50
2 | 1.0014 | -29.3369 | 1 | 50
3 | 0.96935 | -32.971 | 1 | 50
4 | 1.0054 | -29.3837 | 1 | 50
5 | 1.0072 | -29.1755 | 1 | 50
6 | 1.0067 | -29.4647 | 1 | 50
7 | 1.0189 | -28.0123 | 1 | 50
8 | 0.97786 | -29.1701 | 2 | 50
11 | 1.0155 | -28.1794 | 1 | 50
12 | 1.05 | -24.864 | 1 | 50
13 | 0.98155 | -31.4969 | 1 | 50
14 | 1.0226 | -27.2607 | 1 | 50
15 | 0.98043 | -30.261 | 1 | 50
16 | 1.0257 | -27.3009 | 1 | 50
17 | 1.0233 | -26.3104 | 1 | 50
18 | 0.9827 | -30.3031 | 1 | 50
19 | 0.98116 | -29.8443 | 1 | 50
20 | 0.95365 | -32.1902 | 1 | 50
21 | 0.95042 | -31.4231 | 1 | 50
22 | 0.96226 | -28.3272 | 1 | 50
23 | 1.0058 | -21.0195 | 1 | 50
24 | 1.0097 | -15.1144 | 1 | 50
25 | 1.019 | -24.654 | 1 | 50
26 | 0.99909 | -24.6559 | 2 | 50
27 | 0.99219 | -28.1963 | 1 | 50
28 | 0.98227 | -29.6613 | 1 | 50
29 | 0.98894 | -28.8195 | 1 | 50
30 | 0.98399 | -26.3056 | 2 | 50
31 | 1.003 | -27.3666 | 1 | 50
32 | 1.0366 | -22.9455 | 1 | 50
33 | 0.98183 | -27.5304 | 1 | 50
34 | 1.0096 | -21.8579 | 1 | 50
35 | 1.0122 | -21.7268 | 1 | 50
36 | 1.0144 | -21.4802 | 1 | 50
37 | 1.0127 | -21.4492 | 1 | 50
38 | 0.97853 | -21.4378 | 2 | 50
39 | 1.0007 | -21.0305 | 1 | 50
40 | 0.99257 | -20.7635 | 1 | 50
41 | 0.97945 | -21.1588 | 1 | 50
42 | 0.98265 | -17.7698 | 1 | 50
43 | 0.98284 | -21.1058 | 1 | 50
44 | 0.96787 | -15.7545 | 1 | 50
45 | 0.9727 | -12.3941 | 1 | 50
46 | 1.0245 | -5.9709 | 1 | 50
47 | 1.0113 | -5.9197 | 1 | 50
48 | 1.0112 | -6.5911 | 1 | 50
49 | 1.015 | -5.8924 | 1 | 50
50 | 0.99892 | -7.3725 | 1 | 50
51 | 0.97944 | -9.3066 | 1 | 50
52 | 0.97267 | -10.1741 | 1 | 50
53 | 0.97564 | -9.8753 | 1 | 50
54 | 0.99376 | -7.0837 | 1 | 50
55 | 0.98483 | -7.6738 | 1 | 50
56 | 0.98742 | -7.5062 | 1 | 50
57 | 0.98773 | -8.0628 | 1 | 50
58 | 0.97907 | -8.9863 | 1 | 50
59 | 1.0196 | -4.7189e-15 | 1 | 50
60 | 1.014 | -2.4589 | 1 | 50
61 | 1.0208 | -1.6107 | 1 | 50
62 | 1.0102 | -3.225 | 1 | 50
63 | 1.0196 | -0.0078948 | 2 | 50
64 | 1.0208 | -1.6007 | 2 | 50
65 | 1.0315 | -1.0268 | 2 | 50
66 | 1.0314 | -1.0439 | 1 | 50
67 | 1.0126 | -3.344 | 1 | 50
68 | 1.0346 | 2.0932 | 2 | 50
69 | 1.0346 | 2.0882 | 1 | 50
70 | 1.0037 | -0.58181 | 1 | 50
71 | 1.0184 | 0.56762 | 1 | 50
72 | 1.0467 | 1.0176 | 1 | 50
73 | 1.0275 | 1.9222 | 1 | 50
74 | 0.95699 | -3.3872 | 1 | 50
75 | 0.98082 | -0.22468 | 1 | 50
76 | 1.0356 | 9.8694 | 1 | 50
77 | 1.0446 | 7.2034 | 1 | 50
78 | 1.0355 | 6.3194 | 1 | 50
79 | 1.0316 | 5.9364 | 1 | 50
80 | 1.0377 | 7.0721 | 1 | 50
81 | 1.0377 | 7.0477 | 2 | 50
82 | 0.9441 | -3.1373 | 1 | 50
83 | 0.94152 | -4.3984 | 1 | 50
84 | 0.95254 | -4.2603 | 1 | 50
85 | 0.97673 | -2.6195 | 1 | 50
86 | 0.91881 | -8.7632 | 1 | 50
88 | 0.99562 | -0.46939 | 1 | 50
89 | 1.0727 | 7.8635 | 1 | 50
90 | 1.012 | 1.5413 | 1 | 50
91 | 1.0323 | 4.1933 | 1 | 50
92 | 1.0639 | 8.0912 | 1 | 50
93 | 1.0094 | 3.6998 | 1 | 50
94 | 0.98158 | 1.4947 | 1 | 50
95 | 0.94895 | -2.1811 | 1 | 50
96 | 0.95811 | -1.5769 | 1 | 50
97 | 0.99066 | 2.1869 | 1 | 50
98 | 1.0225 | 5.2926 | 1 | 50
99 | 1.0359 | 7.2961 | 1 | 50
100 | 1.0319 | 7.4245 | 1 | 50
101 | 1.019 | 4.2408 | 1 | 50
102 | 1.0463 | 6.4703 | 1 | 50
103 | 1.0023 | 5.4282 | 1 | 50
104 | 0.98072 | 4.557 | 1 | 50
105 | 0.9918 | 6.9816 | 1 | 50
106 | 0.97361 | 5.9202 | 1 | 50
107 | 1.0332 | 18.2923 | 1 | 50
108 | 0.99036 | 6.1333 | 1 | 50
109 | 0.99079 | 5.9162 | 1 | 50
110 | 1.0047 | 6.6485 | 1 | 50
112 | 1.0225 | 8.3629 | 1 | 50
113 | 1.0639 | -21.8831 | 1 | 50
114 | 1.0061 | -26.5042 | 1 | 50
115 | 1.0021 | -27.006 | 1 | 50
117 | 1.0176 | -28.7639 | 1 | 50
118 | 0.99612 | 3.9228 | 1 | 50

## MMC_Pac_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## MMC_Vdc_GFll
number | bus | NodeAC | NodeDC | Vn | Sn | state | P | Q | V | theta | type | mode

## STATCOM
number | bus | Vn | Sn | Area | state | P | Q | V | theta | type | mode

## PF
bus | Vm | theta
1 | 0.95641 | -34.2304
2 | 1.0014 | -29.3369
3 | 0.96935 | -32.971
4 | 1.0054 | -29.3837
5 | 1.0072 | -29.1755
6 | 1.0067 | -29.4647
7 | 1.0189 | -28.0123
8 | 0.97786 | -29.1701
11 | 1.0155 | -28.1794
12 | 1.05 | -24.864
13 | 0.98155 | -31.4969
14 | 1.0226 | -27.2607
15 | 0.98043 | -30.261
16 | 1.0257 | -27.3009
17 | 1.0233 | -26.3104
18 | 0.9827 | -30.3031
19 | 0.98116 | -29.8443
20 | 0.95365 | -32.1902
21 | 0.95042 | -31.4231
22 | 0.96226 | -28.3272
23 | 1.0058 | -21.0195
24 | 1.0097 | -15.1144
25 | 1.019 | -24.654
26 | 0.99909 | -24.6559
27 | 0.99219 | -28.1963
28 | 0.98227 | -29.6613
29 | 0.98894 | -28.8195
30 | 0.98399 | -26.3056
31 | 1.003 | -27.3666
32 | 1.0366 | -22.9455
33 | 0.98183 | -27.5304
34 | 1.0096 | -21.8579
35 | 1.0122 | -21.7268
36 | 1.0144 | -21.4802
37 | 1.0127 | -21.4492
38 | 0.97853 | -21.4378
39 | 1.0007 | -21.0305
40 | 0.99257 | -20.7635
41 | 0.97945 | -21.1588
42 | 0.98265 | -17.7698
43 | 0.98284 | -21.1058
44 | 0.96787 | -15.7545
45 | 0.9727 | -12.3941
46 | 1.0245 | -5.9709
47 | 1.0113 | -5.9197
48 | 1.0112 | -6.5911
49 | 1.015 | -5.8924
50 | 0.99892 | -7.3725
51 | 0.97944 | -9.3066
52 | 0.97267 | -10.1741
53 | 0.97564 | -9.8753
54 | 0.99376 | -7.0837
55 | 0.98483 | -7.6738
56 | 0.98742 | -7.5062
57 | 0.98773 | -8.0628
58 | 0.97907 | -8.9863
59 | 1.0196 | -4.7189e-15
60 | 1.014 | -2.4589
61 | 1.0208 | -1.6107
62 | 1.0102 | -3.225
63 | 1.0196 | -0.0078948
64 | 1.0208 | -1.6007
65 | 1.0315 | -1.0268
66 | 1.0314 | -1.0439
67 | 1.0126 | -3.344
68 | 1.0346 | 2.0932
69 | 1.0346 | 2.0882
70 | 1.0037 | -0.58181
71 | 1.0184 | 0.56762
72 | 1.0467 | 1.0176
73 | 1.0275 | 1.9222
74 | 0.95699 | -3.3872
75 | 0.98082 | -0.22468
76 | 1.0356 | 9.8694
77 | 1.0446 | 7.2034
78 | 1.0355 | 6.3194
79 | 1.0316 | 5.9364
80 | 1.0377 | 7.0721
81 | 1.0377 | 7.0477
82 | 0.9441 | -3.1373
83 | 0.94152 | -4.3984
84 | 0.95254 | -4.2603
85 | 0.97673 | -2.6195
86 | 0.91881 | -8.7632
88 | 0.99562 | -0.46939
89 | 1.0727 | 7.8635
90 | 1.012 | 1.5413
91 | 1.0323 | 4.1933
92 | 1.0639 | 8.0912
93 | 1.0094 | 3.6998
94 | 0.98158 | 1.4947
95 | 0.94895 | -2.1811
96 | 0.95811 | -1.5769
97 | 0.99066 | 2.1869
98 | 1.0225 | 5.2926
99 | 1.0359 | 7.2961
100 | 1.0319 | 7.4245
101 | 1.019 | 4.2408
102 | 1.0463 | 6.4703
103 | 1.0023 | 5.4282
104 | 0.98072 | 4.557
105 | 0.9918 | 6.9816
106 | 0.97361 | 5.9202
107 | 1.0332 | 18.2923
108 | 0.99036 | 6.1333
109 | 0.99079 | 5.9162
110 | 1.0047 | 6.6485
112 | 1.0225 | 8.3629
113 | 1.0639 | -21.8831
114 | 1.0061 | -26.5042
115 | 1.0021 | -27.006
117 | 1.0176 | -28.7639
118 | 0.99612 | 3.9228